## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Светлый город Договор N:_________________
Адрес:Восточная 31 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 041 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00058151 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=1 КС=0xB656 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 99,53 | 21,52 | 22,44 | 6,00 | 36,10 | 2037 | 24 | 0
24/02/21 | 109,10 | 18,74 | 19,69 | 6,00 | 28,80 | 1953 | 24 | 0
25/02/21 | 94,36 | 18,79 | 19,53 | 6,00 | 23,60 | 1680 | 24 | 0
26/02/21 | 99,03 | 19,05 | 19,86 | 6,00 | 33,00 | 1792 | 24 | 0
27/02/21 | 103,95 | 20,21 | 21,12 | 6,00 | 35,90 | 2003 | 24 | 0
28/02/21 | 102,98 | 22,09 | 23,10 | 6,00 | 34,00 | 2168 | 24 | 0
01/03/21 | 104,65 | 19,06 | 19,96 | 6,00 | 30,20 | 1903 | 24 | 0
02/03/21 | 100,13 | 19,63 | 20,47 | 6,00 | 32,50 | 1871 | 24 | 0
03/03/21 | 101,25 | 18,51 | 19,34 | 6,00 | 31,40 | 1785 | 24 | 0
04/03/21 | 89,09 | 19,25 | 19,93 | 6,00 | 26,00 | 1621 | 24 | 0
05/03/21 | 76,70 | 24,01 | 24,62 | 6,00 | 33,10 | 1720 | 24 | 0
06/03/21 | 69,44 | 24,93 | 25,48 | 6,00 | 30,10 | 1604 | 24 | 0
07/03/21 | 69,63 | 25,63 | 26,22 | 6,00 | 31,90 | 1655 | 24 | 0
08/03/21 | 74,64 | 26,44 | 27,12 | 6,00 | 34,70 | 1840 | 24 | 0
09/03/21 | 75,11 | 23,28 | 23,90 | 6,00 | 31,10 | 1632 | 24 | 0
10/03/21 | 78,02 | 23,14 | 23,77 | 6,00 | 32,80 | 1689 | 24 | 0
11/03/21 | 72,59 | 24,00 | 24,57 | 6,00 | 29,30 | 1621 | 24 | 0
12/03/21 | 73,24 | 22,83 | 23,40 | 6,00 | 28,60 | 1555 | 24 | 0
13/03/21 | 84,91 | 22,20 | 22,89 | 6,00 | 29,90 | 1774 | 24 | 0
14/03/21 | 91,45 | 24,72 | 25,65 | 6,00 | 36,00 | 2138 | 24 | 0
15/03/21 | 92,74 | 20,86 | 21,63 | 6,00 | 31,70 | 1829 | 24 | 0
16/03/21 | 86,95 | 20,62 | 21,30 | 6,00 | 33,50 | 1689 | 24 | 0
17/03/21 | 82,92 | 22,33 | 23,04 | 6,00 | 23,30 | 1741 | 24 | 0
18/03/21 | 79,94 | 22,42 | 23,04 | 6,00 | 26,80 | 1681 | 24 | 0
19/03/21 | 77,29 | 21,13 | 21,70 | 6,00 | 22,80 | 1525 | 24 | 0
20/03/21 | 70,46 | 23,69 | 24,24 | 6,00 | 23,90 | 1550 | 24 | 0
21/03/21 | 69,63 | 28,33 | 28,96 | 6,00 | 27,70 | 1828 | 24 | 0
22/03/21 | 69,11 | 23,92 | 24,48 | 6,00 | 20,60 | 1535 | 24 | 0
Итого: |  | 621,33 | 641,45 |  | 839,30 | 49419 | 672 | 0
Средние: | 85,67 |  |  | 6,00
Дата | M1 | V1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| т | м3 | м3 | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 3185,05 | 3275,51 | 3278,80 | 234031 | 3351 | 0
22/03/2124:00 | 3806,38 | 3916,96 | 4118,10 | 283450 | 4023 | 0
Итого: | 621,33 | 641,45 | 839,30 | 49419 | 672 | 0
_________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4031ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации