## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Калинина 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.07 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x215C ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,86 | 320,13 | 327,55 | 5,42 | 58,25 | 309,18 | 313,70 | 3,94 | 10,61 | 10,95 | 3987 | 590 | 24 | 0
24/02/21 | 71,75 | 326,06 | 334,31 | 5,49 | 60,49 | 316,82 | 321,70 | 3,94 | 11,26 | 9,24 | 4193 | 514 | 24 | 0
25/02/21 | 69,60 | 321,77 | 329,27 | 5,44 | 58,95 | 311,27 | 316,08 | 3,94 | 10,65 | 10,50 | 4002 | 560 | 24 | 0
26/02/21 | 70,95 | 321,66 | 329,59 | 5,44 | 59,81 | 312,07 | 316,86 | 3,94 | 11,14 | 9,59 | 4119 | 526 | 24 | 0
27/02/21 | 71,70 | 322,39 | 330,33 | 5,43 | 60,31 | 311,25 | 316,20 | 3,94 | 11,39 | 11,14 | 4293 | 614 | 24 | 0
28/02/21 | 71,85 | 322,04 | 330,32 | 5,43 | 60,38 | 311,41 | 316,10 | 3,93 | 11,47 | 10,63 | 4288 | 592 | 24 | 0
01/03/21 | 73,45 | 320,53 | 328,93 | 5,42 | 61,48 | 310,85 | 315,85 | 3,93 | 11,97 | 9,68 | 4392 | 545 | 24 | 0
02/03/21 | 70,10 | 320,75 | 328,56 | 5,43 | 59,22 | 311,10 | 315,69 | 3,93 | 10,88 | 9,65 | 4022 | 522 | 24 | 0
03/03/21 | 70,70 | 320,32 | 328,06 | 5,41 | 59,61 | 309,47 | 314,26 | 3,93 | 11,09 | 10,85 | 4154 | 594 | 24 | 0
04/03/21 | 69,25 | 319,88 | 327,32 | 5,40 | 58,82 | 308,60 | 313,24 | 3,93 | 10,43 | 11,28 | 3950 | 604 | 24 | 0
05/03/21 | 63,86 | 240,96 | 245,69 | 5,52 | 54,84 | 233,13 | 236,32 | 4,16 | 9,02 | 7,83 | 2566 | 390 | 18 | 6
06/03/21 | 63,14 | ---- | ---- | 6,00 | 54,50 | ---- | ---- | 5,00 | 8,64 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
07/03/21 | 63,48 | ---- | ---- | 6,00 | 54,80 | ---- | ---- | 5,00 | 8,68 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
08/03/21 | 64,68 | ---- | ---- | 6,00 | 55,66 | ---- | ---- | 5,00 | 9,02 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
09/03/21 | 63,95 | ---- | ---- | 6,00 | 55,29 | ---- | ---- | 5,00 | 8,66 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
10/03/21 | 64,29 | ---- | ---- | 6,00 | 55,50 | ---- | ---- | 5,00 | 8,79 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
11/03/21 | 63,08 | 95,18 | 96,94 | 5,81 | 54,76 | 90,00 | 91,27 | 4,64 | 8,32 | 5,18 | 1052 | 258 | 7 | 17
12/03/21 | 63,35 | 322,04 | 328,54 | 5,44 | 54,96 | 310,64 | 314,63 | 3,94 | 8,39 | 11,40 | 3277 | 572 | 24 | 0
13/03/21 | 64,68 | 322,33 | 329,12 | 5,44 | 55,76 | 310,38 | 314,41 | 3,94 | 8,92 | 11,95 | 3489 | 603 | 24 | 0
14/03/21 | 64,26 | 322,03 | 328,40 | 5,42 | 55,20 | 309,83 | 314,10 | 3,93 | 9,06 | 12,20 | 3537 | 613 | 24 | 0
15/03/21 | 66,45 | 308,29 | 315,11 | 5,43 | 56,80 | 297,65 | 301,66 | 3,93 | 9,65 | 10,64 | 3533 | 553 | 23 | 1
16/03/21 | 65,59 | 308,99 | 315,98 | 5,29 | 55,98 | 297,37 | 301,00 | 3,93 | 9,61 | 11,62 | 3566 | 581 | 24 | 0
17/03/21 | 65,85 | 300,68 | 307,19 | 5,21 | 55,92 | 289,02 | 292,88 | 3,93 | 9,93 | 11,66 | 3585 | 589 | 24 | 0
18/03/21 | 64,10 | 300,45 | 306,73 | 5,20 | 54,62 | 289,11 | 292,73 | 3,92 | 9,48 | 11,34 | 3414 | 563 | 24 | 0
19/03/21 | 64,68 | 302,80 | 309,30 | 5,24 | 55,15 | 292,60 | 296,23 | 3,93 | 9,53 | 10,20 | 3401 | 513 | 24 | 0
20/03/21 | 65,23 | 305,00 | 311,70 | 5,26 | 55,80 | 292,95 | 296,67 | 3,94 | 9,43 | 12,05 | 3489 | 608 | 24 | 0
21/03/21 | 63,98 | 304,36 | 310,64 | 5,26 | 55,10 | 292,80 | 296,56 | 3,94 | 8,88 | 11,56 | 3286 | 575 | 24 | 0
22/03/21 | 64,24 | 303,75 | 310,08 | 5,27 | 55,27 | 293,72 | 297,52 | 3,95 | 8,97 | 10,03 | 3235 | 502 | 24 | 0
Итого: |  | 6952,39 | 7109,6 |  |  | 6711,22 | 6805,6 |  |  | 241,17 | 82830 | 12581 | 528 | 144
Средние: | 66,68 |  |  | 5,50 | 56,90 |  |  | 4,15 | 9,78
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 44295,15 | 45307,33 | 42775,97 | 43414,02 | 1519,18 | 546126 | 80402 | 3456 | 63
22/03/2124:00 | 51247,54 | 52416,99 | 49487,19 | 50219,68 | 1760,35 | 628956 | 92983 | 3984 | 207
Итого: | 6952,39 | 7109,66 | 6711,22 | 6805,66 | 241,17 | 82830 | 12581 | 528 | 144
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 144ч
Время работы прибора после сброса 4200ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Калинина 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.01 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00275966 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x215C ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,58 | 112,63 | 115,14 | 5,19 | 64,36 | 103,11 | 105,14 | 4,88 | 7,20 | 5,22 | 9,52 | 1153 | 569 | 24 | 0
24/02/21 | 72,49 | 113,84 | 116,56 | 5,26 | 67,06 | 105,90 | 108,06 | 4,93 | 6,70 | 5,43 | 7,94 | 1111 | 494 | 24 | 0
25/02/21 | 70,26 | 112,79 | 115,34 | 5,21 | 65,14 | 104,01 | 106,04 | 4,89 | 6,00 | 5,12 | 8,78 | 1105 | 523 | 24 | 0
26/02/21 | 71,68 | 112,52 | 115,14 | 5,22 | 66,23 | 104,27 | 106,42 | 4,90 | 6,50 | 5,45 | 8,25 | 1117 | 505 | 24 | 0
27/02/21 | 72,43 | 113,41 | 116,13 | 5,21 | 66,89 | 103,92 | 106,08 | 4,89 | 8,10 | 5,54 | 9,49 | 1217 | 589 | 24 | 0
28/02/21 | 72,60 | 113,41 | 116,13 | 5,20 | 66,99 | 103,82 | 105,99 | 4,88 | 7,80 | 5,61 | 9,59 | 1231 | 598 | 24 | 0
01/03/21 | 74,20 | 112,11 | 114,92 | 5,20 | 68,42 | 103,83 | 106,05 | 4,88 | 7,00 | 5,78 | 8,28 | 1173 | 524 | 24 | 0
02/03/21 | 70,78 | 112,34 | 114,91 | 5,21 | 65,56 | 103,94 | 106,00 | 4,89 | 6,00 | 5,22 | 8,40 | 1094 | 507 | 24 | 0
03/03/21 | 71,43 | 112,58 | 115,22 | 5,18 | 66,32 | 103,30 | 105,44 | 4,87 | 7,00 | 5,11 | 9,28 | 1144 | 569 | 24 | 0
04/03/21 | 69,91 | 112,74 | 115,26 | 5,18 | 65,08 | 103,04 | 105,06 | 4,87 | 6,60 | 4,83 | 9,70 | 1125 | 578 | 24 | 0
05/03/21 | 64,45 | 84,43 | 86,04 | 5,14 | 60,01 | 78,06 | 79,33 | 4,88 | 5,90 | 4,44 | 6,37 | 724 | 348 | 18 | 6
06/03/21 | 63,71 | ---- | ---- | 5,00 | 59,43 | ---- | ---- | 4,90 | 6,30 | 4,28 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
07/03/21 | 64,05 | ---- | ---- | 5,00 | 59,75 | ---- | ---- | 4,90 | 6,60 | 4,30 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
08/03/21 | 65,28 | ---- | ---- | 5,00 | 60,80 | ---- | ---- | 4,90 | 6,90 | 4,48 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
09/03/21 | 64,52 | ---- | ---- | 5,00 | 60,21 | ---- | ---- | 4,90 | 5,60 | 4,31 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
10/03/21 | 64,88 | ---- | ---- | 5,00 | 60,50 | ---- | ---- | 4,90 | 5,50 | 4,38 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
11/03/21 | 63,63 | 34,46 | 35,11 | 5,06 | 59,48 | 29,94 | 30,43 | 4,89 | 5,40 | 4,15 | 4,52 | 389 | 247 | 7 | 17
12/03/21 | 63,91 | 113,86 | 116,00 | 5,21 | 59,68 | 103,79 | 105,47 | 4,90 | 5,70 | 4,23 | 10,07 | 1031 | 554 | 24 | 0
13/03/21 | 65,27 | 114,27 | 116,53 | 5,21 | 60,84 | 103,56 | 105,33 | 4,89 | 6,70 | 4,43 | 10,71 | 1104 | 597 | 24 | 0
14/03/21 | 64,87 | 113,79 | 116,01 | 5,20 | 60,38 | 103,53 | 105,25 | 4,89 | 6,20 | 4,49 | 10,26 | 1077 | 570 | 24 | 0
15/03/21 | 67,09 | 108,82 | 111,07 | 5,20 | 62,32 | 99,31 | 101,15 | 4,89 | 6,60 | 4,77 | 9,51 | 1064 | 546 | 23 | 1
16/03/21 | 66,15 | 109,97 | 112,20 | 5,07 | 61,46 | 99,01 | 100,73 | 4,80 | 6,60 | 4,69 | 10,96 | 1136 | 610 | 24 | 0
17/03/21 | 66,44 | 106,67 | 108,85 | 5,00 | 61,56 | 96,30 | 98,01 | 4,75 | 6,60 | 4,88 | 10,37 | 1108 | 585 | 24 | 0
18/03/21 | 64,69 | 106,53 | 108,60 | 5,00 | 60,00 | 96,31 | 97,99 | 4,75 | 6,00 | 4,69 | 10,22 | 1060 | 561 | 24 | 0
19/03/21 | 65,28 | 106,82 | 108,94 | 5,04 | 60,60 | 97,64 | 99,32 | 4,78 | 5,10 | 4,68 | 9,18 | 1009 | 512 | 24 | 0
20/03/21 | 65,80 | 108,65 | 110,85 | 5,05 | 61,21 | 97,59 | 99,27 | 4,79 | 7,00 | 4,59 | 11,06 | 1120 | 620 | 24 | 0
21/03/21 | 64,51 | 107,96 | 110,04 | 5,05 | 60,07 | 97,64 | 99,31 | 4,79 | 7,00 | 4,44 | 10,32 | 1044 | 563 | 24 | 0
22/03/21 | 64,79 | 106,91 | 109,01 | 5,07 | 60,27 | 98,13 | 99,81 | 4,80 | 6,20 | 4,52 | 8,78 | 968 | 485 | 24 | 0
Итого: |  | 2451,51 | 2504,0 |  |  | 2239,95 | 2281,6 |  | 180,80 |  | 211,56 | 24304 | 12254 | 528 | 144
Средние: | 67,31 |  |  | 5,12 | 62,52 |  |  | 4,86 |  | 4,78
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 15661,73 | 16008,76 | 14353,60 | 14628,72 | 859,10 | 1308,13 | 155738 | 77182 | 3456 | 63
22/03/2124:00 | 18113,24 | 18512,76 | 16593,55 | 16910,40 | 1039,90 | 1519,69 | 180042 | 89436 | 3984 | 207
Итого: | 2451,51 | 2504,00 | 2239,95 | 2281,68 | 180,80 | 211,56 | 24304 | 12254 | 528 | 144
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 144ч
Время работы прибора после сброса 4200ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации