## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Кирва 10 а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.18 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.18 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00267410 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xAF3D ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,86 | 54,52 | 54,52 | 46,34 | 81,06 | 77,68 | 72,90 | 71,93 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 6,69 | 5,79 | 3893 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 111,10 | 58,26 | 58,25 | 52,84 | 82,99 | 78,91 | 74,69 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 6,78 | 5,83 | 4471 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,34 | 54,53 | 54,49 | 43,81 | 83,53 | 80,16 | 75,09 | 74,01 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 6,74 | 5,78 | 3820 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 101,05 | 54,82 | 54,82 | 46,23 | 82,72 | 79,26 | 74,75 | 73,77 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 6,73 | 5,78 | 3946 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 106,13 | 56,07 | 56,07 | 50,06 | 82,19 | 78,44 | 74,08 | 73,01 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 6,78 | 5,85 | 4213 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 104,59 | 55,54 | 55,54 | 49,05 | 83,27 | 79,53 | 73,69 | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,70 | 5,78 | 4260 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 106,56 | 56,26 | 56,26 | 50,30 | 82,21 | 78,39 | 73,84 | 72,76 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 6,76 | 5,83 | 4244 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 102,97 | 56,03 | 56,01 | 46,94 | 82,59 | 78,98 | 75,18 | 74,06 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 6,75 | 5,78 | 3968 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 102,79 | 55,66 | 55,65 | 47,13 | 81,51 | 77,97 | 74,65 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 6,72 | 5,77 | 3905 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 91,47 | 51,88 | 51,89 | 39,59 | 82,24 | 79,33 | 74,52 | 73,56 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 6,75 | 5,80 | 3414 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 77,87 | 47,20 | 47,19 | 30,67 | 81,46 | 79,29 | 74,48 | 73,68 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 6,72 | 5,77 | 2670 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,67 | 43,63 | 43,62 | 27,04 | 80,13 | 78,33 | 72,74 | 72,01 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 6,68 | 5,78 | 2358 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,57 | 42,92 | 42,91 | 27,65 | 76,84 | 75,14 | 70,67 | 69,94 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 6,67 | 5,82 | 2273 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 75,99 | 45,22 | 45,22 | 30,77 | 78,03 | 76,05 | 71,12 | 70,37 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 6,64 | 5,79 | 2566 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 75,99 | 45,20 | 45,20 | 30,79 | 78,35 | 76,37 | 71,51 | 70,72 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 6,68 | 5,82 | 2577 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,37 | 46,77 | 46,77 | 32,60 | 77,68 | 75,54 | 71,58 | 70,81 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 6,65 | 5,78 | 2659 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,19 | 45,06 | 45,05 | 29,13 | 77,69 | 75,81 | 71,84 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 6,68 | 5,81 | 2398 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,89 | 45,58 | 45,58 | 29,31 | 79,14 | 77,16 | 72,90 | 72,18 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 6,65 | 5,75 | 2461 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 86,07 | 49,17 | 49,16 | 36,90 | 79,46 | 76,96 | 72,51 | 71,67 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 6,72 | 5,83 | 3077 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 92,45 | 51,66 | 51,66 | 40,79 | 81,44 | 78,51 | 73,47 | 72,47 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 6,75 | 5,84 | 3485 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 94,27 | 52,88 | 52,84 | 41,39 | 81,04 | 78,01 | 74,66 | 73,68 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 6,77 | 5,83 | 3442 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,13 | 51,69 | 51,66 | 37,44 | 82,22 | 79,45 | 75,32 | 74,38 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 6,80 | 5,83 | 3212 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,16 | 49,06 | 49,05 | 35,10 | 80,93 | 78,49 | 74,01 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 6,73 | 5,80 | 2992 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,40 | 48,21 | 48,21 | 33,19 | 80,06 | 77,78 | 74,03 | 73,22 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 6,73 | 5,81 | 2781 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,67 | 47,00 | 47,00 | 31,67 | 79,52 | 77,39 | 73,64 | 72,85 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 6,73 | 5,81 | 2641 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,84 | 44,31 | 44,30 | 27,53 | 79,88 | 78,10 | 72,90 | 72,07 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 6,73 | 5,83 | 2387 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,69 | 44,27 | 44,26 | 26,42 | 80,84 | 79,08 | 73,34 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 6,71 | 5,79 | 2345 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,13 | 44,05 | 44,04 | 26,08 | 79,28 | 77,54 | 72,77 | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 6,70 | 5,81 | 2236 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 2258,3 | 2183,65 | 2056,8 | 2031,73 | 0,00 | 0,00 | 151,92 |  |  | 88694 | 0 | 672 | 0
Средние: | 87,29 | 49,90 | 49,90 | 37,38 | [7 empty] | 6,71 | 5,80
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 27777,77 | 26942,85 | 24738,59 | 24459,36 | 746,38 | 733,21 | 2483,49 | 1030157 | 41911 | 11213 | 1347
22/03/2124:00 | 30036,07 | 29126,50 | 26795,47 | 26491,09 | 746,38 | 733,21 | 2635,41 | 1118851 | 41911 | 11885 | 1347
Итого: | 2258,30 | 2183,65 | 2056,88 | 2031,73 | 0,00 | 0,00 | 151,92 | 88694 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13248ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации