## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Кирва 10 а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00267410 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=1 КС=0xAF3D ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | V3 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | м3 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 98,94 | 5530 | 5305 | 0 | 6,69 | 0,4989 | 24 | 0 | *
24/02/21 | 105,10 | 2630 | 2512 | 0 | 6,81 | 0,2518 | 24 | 0 | *
25/02/21 | 93,21 | 5330 | 5134 | 0 | 6,75 | 0,4529 | 24 | 0 | *
26/02/21 | 98,24 | 4870 | 4676 | 0 | 6,75 | 0,4363 | 24 | 0 | *
27/02/21 | 102,80 | 5020 | 4801 | 0 | 6,78 | 0,4701 | 24 | 0 | *
28/02/21 | 102,57 | 6410 | 6136 | 0 | 6,66 | 0,5991 | 24 | 0 | *
01/03/21 | 104,10 | 4920 | 4702 | 0 | 6,76 | 0,4663 | 24 | 0 | *
02/03/21 | 98,97 | 4340 | 4167 | 0 | 6,77 | 0,3915 | 24 | 0 | *
03/03/21 | 99,46 | 4210 | 4039 | 0 | 6,76 | 0,3818 | 24 | 0 | *
04/03/21 | 87,42 | 5520 | 5338 | 0 | 6,75 | 0,4399 | 24 | 0 | *
05/03/21 | 74,81 | 5620 | 5481 | 0 | 6,74 | 0,3825 | 24 | 0 | *
06/03/21 | 68,82 | 7250 | 7093 | 0 | 6,67 | 0,4522 | 24 | 0 | *
07/03/21 | 69,47 | 6070 | 5939 | 0 | 6,66 | 0,3827 | 24 | 0 | *
08/03/21 | 73,49 | 6330 | 6177 | 0 | 6,65 | 0,4228 | 24 | 0 | *
09/03/21 | 75,71 | 6530 | 6363 | 0 | 6,67 | 0,4494 | 24 | 0 | *
10/03/21 | 77,28 | 5550 | 5405 | 0 | 6,67 | 0,3903 | 24 | 0 | *
11/03/21 | 71,84 | 5640 | 5511 | 0 | 6,68 | 0,3680 | 24 | 0 | *
12/03/21 | 72,57 | 5980 | 5840 | 0 | 6,65 | 0,3944 | 24 | 0 | *
13/03/21 | 84,19 | 5860 | 5683 | 0 | 6,73 | 0,4499 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 91,37 | 6670 | 6431 | 0 | 6,75 | 0,5556 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 92,01 | 4990 | 4811 | 0 | 6,79 | 0,4186 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 85,97 | 5610 | 5431 | 0 | 6,80 | 0,4400 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 82,63 | 6040 | 5861 | 0 | 6,73 | 0,4549 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 79,29 | 5470 | 5320 | 0 | 6,75 | 0,3949 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 76,64 | 5440 | 5300 | 0 | 6,74 | 0,3797 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 70,15 | 6920 | 6768 | 0 | 6,72 | 0,4405 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 69,41 | 7490 | 7329 | 0 | 6,68 | 0,4718 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 68,78 | 6550 | 6409 | 0 | 6,69 | 0,4086 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 158,79 | 153962 | 0 |  | 12,0454 | 672 | 0
Средние: | 84,83 |  |  |  | 6,72
Дата | V1 | M1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 3287670 | 3212369 | 0 | 210,9336 | 11217 | 1343
22/03/2124:00 | 3446460 | 3366331 | 0 | 222,9790 | 11889 | 1343
Итого: | 158790 | 153962 | 0 | 12,0454 | 672 | 0
_________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13248ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации