## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: кировская 13а-2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003196 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 3.91 | --- | 273.63 | 279.74 | 265.19 | 269.24 | 8.44 |  | --- | --- | 69.72 | 57.05 | 12.67 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 4.31 | --- | 272.33 | 279.51 | 266.31 | 271.05 | 6.02 |  | --- | --- | 76.29 | 61.74 | 14.55 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 3.53 | --- | 272.83 | 278.39 | 265.37 | 269.12 | 7.46 |  | --- | --- | 66.42 | 54.85 | 11.57 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 3.99 | --- | 271.61 | 277.98 | 265.36 | 269.57 | 6.25 |  | --- | --- | 71.61 | 58.18 | 13.43 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 4.05 | --- | 271.67 | 278.18 | 264.73 | 269.04 | 6.93 |  | --- | --- | 72.43 | 58.93 | 13.5 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 4.07 | --- | 270.88 | 277.24 | 263.1 | 267.27 | 7.78 |  | --- | --- | 71.61 | 58.15 | 13.46 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 4.25 | --- | 271.5 | 278.39 | 264.54 | 269.07 | 6.96 |  | --- | --- | 74.68 | 60.48 | 14.2 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 3.68 | --- | 271.56 | 277.36 | 264.52 | 268.4 | 7.04 |  | --- | --- | 68.09 | 55.89 | 12.2 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 3.92 | --- | 272.43 | 278.66 | 265.2 | 269.33 | 7.23 |  | --- | --- | 70.57 | 57.62 | 12.95 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 3.59 | --- | 274.65 | 280.35 | 266.93 | 270.77 | 7.72 |  | --- | --- | 66.97 | 55.34 | 11.63 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 3.24 | --- | 278 | 283.25 | 271.05 | 274.67 | 6.96 |  | --- | --- | 63.78 | 53.35 | 10.43 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 3.27 | --- | 281.34 | 286.67 | 273.35 | 277.05 | 7.99 |  | --- | --- | 63.91 | 53.7 | 10.21 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 3.22 | --- | 281.15 | 286.42 | 272.93 | 276.6 | 8.22 |  | --- | --- | 63.53 | 53.49 | 10.04 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 3.34 | --- | 278.86 | 284.15 | 269.16 | 272.8 | 9.7 |  | --- | --- | 63.94 | 53.66 | 10.28 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 3.09 | --- | 280.57 | 285.84 | 274.09 | 277.81 | 6.48 |  | --- | --- | 63.58 | 53.71 | 9.87 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 3.16 | --- | 276.86 | 282.14 | 269.83 | 273.52 | 7.03 |  | --- | --- | 64.1 | 53.96 | 10.14 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 3.18 | --- | 281.51 | 286.82 | 272.95 | 276.68 | 8.56 |  | --- | --- | 63.73 | 53.94 | 9.79 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 3.09 | --- | 278.9 | 284.14 | 272.06 | 275.76 | 6.83 |  | --- | --- | 63.64 | 53.77 | 9.87 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 3.23 | --- | 274.2 | 279.37 | 265.79 | 269.36 | 8.41 |  | --- | --- | 63.76 | 53.48 | 10.28 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 3.37 | --- | 274.04 | 279.28 | 264.74 | 268.31 | 9.3 |  | --- | --- | 64.17 | 53.55 | 10.62 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 3.34 | --- | 264.63 | 270.04 | 257.62 | 261.31 | 7.01 |  | --- | --- | 66.48 | 55.22 | 11.26 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0 | I,J
16,03,21 | 3.08 | --- | 260.95 | 265.86 | 253.83 | 257.2 | 7.13 |  | --- | --- | 63.64 | 53.18 | 10.46 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0 | I,J
17,03,21 | 3.34 | --- | 274.89 | 280.29 | 267.34 | 271.05 | 7.55 |  | --- | --- | 65.13 | 54.34 | 10.79 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 3.28 | --- | 276.33 | 281.61 | 268.48 | 272.12 | 7.85 |  | --- | --- | 64.15 | 53.7 | 10.45 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 3.22 | --- | 277.43 | 282.63 | 269.75 | 273.34 | 7.69 |  | --- | --- | 63.51 | 53.26 | 10.25 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 3.28 | --- | 279.63 | 284.91 | 271.09 | 274.75 | 8.53 |  | --- | --- | 63.81 | 53.6 | 10.21 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 3.27 | --- | 281.99 | 287.31 | 271.89 | 275.6 | 10.11 |  | --- | --- | 63.74 | 53.91 | 9.83 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 3.09 | --- | 280.96 | 286.27 | 273.73 | 277.49 | 7.24 |  | --- | --- | 63.79 | 54.08 | 9.71 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
Итого | 97.37 | --- | 7705.35 | 7862.85 | 7490.91 | 7598.33 | 214.43 | 0 | --- | --- | 1860.78 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.4564
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 97,37
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 1261.74 |  |  |  |  | 1359.11 |  |  |  | 97.37
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 107934.99 |  |  |  |  | 115640.34 |  |  |  | 7705.35
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 104484.16 |  |  |  |  | 111975.07 |  |  |  | 7490.91
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 11571.73 |  |  |  |  | 12243.73 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: кировская 13а-2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003196 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 1.01 | --- | 86.18 | 88.1 | 75.59 | 77.08 | 10.6 |  | --- | --- | 69.56 | 65.24 | 4.32 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.96 | --- | 84.29 | 86.5 | 75.96 | 77.73 | 8.33 |  | --- | --- | 76.07 | 71.21 | 4.86 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.87 | --- | 85.37 | 87.1 | 76 | 77.37 | 9.37 |  | --- | --- | 66.25 | 62.31 | 3.94 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.91 | --- | 84.13 | 86.1 | 75.94 | 77.5 | 8.2 |  | --- | --- | 71.45 | 66.7 | 4.75 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.94 | --- | 84.39 | 86.4 | 75.58 | 77.18 | 8.81 |  | --- | --- | 72.2 | 67.65 | 4.55 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.99 | --- | 84.62 | 86.6 | 74.95 | 76.5 | 9.67 |  | --- | --- | 71.41 | 66.76 | 4.65 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.96 | --- | 84.18 | 86.3 | 75.41 | 77.1 | 8.77 |  | --- | --- | 74.45 | 69.84 | 4.61 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.87 | --- | 84.41 | 86.2 | 75.66 | 77.09 | 8.75 |  | --- | --- | 67.93 | 63.73 | 4.2 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.94 | --- | 84.77 | 86.7 | 75.7 | 77.22 | 9.07 |  | --- | --- | 70.41 | 65.86 | 4.55 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.88 | --- | 85.63 | 87.4 | 76.3 | 77.7 | 9.34 |  | --- | --- | 66.73 | 62.78 | 3.95 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.83 | --- | 86.87 | 88.5 | 77.77 | 79.07 | 9.1 |  | --- | --- | 63.64 | 59.87 | 3.77 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.91 | --- | 88.72 | 90.4 | 78.3 | 79.62 | 10.42 |  | --- | --- | 63.78 | 60.03 | 3.75 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.92 | --- | 88.94 | 90.6 | 78.12 | 79.42 | 10.82 |  | --- | --- | 63.4 | 59.69 | 3.71 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.02 | --- | 89.21 | 90.9 | 76.78 | 78.07 | 12.43 |  | --- | --- | 63.81 | 60.06 | 3.75 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.83 | --- | 87.96 | 89.6 | 78.78 | 80.09 | 9.18 |  | --- | --- | 63.45 | 59.74 | 3.71 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.86 | --- | 87.05 | 88.7 | 77.36 | 78.67 | 9.69 |  | --- | --- | 63.97 | 60.27 | 3.7 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.96 | --- | 89.52 | 91.2 | 78.13 | 79.44 | 11.39 |  | --- | --- | 63.61 | 59.94 | 3.67 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.86 | --- | 87.85 | 89.5 | 78.08 | 79.38 | 9.78 |  | --- | --- | 63.51 | 59.86 | 3.65 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.95 | --- | 87.16 | 88.8 | 75.88 | 77.15 | 11.28 |  | --- | --- | 63.63 | 59.9 | 3.73 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.01 | --- | 87.53 | 89.2 | 75.37 | 76.64 | 12.17 |  | --- | --- | 64.03 | 60.2 | 3.83 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.87 | --- | 82.81 | 87.3 | 73.41 | 77.19 | 9.41 |  | --- | --- | 66.31 | 62.39 | 3.92 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.39 | --- | 23.25 |  | 0.75 | I,J
16,03,21 | 0.84 | --- | 82.26 | 88.3 | 72.64 | 77.87 | 9.62 |  | --- | --- | 63.51 | 59.69 | 3.82 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.39 | --- | 22.77 |  | 1.23 | I,J
17,03,21 | 0.89 | --- | 86.21 | 87.9 | 76.29 | 77.62 | 9.92 |  | --- | --- | 64.98 | 61.17 | 3.81 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.91 | --- | 87.24 | 88.9 | 76.67 | 77.97 | 10.57 |  | --- | --- | 64.01 | 60.29 | 3.72 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.9 | --- | 87.57 | 89.2 | 77.08 | 78.36 | 10.48 |  | --- | --- | 63.38 | 59.6 | 3.78 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.95 | --- | 88.53 | 90.2 | 77.3 | 78.59 | 11.24 |  | --- | --- | 63.69 | 59.93 | 3.76 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.05 | --- | 90.3 | 92 | 77.31 | 78.6 | 13 |  | --- | --- | 63.62 | 59.92 | 3.7 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.88 | --- | 88.34 | 90 | 78.25 | 79.56 | 10.09 |  | --- | --- | 63.67 | 59.98 | 3.69 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
Итого | 25.74 | --- | 2422.04 | 2478.6 | 2140.59 | 2185.78 | 281.45 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 670.02 |  | 1.98
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 670,02 + 1,98
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 25,74
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 448.95 |  |  |  |  | 474.7 |  |  |  | 25.74
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 39761.34 |  |  |  |  | 42183.38 |  |  |  | 2422.04
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 35011.9 |  |  |  |  | 37152.49 |  |  |  | 2140.59
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 11561.88 |  |  |  |  | 12231.9 |  |  |  | 670.02
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 9.85 |  |  |  |  | 11.83 |  |  |  | 1.98
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________