## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Кировская 6 МКД Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260019 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xDB1C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,72 | 49,89 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 3,71 | 0 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 76,04 | 53,49 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 66,30 | 48,25 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,60 | 50,79 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,26 | 51,45 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,53 | 50,82 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 3,69 | 0 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,47 | 52,65 | 21,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 3,69 | 0 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 68,00 | 49,03 | 18,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,48 | 50,44 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 66,77 | 48,80 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,64 | 47,31 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,79 | 47,80 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,42 | 47,79 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,83 | 47,93 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 3,70 | 0 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,46 | 47,96 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 3,73 | 0 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,98 | 48,12 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 3,75 | 0 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,62 | 47,99 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 3,76 | 0 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,52 | 48,04 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 3,76 | 0 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,66 | 47,72 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 3,75 | 0 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,10 | 47,84 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 3,74 | 0 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,27 | 49,09 | 17,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 3,74 | 0 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 63,49 | 47,58 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 3,75 | 0 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,03 | 48,35 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 3,74 | 0 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,05 | 47,78 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 3,75 | 0 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,40 | 47,69 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 3,75 | 0 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 63,71 | 47,94 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 3,76 | 0 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,62 | 48,32 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 3,76 | 0 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,67 | 48,50 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 3,75 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,33 | 48,90 | 17,43 | [5 empty] | 5,91 | 3,72
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14385 | 891
22/03/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15057 | 891
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15957ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации