## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Кировская 6 МКД Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260019 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xDB1C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,95 | 1120 | 1097 | 5,80 | 0,0690 | 24 | 0 | *
24/02/21 | 71,87 | 1036 | 1011 | 5,81 | 0,0677 | 24 | 0 | *
25/02/21 | 63,86 | 1023 | 1006 | 5,80 | 0,0592 | 24 | 0 | *
26/02/21 | 70,88 | 1039 | 1015 | 5,80 | 0,0667 | 24 | 0 | *
27/02/21 | 69,18 | 996 | 974 | 5,80 | 0,0624 | 24 | 0 | *
28/02/21 | 67,93 | 793 | 776 | 5,79 | 0,0488 | 24 | 0 | *
01/03/21 | 70,96 | 1055 | 1032 | 5,80 | 0,0681 | 24 | 0 | *
02/03/21 | 65,18 | 758 | 743 | 5,81 | 0,0445 | 24 | 0 | *
03/03/21 | 67,44 | 968 | 949 | 5,81 | 0,0591 | 24 | 0 | *
04/03/21 | 62,41 | 709 | 697 | 5,81 | 0,0402 | 24 | 0 | *
05/03/21 | 61,76 | 1038 | 1021 | 5,83 | 0,0577 | 24 | 0 | *
06/03/21 | 62,13 | 954 | 937 | 5,84 | 0,0533 | 24 | 0 | *
07/03/21 | 62,07 | 1224 | 1202 | 5,84 | 0,0685 | 24 | 0 | *
08/03/21 | 63,00 | 1584 | 1557 | 5,82 | 0,0902 | 24 | 0 | *
09/03/21 | 61,55 | 942 | 926 | 5,88 | 0,0523 | 24 | 0 | *
10/03/21 | 62,00 | 883 | 867 | 5,88 | 0,0493 | 24 | 0 | *
11/03/21 | 61,88 | 1010 | 992 | 5,88 | 0,0564 | 24 | 0 | *
12/03/21 | 61,34 | 787 | 774 | 5,88 | 0,0433 | 24 | 0 | *
13/03/21 | 62,06 | 926 | 908 | 5,85 | 0,0518 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 62,57 | 1286 | 1263 | 5,84 | 0,0726 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 63,88 | 1165 | 1145 | 5,85 | 0,0674 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 61,47 | 915 | 900 | 5,86 | 0,0505 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 63,63 | 1265 | 1244 | 5,86 | 0,0728 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 61,68 | 685 | 673 | 5,86 | 0,0380 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 61,77 | 989 | 973 | 5,87 | 0,0551 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 61,95 | 1004 | 986 | 5,87 | 0,0560 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 62,20 | 1108 | 1088 | 5,88 | 0,0622 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 62,57 | 1323 | 1300 | 5,88 | 0,0748 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 28585 | 28056 |  | 1,6579 | 672 | 0
Средние: | 64,18 |  |  | 5,83
Дата | V1 | M1 | Qо | BНP | BOC
| м3 | т | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 649687 | 638748 | 35,6787 | 14385 | 891
22/03/2124:00 | 678272 | 666804 | 37,3366 | 15057 | 891
Итого: | 28585 | 28056 | 1,6579 | 672 | 0
_______________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15957ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации