## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: Кировская 9а узел1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 2.38 | --- | 174.05 | 177.99 | 169.01 | 171.68 | 5.04 |  | --- | --- | 70.16 | 58.04 | 12.12 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 2.57 | --- | 173.13 | 177.66 | 169.19 | 172.26 | 3.94 |  | --- | --- | 75.85 | 62.32 | 13.53 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 2.12 | --- | 173.98 | 177.54 | 169.86 | 172.32 | 4.13 |  | --- | --- | 66.43 | 55.47 | 10.96 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 2.41 | --- | 173.11 | 177.21 | 169.28 | 172.06 | 3.83 |  | --- | --- | 71.92 | 59.23 | 12.69 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 2.45 | --- | 173.21 | 177.35 | 168.87 | 171.68 | 4.33 |  | --- | --- | 72.27 | 59.54 | 12.73 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 2.53 | --- | 173.94 | 178.05 | 168.29 | 171.03 | 5.66 |  | --- | --- | 71.74 | 58.96 | 12.78 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 2.54 | --- | 172.9 | 177.26 | 168.9 | 171.84 | 4 |  | --- | --- | 74.34 | 60.97 | 13.37 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 2.23 | --- | 173.89 | 177.62 | 169.6 | 172.16 | 4.29 |  | --- | --- | 68.18 | 56.67 | 11.51 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 2.36 | --- | 175.57 | 179.59 | 171.15 | 173.9 | 4.42 |  | --- | --- | 70.6 | 58.55 | 12.05 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 2.12 | --- | 174.75 | 178.35 | 169.91 | 172.41 | 4.85 |  | --- | --- | 66.6 | 55.91 | 10.69 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.92 | --- | 175.66 | 178.98 | 171.11 | 173.47 | 4.55 |  | --- | --- | 63.72 | 54.1 | 9.62 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.93 | --- | 176.38 | 179.73 | 171.12 | 173.51 | 5.26 |  | --- | --- | 63.9 | 54.46 | 9.44 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.88 | --- | 175.87 | 179.17 | 171.14 | 173.51 | 4.72 |  | --- | --- | 63.53 | 54.17 | 9.36 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.88 | --- | 175.32 | 178.65 | 170.77 | 173.16 | 4.54 |  | --- | --- | 63.93 | 54.49 | 9.44 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.84 | --- | 175.91 | 179.22 | 171.62 | 174.01 | 4.29 |  | --- | --- | 63.55 | 54.33 | 9.22 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.85 | --- | 174.73 | 178.07 | 170.72 | 173.12 | 4.02 |  | --- | --- | 64.09 | 54.67 | 9.42 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.84 | --- | 175.2 | 178.51 | 170.58 | 172.97 | 4.62 |  | --- | --- | 63.74 | 54.57 | 9.17 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.8 | --- | 174.72 | 178.01 | 170.46 | 172.85 | 4.26 |  | --- | --- | 63.62 | 54.56 | 9.06 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.87 | --- | 174.13 | 177.42 | 169.53 | 171.89 | 4.6 |  | --- | --- | 63.77 | 54.37 | 9.4 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.97 | --- | 173.96 | 177.3 | 169.29 | 171.64 | 4.67 |  | --- | --- | 64.3 | 54.33 | 9.97 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 2.03 | --- | 174.2 | 177.75 | 169.67 | 172.17 | 4.53 |  | --- | --- | 66.28 | 55.97 | 10.31 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 1.9 | --- | 174.77 | 178.06 | 169.93 | 172.27 | 4.84 |  | --- | --- | 63.62 | 54.12 | 9.5 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.94 | --- | 174.07 | 177.5 | 169.89 | 172.33 | 4.18 |  | --- | --- | 65.1 | 55.18 | 9.92 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.89 | --- | 174.57 | 177.91 | 170.14 | 172.53 | 4.43 |  | --- | --- | 64.16 | 54.59 | 9.57 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.84 | --- | 174.73 | 178.01 | 170.28 | 172.64 | 4.45 |  | --- | --- | 63.51 | 54.22 | 9.29 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.84 | --- | 174.65 | 177.96 | 170.02 | 172.41 | 4.63 |  | --- | --- | 63.82 | 54.6 | 9.22 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.82 | --- | 175.04 | 178.35 | 170.08 | 172.48 | 4.96 |  | --- | --- | 63.71 | 54.72 | 8.99 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.82 | --- | 175.09 | 178.41 | 170.31 | 172.72 | 4.78 |  | --- | --- | 63.8 | 54.78 | 9.02 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 57.55 | --- | 4887.53 | 4987.66 | 4760.72 | 4831.05 | 126.82 | 0 | --- | --- | 1860.24 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.4371
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 57,55
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 1952.31 |  |  |  |  | 2009.86 |  |  |  | 57.55
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 174141.41 |  |  |  |  | 179028.94 |  |  |  | 4887.53
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 172244.58 |  |  |  |  | 177005.3 |  |  |  | 4760.72
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 38352.25 |  |  |  |  | 39024.25 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 99.2 |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.58 | --- | 36.98 | 37.81 | 33.14 | 33.7 | 3.84 |  | --- | --- | 70 | 60.16 | 9.84 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.56 | --- | 35.96 | 36.9 | 33.2 | 33.84 | 2.77 |  | --- | --- | 75.65 | 64.56 | 11.09 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.47 | --- | 36.15 | 36.89 | 33.26 | 33.77 | 2.9 |  | --- | --- | 66.25 | 57.39 | 8.86 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.52 | --- | 35.84 | 36.69 | 33.29 | 33.88 | 2.55 |  | --- | --- | 71.76 | 61.4 | 10.36 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.56 | --- | 36.27 | 37.13 | 33.04 | 33.63 | 3.23 |  | --- | --- | 72.03 | 61.71 | 10.32 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.64 | --- | 37.37 | 38.25 | 32.9 | 33.48 | 4.47 |  | --- | --- | 71.5 | 61.21 | 10.29 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.56 | --- | 36.04 | 36.94 | 33.14 | 33.76 | 2.9 |  | --- | --- | 74.14 | 63.27 | 10.87 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.51 | --- | 36.37 | 37.14 | 33.27 | 33.81 | 3.1 |  | --- | --- | 68.02 | 58.64 | 9.38 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.54 | --- | 36.82 | 37.66 | 33.61 | 34.18 | 3.21 |  | --- | --- | 70.48 | 60.56 | 9.92 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.51 | --- | 36.89 | 37.64 | 33.32 | 33.84 | 3.57 |  | --- | --- | 66.34 | 57.65 | 8.69 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.45 | --- | 36.82 | 37.51 | 33.71 | 34.2 | 3.11 |  | --- | --- | 63.57 | 55.61 | 7.96 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.49 | --- | 37.46 | 38.16 | 33.74 | 34.24 | 3.72 |  | --- | --- | 63.77 | 55.88 | 7.89 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.45 | --- | 36.95 | 37.62 | 33.76 | 34.27 | 3.18 |  | --- | --- | 63.37 | 55.68 | 7.69 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.44 | --- | 36.75 | 37.43 | 33.74 | 34.24 | 3.01 |  | --- | --- | 63.77 | 55.94 | 7.83 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.42 | --- | 36.66 | 37.33 | 33.89 | 34.39 | 2.77 |  | --- | --- | 63.39 | 55.71 | 7.68 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.41 | --- | 36.27 | 36.95 | 33.75 | 34.26 | 2.52 |  | --- | --- | 63.94 | 56.08 | 7.86 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.44 | --- | 36.83 | 37.52 | 33.71 | 34.21 | 3.12 |  | --- | --- | 63.6 | 55.92 | 7.68 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.42 | --- | 36.51 | 37.18 | 33.65 | 34.16 | 2.85 |  | --- | --- | 63.46 | 55.82 | 7.64 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.45 | --- | 36.66 | 37.34 | 33.45 | 33.95 | 3.2 |  | --- | --- | 63.62 | 55.8 | 7.82 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.47 | --- | 36.71 | 37.41 | 33.33 | 33.82 | 3.38 |  | --- | --- | 64.13 | 55.95 | 8.18 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.48 | --- | 36.63 | 37.37 | 33.38 | 33.9 | 3.25 |  | --- | --- | 66.08 | 57.57 | 8.51 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.47 | --- | 37.02 | 37.71 | 33.47 | 33.97 | 3.55 |  | --- | --- | 63.47 | 55.54 | 7.93 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.45 | --- | 36.43 | 37.14 | 33.48 | 33.98 | 2.95 |  | --- | --- | 64.96 | 56.68 | 8.28 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.46 | --- | 36.68 | 37.38 | 33.48 | 33.98 | 3.2 |  | --- | --- | 64.02 | 55.98 | 8.04 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.45 | --- | 36.68 | 37.37 | 33.53 | 34.02 | 3.15 |  | --- | --- | 63.37 | 55.48 | 7.89 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.46 | --- | 36.79 | 37.48 | 33.51 | 34 | 3.28 |  | --- | --- | 63.68 | 55.83 | 7.85 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.46 | --- | 37.02 | 37.71 | 33.51 | 34.01 | 3.5 |  | --- | --- | 63.58 | 55.92 | 7.66 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.45 | --- | 36.86 | 37.56 | 33.5 | 33.99 | 3.37 |  | --- | --- | 63.67 | 56.05 | 7.62 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.58 | --- | 1026.4 | 1047.23 | 936.76 | 951.5 | 89.64 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,58
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 2556.37 |  |  |  |  | 2569.96 |  |  |  | 13.58
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 63848.04 |  |  |  |  | 64874.43 |  |  |  | 1026.4
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 26617.93 |  |  |  |  | 27554.69 |  |  |  | 936.76
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 36020.38 |  |  |  |  | 36692.38 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2430.7 |  |  |  |  | 2430.7 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________