## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: Кировская 9 а узел 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012399 Ввод № 1 Схема подключения № 1,2
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 2.74 | --- | 136.51 | 139.54 | 122.23 | 123.94 | 14.28 |  | --- | --- | 69.37 | 54.45 | 14.92 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 3.05 | --- | 136.06 | 139.62 | 122.75 | 124.74 | 13.31 |  | --- | --- | 75.86 | 58.73 | 17.13 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 2.53 | --- | 136.55 | 139.31 | 122.62 | 124.2 | 13.93 |  | --- | --- | 66.04 | 52.38 | 13.66 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 2.84 | --- | 136.29 | 139.46 | 122.5 | 124.28 | 13.78 |  | --- | --- | 71.26 | 55.51 | 15.75 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 2.94 | --- | 136.85 | 140.1 | 122.16 | 123.96 | 14.69 |  | --- | --- | 72.01 | 56 | 16.01 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 2.89 | --- | 136.23 | 139.4 | 121.88 | 123.64 | 14.34 |  | --- | --- | 71.22 | 55.35 | 15.87 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 2.98 | --- | 135.76 | 139.18 | 122.46 | 124.36 | 13.3 |  | --- | --- | 74.27 | 57.46 | 16.81 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 2.65 | --- | 136.76 | 139.66 | 122.58 | 124.22 | 14.19 |  | --- | --- | 67.7 | 53.33 | 14.37 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 2.32 | --- | 126.66 | 129.54 | 120.28 | 121.96 | 6.38 |  | --- | --- | 70.28 | 54.44 | 15.84 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 2.03 | --- | 129.47 | 132.13 | 124.17 | 125.8 | 5.3 |  | --- | --- | 66.58 | 52.87 | 13.71 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.75 | --- | 128.92 | 131.33 | 124.99 | 126.53 | 3.93 |  | --- | --- | 63.42 | 51.23 | 12.19 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.75 | --- | 129.63 | 132.07 | 125.04 | 126.61 | 4.59 |  | --- | --- | 63.58 | 51.71 | 11.87 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.74 | --- | 129.98 | 132.4 | 124.92 | 126.49 | 5.06 |  | --- | --- | 63.21 | 51.68 | 11.53 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.75 | --- | 129.38 | 131.82 | 124.62 | 126.19 | 4.77 |  | --- | --- | 63.62 | 51.85 | 11.77 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.69 | --- | 129.76 | 132.18 | 125.26 | 126.84 | 4.51 |  | --- | --- | 63.26 | 51.86 | 11.4 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.71 | --- | 128.87 | 131.31 | 124.61 | 126.2 | 4.26 |  | --- | --- | 63.79 | 52.09 | 11.7 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.66 | --- | 128.83 | 131.24 | 124.61 | 126.2 | 4.22 |  | --- | --- | 63.43 | 52.07 | 11.36 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.67 | --- | 128.71 | 131.11 | 124.46 | 126.04 | 4.25 |  | --- | --- | 63.34 | 51.96 | 11.38 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.69 | --- | 127.87 | 130.27 | 123.74 | 125.3 | 4.13 |  | --- | --- | 63.46 | 51.73 | 11.73 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.82 | --- | 128.7 | 131.14 | 123.45 | 125 | 5.24 |  | --- | --- | 63.87 | 51.64 | 12.23 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 1.84 | --- | 127.13 | 129.7 | 123.36 | 124.99 | 3.77 |  | --- | --- | 66.03 | 53.01 | 13.02 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0 | 0,C,D,I,J
16,03,21 | 1.72 | --- | 128.5 | 130.9 | 124.14 | 125.69 | 4.36 |  | --- | --- | 63.27 | 51.48 | 11.79 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.84 | --- | 129.15 | 131.67 | 124.12 | 125.72 | 5.03 |  | --- | --- | 64.81 | 52.39 | 12.42 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.76 | --- | 128.88 | 131.32 | 124.33 | 125.9 | 4.54 |  | --- | --- | 63.84 | 51.82 | 12.02 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.72 | --- | 129.17 | 131.57 | 124.32 | 125.88 | 4.84 |  | --- | --- | 63.19 | 51.61 | 11.58 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.74 | --- | 129.3 | 131.73 | 124.08 | 125.65 | 5.23 |  | --- | --- | 63.5 | 51.96 | 11.54 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.7 | --- | 129.22 | 131.64 | 124.13 | 125.72 | 5.09 |  | --- | --- | 63.43 | 52.18 | 11.25 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.64 | --- | 128.93 | 131.35 | 124.35 | 125.96 | 4.58 |  | --- | --- | 63.5 | 52.46 | 11.04 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
Итого | 58.32 | --- | 3668.07 | 3742.71 | 3462.16 | 3508.03 | 205.9 | 0 | --- | --- | 1851.14 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.1121
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 58,32
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 362.91 |  |  |  |  | 421.23 |  |  |  | 58.32
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 20563.38 |  |  |  |  | 24231.45 |  |  |  | 3668.07
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 18450.07 |  |  |  |  | 21912.24 |  |  |  | 3462.16
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 5981.7 |  |  |  |  | 6653.7 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012399 Ввод № 2 Схема подключения № 1,2
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.64 | --- | 38.72 | 39.58 | 34.15 | 34.71 | 4.57 |  | --- | --- | 69.27 | 59.15 | 10.12 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.64 | --- | 37.83 | 38.81 | 34.29 | 34.95 | 3.53 |  | --- | --- | 75.64 | 64.15 | 11.49 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.57 | --- | 38.56 | 39.34 | 34.31 | 34.83 | 4.25 |  | --- | --- | 65.93 | 56.73 | 9.2 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.63 | --- | 38.28 | 39.17 | 34.25 | 34.83 | 4.03 |  | --- | --- | 71.19 | 60.51 | 10.68 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.68 | --- | 38.85 | 39.77 | 34.07 | 34.67 | 4.78 |  | --- | --- | 71.76 | 61.15 | 10.61 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.66 | --- | 38.5 | 39.39 | 34.02 | 34.6 | 4.48 |  | --- | --- | 71.07 | 60.4 | 10.67 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.63 | --- | 37.69 | 38.63 | 34.19 | 34.82 | 3.5 |  | --- | --- | 74.03 | 62.8 | 11.23 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.6 | --- | 38.53 | 39.34 | 34.26 | 34.79 | 4.27 |  | --- | --- | 67.59 | 57.88 | 9.71 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.54 | --- | 36.46 | 37.28 | 33.6 | 34.15 | 2.86 |  | --- | --- | 70.09 | 59.47 | 10.62 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.62 | --- | 39.26 | 40.06 | 34.21 | 34.74 | 5.05 |  | --- | --- | 66.33 | 57.23 | 9.1 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.51 | --- | 38.35 | 39.07 | 34.57 | 35.07 | 3.78 |  | --- | --- | 63.34 | 55.03 | 8.31 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.51 | --- | 38.93 | 39.65 | 34.57 | 35.07 | 4.36 |  | --- | --- | 62.83 | 55.32 | 7.51 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | -0.36 | --- | 39.62 | 40.07 | 34.52 | 35.01 | 5.11 |  | --- | --- | 39.59 | 55.18 | -15.59 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0 | C
08,03,21 | 0.37 | --- | 39.1 | 39.78 | 34.47 | 34.97 | 4.63 |  | --- | --- | 58.84 | 55.41 | 3.43 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0 | C
09,03,21 | 0.53 | --- | 39 | 39.73 | 34.67 | 35.17 | 4.33 |  | --- | --- | 63.19 | 55.29 | 7.9 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.52 | --- | 38.6 | 39.33 | 34.54 | 35.04 | 4.06 |  | --- | --- | 63.73 | 55.63 | 8.1 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.51 | --- | 38.59 | 39.31 | 34.54 | 35.04 | 4.05 |  | --- | --- | 63.36 | 55.47 | 7.89 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.5 | --- | 38.47 | 39.19 | 34.51 | 35 | 3.97 |  | --- | --- | 63.27 | 55.38 | 7.89 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.5 | --- | 38.15 | 38.86 | 34.31 | 34.81 | 3.83 |  | --- | --- | 63.39 | 55.28 | 8.11 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.58 | --- | 39.05 | 39.79 | 34.14 | 34.63 | 4.91 |  | --- | --- | 63.79 | 55.38 | 8.41 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.51 | --- | 37.53 | 38.29 | 34.15 | 34.68 | 3.38 |  | --- | --- | 65.91 | 57.01 | 8.9 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0 | C,D,I,J
16,03,21 | 0.52 | --- | 38.45 | 39.17 | 34.36 | 34.85 | 4.09 |  | --- | --- | 63.2 | 54.98 | 8.22 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.57 | --- | 38.96 | 39.72 | 34.29 | 34.8 | 4.67 |  | --- | --- | 64.73 | 56.17 | 8.56 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.53 | --- | 38.6 | 39.33 | 34.4 | 34.9 | 4.2 |  | --- | --- | 63.77 | 55.45 | 8.32 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.54 | --- | 38.94 | 39.66 | 34.41 | 34.9 | 4.53 |  | --- | --- | 63.13 | 55.03 | 8.1 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.57 | --- | 39.26 | 40 | 34.34 | 34.84 | 4.92 |  | --- | --- | 63.44 | 55.37 | 8.07 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.55 | --- | 39.1 | 39.83 | 34.37 | 34.87 | 4.72 |  | --- | --- | 63.38 | 55.55 | 7.83 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.51 | --- | 38.68 | 39.4 | 34.46 | 34.97 | 4.21 |  | --- | --- | 63.44 | 55.65 | 7.79 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 15.53 | --- | 1080.06 | 1101.55 | 960.98 | 975.71 | 119.08 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 15,53
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 131.82 |  |  |  |  | 147.34 |  |  |  | 15.53
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 9514.51 |  |  |  |  | 10594.56 |  |  |  | 1080.06
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 8456.45 |  |  |  |  | 9417.43 |  |  |  | 960.98
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 5981.7 |  |  |  |  | 6653.7 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________