## Комс19а1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Комсомольская 19а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276423 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0xC727 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 101.4 | 75.42 | 25.98 | 59.49 | 57.04 | 58.44 | 56.88 | 0.16 | 5.98 | 3.87 | 1.503 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 111.82 | 82.22 | 29.6 | 61.03 | 58.08 | 59.93 | 58 | 0.08 | 6.11 | 3.91 | 1.739 | 0.01 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 98.93 | 74.63 | 24.3 | 60.85 | 58.44 | 59.84 | 58.19 | 0.25 | 6.05 | 3.84 | 1.442 | 0.024 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 101.65 | 75.72 | 25.93 | 60.78 | 58.25 | 59.81 | 58.23 | 0.02 | 6.04 | 3.84 | 1.52 | 0.008 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 106.82 | 78.93 | 27.89 | 59.86 | 57.2 | 59.22 | 57.39 | -0.19 | 6.08 | 3.92 | 1.592 | -0.014 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 105.17 | 77.65 | 27.52 | 59.87 | 57.41 | 59.05 | 57.2 | 0.21 | 6 | 3.85 | 1.606 | 0.021 | 24 | 0
2021-03-01 | 107.2 | 79.16 | 28.04 | 58.93 | 56.26 | 59.34 | 57.59 | -1.33 | 6.06 | 3.9 | 1.491 | -0.121 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 103.52 | 77.48 | 26.04 | 59.23 | 56.71 | 59.88 | 58.28 | -1.57 | 6.06 | 3.86 | 1.375 | -0.138 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 103.4 | 77.05 | 26.35 | 63.03 | 60.23 | 59.64 | 58.02 | 2.21 | 6.02 | 3.84 | 1.755 | 0.222 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 92.04 | 69.91 | 22.13 | 60.06 | 57.98 | 59.26 | 57.89 | 0.09 | 6.03 | 3.86 | 1.292 | 0.008 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 78.26 | 61.33 | 16.93 | 59.55 | 58.02 | 59.22 | 58.07 | -0.05 | 6 | 3.84 | 0.982 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 71.01 | 56.29 | 14.72 | 58.98 | 57.68 | 57.7 | 56.81 | 0.87 | 5.94 | 3.84 | 0.895 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 70.89 | 55.69 | 15.2 | 57.22 | 56.04 | 56.31 | 55.48 | 0.56 | 5.9 | 3.9 | 0.883 | 0.045 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 76.4 | 59.44 | 16.96 | 57.64 | 56.17 | 56.61 | 55.56 | 0.61 | 5.88 | 3.86 | 0.987 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 76.28 | 59.45 | 16.83 | 57.67 | 56.3 | 56.96 | 55.85 | 0.45 | 5.92 | 3.89 | 0.974 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 79.76 | 61.82 | 17.94 | 57.61 | 56.12 | 57.03 | 55.86 | 0.26 | 5.88 | 3.86 | 1.025 | 0.026 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 74.56 | 58.46 | 16.1 | 57.43 | 56.15 | 56.99 | 55.9 | 0.25 | 5.91 | 3.88 | 0.921 | 0.022 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 75.21 | 58.97 | 16.24 | 58.13 | 56.72 | 57.78 | 56.78 | -0.06 | 5.92 | 3.83 | 0.921 | 0.005 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 86.48 | 65.9 | 20.58 | 58.25 | 56.44 | 57.81 | 56.52 | -0.08 | 5.98 | 3.9 | 1.161 | 0.002 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 92.85 | 70.2 | 22.65 | 59.06 | 56.99 | 58.07 | 56.69 | 0.3 | 6.04 | 3.92 | 1.318 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 94.71 | 71.67 | 23.04 | 59.52 | 57.35 | 58.71 | 57.27 | 0.08 | 6.05 | 3.9 | 1.336 | 0.017 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 89.55 | 68.75 | 20.8 | 59.54 | 57.6 | 59.29 | 57.87 | -0.27 | 6.09 | 3.9 | 1.186 | -0.012 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 84.54 | 65.36 | 19.18 | 59 | 57.23 | 58.35 | 57.09 | 0.14 | 6.01 | 3.86 | 1.11 | 0.022 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 81.77 | 63.54 | 18.23 | 59.02 | 57.38 | 58.08 | 56.94 | 0.44 | 6.01 | 3.87 | 1.077 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 79.01 | 61.85 | 17.16 | 58.58 | 57.02 | 58.02 | 56.97 | 0.05 | 6.01 | 3.89 | 0.985 | 0.01 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 72.15 | 57.46 | 14.69 | 57.93 | 56.67 | 57.78 | 56.71 | -0.04 | 5.99 | 3.89 | 0.833 | 0.006 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 70.95 | 56.75 | 14.2 | 58.34 | 57.09 | 57.67 | 56.67 | 0.42 | 5.97 | 3.86 | 0.837 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 70.37 | 56.22 | 14.15 | 57.68 | 56.5 | 57.13 | 56.2 | 0.3 | 5.95 | 3.87 | 0.818 | 0.027 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 1654.2 | 1601.07 | 1633.9 | 1596.91 | 4.16 |  |  | 33.564 | 0.466 | 672 | 0
Средние: | 87.73 | 67.04 | 20.69 | [5 empty] | 5.99 | 3.87
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 29684.34 | 28900.58 | 27680.84 | 27228.02 | 1672.56 | 740.589 | 138.787 | 25778 | 35
22/03/2124:00 | 31338.62 | 30501.65 | 29314.76 | 28824.93 | 1676.72 | 774.153 | 139.253 | 26450 | 35
Итого: | 1654.28 | 1601.07 | 1633.92 | 1596.91 | 4.16 | 33.564 | 0.466 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26501ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации