## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258345 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xABDF ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,43 | 80,22 | 83,67 | 5,85 | 66,69 | 79,40 | 81,07 | 3,80 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | 33,74 | 0,82 | 2765 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 110,39 | 83,89 | 88,20 | 5,94 | 72,74 | 83,30 | 85,37 | 3,80 | 72,65 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | 0,59 | 3217 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,80 | 84,17 | 87,70 | 5,90 | 67,86 | 83,45 | 85,28 | 3,80 | 67,59 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | 0,72 | 2660 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 100,65 | 83,19 | 86,75 | 5,89 | 67,72 | 82,30 | 84,11 | 3,80 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 32,93 | 0,89 | 2806 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 105,76 | 83,38 | 87,36 | 5,94 | 70,14 | 82,51 | 84,48 | 3,80 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | 0,87 | 3041 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 104,28 | 82,25 | 86,04 | 5,87 | 69,17 | 81,37 | 83,20 | 3,80 | 69,15 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,88 | 2958 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 106,09 | 81,88 | 85,80 | 5,91 | 69,93 | 81,32 | 83,23 | 3,80 | 69,89 | 0,00 | 0,00 | 36,16 | 0,56 | 3014 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 103,08 | 84,89 | 88,74 | 5,90 | 70,13 | 84,37 | 86,40 | 3,80 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | 32,95 | 0,52 | 2844 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 102,57 | 82,87 | 86,59 | 5,87 | 68,97 | 82,44 | 84,33 | 3,80 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,43 | 2823 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 92,09 | 82,76 | 85,78 | 5,89 | 63,78 | 81,70 | 83,34 | 3,80 | 63,77 | 0,00 | 0,00 | 28,31 | 1,06 | 2411 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 78,47 | 80,74 | 82,93 | 5,85 | 56,78 | 80,24 | 81,55 | 3,80 | 56,69 | 0,00 | 0,00 | 21,69 | 0,50 | 1781 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,77 | 74,37 | 76,00 | 5,80 | 51,43 | 73,74 | 74,86 | 3,80 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 0,63 | 1471 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,02 | 70,51 | 71,89 | 5,79 | 50,19 | 69,94 | 71,02 | 3,80 | 50,19 | 0,00 | 0,00 | 19,83 | 0,57 | 1425 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,16 | 73,53 | 75,39 | 5,78 | 53,59 | 72,26 | 73,37 | 3,80 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 22,57 | 1,27 | 1722 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 75,17 | 73,92 | 75,66 | 5,82 | 53,26 | 73,37 | 74,56 | 3,80 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 21,91 | 0,55 | 1648 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,45 | 75,11 | 77,12 | 5,82 | 55,80 | 74,68 | 75,99 | 3,80 | 55,75 | 0,00 | 0,00 | 23,65 | 0,43 | 1801 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,02 | 75,90 | 77,51 | 5,84 | 53,33 | 75,40 | 76,75 | 3,80 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 20,69 | 0,50 | 1598 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,92 | 76,44 | 78,08 | 5,81 | 53,79 | 75,99 | 77,41 | 3,80 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 0,45 | 1641 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 85,23 | 76,76 | 79,09 | 5,86 | 58,56 | 76,35 | 77,77 | 3,80 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 0,41 | 2070 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,81 | 79,96 | 82,82 | 5,91 | 62,75 | 79,23 | 80,88 | 3,80 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 0,73 | 2373 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,98 | 82,56 | 85,60 | 5,94 | 64,61 | 82,06 | 83,89 | 3,80 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 29,37 | 0,50 | 2463 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,51 | 84,53 | 87,35 | 5,96 | 63,09 | 83,84 | 85,64 | 3,80 | 62,97 | 0,00 | 0,00 | 26,42 | 0,69 | 2280 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,84 | 78,71 | 81,02 | 5,87 | 58,51 | 78,27 | 79,73 | 3,80 | 58,42 | 0,00 | 0,00 | 25,33 | 0,44 | 2022 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,46 | 78,92 | 80,95 | 5,87 | 57,43 | 78,66 | 80,28 | 3,80 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 24,03 | 0,26 | 1915 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,77 | 78,12 | 79,97 | 5,88 | 55,83 | 78,00 | 79,53 | 3,80 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 22,94 | 0,12 | 1799 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,84 | 74,72 | 76,25 | 5,85 | 51,65 | 74,50 | 75,79 | 3,80 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 0,22 | 1523 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,60 | 76,61 | 78,10 | 5,84 | 51,79 | 76,09 | 77,38 | 3,80 | 51,77 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | 0,52 | 1468 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,97 | 75,08 | 76,48 | 5,84 | 51,14 | 74,91 | 76,26 | 3,80 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 18,83 | 0,17 | 1423 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2215,99 | 2288,8 |  |  | 2199,69 | 2243,4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 16,30 | 60962 | 0 | 672 | 0
Средние: | 87,14 |  |  | 5,86 | 60,38 |  |  | 3,80 | 60,32 |  |  | 26,76
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11044ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258345 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xABDF ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 18670 | 19120 | 35760 | 24 | 0
24/02/21 | 19380 | 20230 | 29300 | 24 | 0
25/02/21 | 19490 | 20150 | 29670 | 24 | 0
26/02/21 | 19350 | 19860 | 31400 | 24 | 0
27/02/21 | 19340 | 19990 | 31910 | 24 | 0
28/02/21 | 19000 | 19670 | 39320 | 24 | 0
01/03/21 | 18790 | 19700 | 31480 | 24 | 0
02/03/21 | 19400 | 20500 | 29810 | 24 | 0
03/03/21 | 18920 | 19990 | 29160 | 24 | 0
04/03/21 | 19200 | 19670 | 30590 | 24 | 0
05/03/21 | 18390 | 19260 | 28050 | 24 | 0
06/03/21 | 17140 | 17610 | 31710 | 24 | 0
07/03/21 | 16360 | 16690 | 30520 | 24 | 0
08/03/21 | 17360 | 17180 | 32860 | 24 | 0
09/03/21 | 17040 | 17520 | 27980 | 24 | 0
10/03/21 | 17150 | 17880 | 27920 | 24 | 0
11/03/21 | 17550 | 18020 | 25010 | 24 | 0
12/03/21 | 17600 | 18190 | 27040 | 24 | 0
13/03/21 | 17610 | 18280 | 30870 | 24 | 0
14/03/21 | 18540 | 19130 | 33580 | 24 | 0
15/03/21 | 19070 | 19810 | 29380 | 24 | 0
16/03/21 | 19550 | 20260 | 29760 | 24 | 0
17/03/21 | 18110 | 18860 | 26300 | 24 | 0
18/03/21 | 18090 | 18880 | 28110 | 24 | 0
19/03/21 | 17880 | 18670 | 27060 | 24 | 0
20/03/21 | 17300 | 17750 | 33650 | 24 | 0
21/03/21 | 17930 | 18110 | 28030 | 24 | 0
22/03/21 | 17130 | 17940 | 26170 | 24 | 0
Итого: | 511,34 | 528,92 | 842,40 | 672 | 0
Средние:
________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11044ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации