## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Курчатова, 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 052 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00104554 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x722A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,27 | 84,80 | 88,59 | 5,80 | 50,67 | 84,80 | 85,83 | 5,40 | 49,60 | 0,00 | 4216 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 110,35 | 87,70 | 92,41 | 5,80 | 54,32 | 87,70 | 88,92 | 5,40 | 56,03 | 0,00 | 4929 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,26 | 88,44 | 92,34 | 5,80 | 51,51 | 88,44 | 89,57 | 5,40 | 46,75 | 0,00 | 4137 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 100,55 | 88,09 | 92,09 | 5,80 | 51,40 | 88,09 | 89,17 | 5,40 | 49,15 | 0,00 | 4338 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 105,59 | 86,90 | 91,19 | 5,80 | 52,56 | 86,90 | 88,03 | 5,40 | 53,03 | 0,00 | 4618 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 103,99 | 86,08 | 90,21 | 5,80 | 51,70 | 86,08 | 87,17 | 5,40 | 52,29 | 0,00 | 4511 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 105,88 | 86,41 | 90,75 | 5,80 | 52,33 | 86,41 | 87,54 | 5,40 | 53,55 | 0,00 | 4638 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 102,66 | 88,89 | 93,07 | 5,80 | 52,60 | 88,89 | 90,02 | 5,40 | 50,06 | 0,00 | 4458 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 102,32 | 87,75 | 91,87 | 5,80 | 52,10 | 87,75 | 88,86 | 5,40 | 50,22 | 0,00 | 4415 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 91,44 | 87,57 | 90,97 | 5,80 | 48,71 | 87,57 | 88,55 | 5,40 | 42,73 | 0,00 | 3744 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 77,89 | 87,24 | 89,75 | 5,80 | 44,39 | 87,24 | 88,07 | 5,40 | 33,50 | 0,00 | 2924 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,52 | 82,88 | 84,60 | 5,80 | 40,84 | 82,88 | 83,85 | 5,40 | 29,68 | 0,00 | 2458 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,11 | 80,12 | 81,69 | 5,80 | 40,27 | 80,12 | 81,11 | 5,40 | 29,84 | 0,00 | 2389 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 75,82 | 81,65 | 83,77 | 5,80 | 42,52 | 81,65 | 82,49 | 5,40 | 33,30 | 0,00 | 2717 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 75,29 | 82,35 | 84,27 | 5,80 | 42,61 | 82,35 | 83,35 | 5,40 | 32,68 | 0,00 | 2691 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,12 | 82,67 | 84,87 | 5,80 | 44,24 | 82,67 | 83,68 | 5,40 | 34,88 | 0,00 | 2882 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 73,92 | 82,73 | 84,40 | 5,80 | 42,76 | 82,73 | 83,93 | 5,40 | 31,16 | 0,00 | 2574 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,70 | 84,19 | 85,86 | 5,80 | 43,23 | 84,19 | 85,48 | 5,40 | 31,47 | 0,00 | 2647 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 85,45 | 84,07 | 86,60 | 5,80 | 46,35 | 84,07 | 85,23 | 5,40 | 39,10 | 0,00 | 3289 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,82 | 85,23 | 87,98 | 5,80 | 48,65 | 85,23 | 86,68 | 5,40 | 43,17 | 0,00 | 3683 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,82 | 87,42 | 90,48 | 5,80 | 50,06 | 87,42 | 88,90 | 5,40 | 43,76 | 0,00 | 3829 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,03 | 88,85 | 91,65 | 5,80 | 49,26 | 88,85 | 90,29 | 5,40 | 39,77 | 0,00 | 3536 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,76 | 85,58 | 87,85 | 5,80 | 46,30 | 85,58 | 87,01 | 5,40 | 37,46 | 0,00 | 3208 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,16 | 85,84 | 87,98 | 5,80 | 45,72 | 85,84 | 87,22 | 5,40 | 35,44 | 0,00 | 3040 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,43 | 85,25 | 87,17 | 5,80 | 44,54 | 85,25 | 86,60 | 5,40 | 33,89 | 0,00 | 2889 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,63 | 83,41 | 84,81 | 5,80 | 41,88 | 83,41 | 84,76 | 5,40 | 29,75 | 0,00 | 2477 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,44 | 84,00 | 85,41 | 5,80 | 41,94 | 84,00 | 85,40 | 5,40 | 28,50 | 0,00 | 2393 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,85 | 83,28 | 84,59 | 5,80 | 41,64 | 83,28 | 84,69 | 5,40 | 28,21 | 0,00 | 2349 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2389,39 | 2467,2 |  |  | 2389,39 | 2422,4 |  |  | 0,00 | 95979 | 0 | 672 | 0
Средние: | 86,93 |  |  | 5,80 | 46,96 |  |  | 5,40 | 39,96
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 38102,45 | 39103,58 | 38106,44 | 38614,40 | -3,99 | 1269719 | 47 | 15929 | 1120
22/03/2124:00 | 40491,84 | 41570,80 | 40495,83 | 41036,80 | -3,99 | 1365698 | 47 | 16601 | 1120
Итого: | 2389,39 | 2467,22 | 2389,39 | 2422,40 | 0,00 | 95979 | 0 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17733ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Курчатова, 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 052 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00104554 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x722A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | Qо | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 112,93 | 8391 | 8842 | 5,40 | 0,9067 | 24 | 0
24/02/21 | 152,29 | 7815 | 8543 | 5,40 | 1,1576 | 24 | 0
25/02/21 | 118,18 | 8192 | 8673 | 5,40 | 0,9286 | 24 | 0
26/02/21 | 145,34 | 7303 | 7929 | 5,40 | 1,0302 | 24 | 0
27/02/21 | 113,96 | 7601 | 8033 | 5,40 | 0,8254 | 24 | 0
28/02/21 | 122,91 | 7980 | 8482 | 5,40 | 0,9429 | 24 | 0
01/03/21 | 66,76 | 7838 | 8001 | 5,40 | 0,4834 | 24 | 0
02/03/21 | 65,00 | 7782 | 7935 | 5,40 | 0,4664 | 24 | 0
03/03/21 | 105,66 | 8264 | 8662 | 5,40 | 0,8317 | 24 | 0
04/03/21 | 89,07 | 8505 | 8804 | 5,40 | 0,7147 | 24 | 0
05/03/21 | 76,33 | 9421 | 9669 | 5,40 | 0,6713 | 24 | 0
06/03/21 | 69,97 | 10876 | 11120 | 5,40 | 0,7062 | 24 | 0
07/03/21 | 70,18 | 9434 | 9647 | 5,40 | 0,6144 | 24 | 0
08/03/21 | 75,10 | 8877 | 9106 | 5,40 | 0,6217 | 24 | 0
09/03/21 | 77,16 | 8247 | 8470 | 5,40 | 0,5946 | 24 | 0
10/03/21 | 78,95 | 9215 | 9473 | 5,40 | 0,6812 | 24 | 0
11/03/21 | 73,49 | 8705 | 8921 | 5,40 | 0,5955 | 24 | 0
12/03/21 | 73,70 | 8770 | 8986 | 5,40 | 0,6019 | 24 | 0
13/03/21 | 86,82 | 7728 | 7988 | 5,40 | 0,6322 | 24 | 0
14/03/21 | 93,72 | 8136 | 8447 | 5,40 | 0,7218 | 24 | 0
15/03/21 | 95,73 | 7766 | 8076 | 5,40 | 0,7048 | 24 | 0
16/03/21 | 89,87 | 7556 | 7826 | 5,40 | 0,6410 | 24 | 0
17/03/21 | 85,31 | 8936 | 9223 | 5,40 | 0,7175 | 24 | 0
18/03/21 | 81,74 | 7952 | 8192 | 5,40 | 0,6097 | 24 | 0
19/03/21 | 79,14 | 8596 | 8837 | 5,40 | 0,6369 | 24 | 0
20/03/21 | 71,40 | 9041 | 9251 | 5,40 | 0,5997 | 24 | 0
21/03/21 | 70,61 | 10172 | 10404 | 5,40 | 0,6666 | 24 | 0
22/03/21 | 70,13 | 10237 | 10464 | 5,40 | 0,6662 | 24 | 0
Итого: |  | 239336 | 248,00 |  | 19,9708 | 672 | 0
Средние: | 89,69 |  |  | 5,40
Дата | M1 | V1 | Qо | BНP | BOC
| т | м3 | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 5935492 | 6080734 | 398,3319 | 15929 | 1120
22/03/2124:00 | 6174828 | 6328738 | 418,3027 | 16601 | 1120
Итого: | 239336 | 248004 | 19,9708 | 672 | 0
_______________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17733ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации