## 23.03-1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ТСН "ТСЖ "Хозяин" Договор N:29/20 от 28.01.2020
Адрес:ул. Ленина,31 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 062 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00213989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x68B0 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 101.65 | 56.66 | 56.66 | 44.99 | 81.52 | 78.04 | 73.41 | 72.29 | 0 | 0 | 5.75 | 6 | 5 | 3.817 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 111.97 | 60.7 | 60.7 | 51.27 | 82.65 | 78.52 | 74.82 | 73.57 | 0 | 0 | 4.95 | 6 | 5 | 4.314 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 99.06 | 56.66 | 56.63 | 42.4 | 82.42 | 79.06 | 75.46 | 74.38 | 0 | 0 | 4.68 | 6 | 5 | 3.599 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 101.83 | 57.04 | 57.04 | 44.79 | 81.91 | 78.44 | 75.2 | 74 | 0 | 0 | 4.44 | 6 | 5 | 3.753 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 107.01 | 58.65 | 58.65 | 48.36 | 82.3 | 78.48 | 74.29 | 73.09 | 0 | 0 | 5.39 | 6 | 5 | 4.098 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 105.39 | 57.96 | 57.98 | 47.43 | 80.27 | 76.61 | 70.9 | 69.76 | 0 | 0 | 6.85 | 6 | 5 | 4.008 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 107.36 | 58.63 | 58.65 | 48.73 | 76.67 | 73.1 | 67.01 | 65.94 | 0 | 0 | 7.16 | 6 | 5 | 3.956 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 103.74 | 58.37 | 58.32 | 45.37 | 78.58 | 75.14 | 69.32 | 68.22 | 0 | 0 | 6.92 | 6 | 5 | 3.786 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 103.62 | 57.94 | 57.93 | 45.68 | 82.31 | 78.67 | 74.88 | 73.68 | 0 | 0 | 4.99 | 6 | 5 | 3.87 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 92.2 | 53.79 | 53.8 | 38.41 | 82.57 | 79.62 | 74.93 | 73.9 | 0 | 0 | 5.72 | 6 | 5 | 3.339 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 78.42 | 48.54 | 48.53 | 29.88 | 82.53 | 80.32 | 75.2 | 74.38 | 0 | 0 | 5.94 | 6 | 5 | 2.659 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 71.16 | 45.11 | 45.11 | 26.05 | 82.7 | 80.8 | 73.94 | 73.22 | 0 | 0 | 7.58 | 6 | 5 | 2.408 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 71.04 | 44.48 | 44.48 | 26.56 | 79.91 | 78.11 | 71.83 | 71.11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2.347 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 76.47 | 47.01 | 47.01 | 29.46 | 80.98 | 78.88 | 72.15 | 71.43 | 0 | 0 | 7.45 | 6 | 5 | 2.637 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 76.23 | 46.96 | 47 | 29.27 | 76.2 | 74.26 | 69.52 | 68.82 | 0 | 0 | 5.44 | 6 | 5 | 2.402 | 0 | 23 | 1 | *
2021-03-10 | 79.92 | 48.73 | 48.73 | 31.19 | 79.97 | 77.73 | 72.6 | 71.85 | 0 | 0 | 5.88 | 6 | 5 | 2.683 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 74.65 | 46.81 | 46.8 | 27.84 | 81.14 | 79.15 | 72.76 | 72.04 | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 5 | 2.5 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 75.35 | 47.34 | 47.34 | 28.01 | 81.71 | 79.67 | 73.98 | 73.22 | 0 | 0 | 6.45 | 6 | 5 | 2.504 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 86.63 | 51.2 | 51.2 | 35.43 | 81.41 | 78.81 | 73.38 | 72.44 | 0 | 0 | 6.37 | 6 | 5 | 3.091 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 93.09 | 53.8 | 53.8 | 39.29 | 82.53 | 79.51 | 74.27 | 73.31 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 3.432 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 94.93 | 54.97 | 54.95 | 39.96 | 82.57 | 79.46 | 74.98 | 73.92 | 0 | 0 | 5.54 | 6 | 5 | 3.456 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 89.72 | 53.57 | 53.56 | 36.15 | 83.05 | 80.21 | 75.88 | 74.87 | 0 | 0 | 5.34 | 6 | 5 | 3.164 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 84.72 | 50.97 | 50.96 | 33.75 | 82.36 | 79.77 | 75 | 74.05 | 0 | 0 | 5.72 | 6 | 5 | 2.958 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 81.95 | 50.2 | 50.19 | 31.75 | 82.13 | 79.74 | 74.83 | 73.87 | 0 | 0 | 5.87 | 6 | 5 | 2.797 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 79.18 | 48.84 | 48.84 | 30.34 | 82.19 | 79.92 | 74.5 | 73.67 | 0 | 0 | 6.25 | 6 | 5 | 2.698 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 72.3 | 46.06 | 46.05 | 26.24 | 82.06 | 80.16 | 74 | 73.28 | 0 | 0 | 6.88 | 6 | 5 | 2.387 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 71.12 | 45.86 | 45.86 | 25.26 | 82.41 | 80.54 | 74.31 | 73.59 | 0 | 0 | 6.95 | 6 | 5 | 2.316 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 70.56 | 45.74 | 45.74 | 24.82 | 81.56 | 79.74 | 73.9 | 73.18 | 0 | 0 | 6.56 | 6 | 5 | 2.247 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 2278.6 | 2202.46 | 2057.2 | 2031.08 | 0 | 0 | 171.38 |  |  | 87.226 | 0 | 671 | 1
Средние: | 87.9 | 51.87 | 51.87 | 36.02 | [7 empty] | 6 | 5
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 32435.21 | 31484.17 | 28590.67 | 28266.96 | 801.96 | 787.17 | 3217.21 | 1160.4 | 48.377 | 15562 | 25
22/03/2124:00 | 34713.82 | 33686.63 | 30647.92 | 30298.04 | 801.96 | 787.17 | 3388.59 | 1247.626 | 48.377 | 16233 | 26
Итого: | 2278.61 | 2202.46 | 2057.25 | 2031.08 | 0 | 0 | 171.38 | 87.226 | 0 | 671 | 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 16270ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
Председатель Правления ТСН
Донин Е.В.