## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 12 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x528B ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 99,46 | 171,16 | 178,45 | 4,84 | 62,68 | 158,09 | 161,04 | 4,21 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 36,78 | 13,07 | 7065 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 109,09 | 176,88 | 185,83 | 4,95 | 67,66 | 167,51 | 171,08 | 4,24 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 41,43 | 9,37 | 7945 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,78 | 177,45 | 184,95 | 4,89 | 63,98 | 168,51 | 171,76 | 4,19 | 63,75 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 8,94 | 6716 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 99,18 | 176,17 | 183,61 | 4,88 | 63,17 | 167,03 | 170,15 | 4,20 | 63,17 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 9,14 | 6894 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 104,67 | 177,38 | 185,69 | 4,94 | 65,83 | 166,25 | 169,57 | 4,24 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 38,84 | 11,13 | 7591 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 103,32 | 175,62 | 183,64 | 4,87 | 65,08 | 163,06 | 166,34 | 4,19 | 65,08 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | 12,56 | 7489 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 105,15 | 175,85 | 184,15 | 4,92 | 65,93 | 166,59 | 169,97 | 4,23 | 65,91 | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 9,26 | 7481 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 102,67 | 179,01 | 187,13 | 4,91 | 65,75 | 169,98 | 173,43 | 4,20 | 65,68 | 0,00 | 0,00 | 36,92 | 9,03 | 7179 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 101,50 | 176,56 | 184,40 | 4,89 | 64,66 | 165,30 | 168,53 | 4,19 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 11,26 | 7195 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 92,30 | 175,94 | 182,51 | 4,89 | 60,62 | 165,54 | 168,42 | 4,21 | 60,52 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 10,40 | 6158 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 78,57 | 173,01 | 177,80 | 4,84 | 54,00 | 163,42 | 165,71 | 4,20 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 24,57 | 9,59 | 4718 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,35 | 186,83 | 191,07 | 4,76 | 50,37 | 174,58 | 176,67 | 4,22 | 50,19 | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 12,25 | 4288 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,42 | 226,26 | 231,31 | 4,71 | 51,99 | 214,89 | 217,66 | 4,27 | 51,99 | 0,00 | 0,00 | 17,43 | 11,37 | 4476 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,01 | 230,26 | 236,22 | 4,71 | 56,04 | 218,05 | 221,34 | 4,24 | 56,01 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 12,21 | 5223 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,55 | 262,92 | 269,53 | 4,72 | 56,73 | 253,03 | 256,97 | 4,28 | 56,58 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 9,89 | 5195 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,59 | 194,46 | 199,91 | 4,75 | 58,74 | 182,37 | 185,49 | 4,22 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 20,85 | 12,09 | 4712 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,29 | 213,58 | 218,87 | 4,78 | 54,95 | 203,48 | 206,48 | 4,24 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 10,10 | 4637 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,57 | 181,00 | 185,53 | 4,76 | 52,62 | 170,92 | 173,28 | 4,19 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | 10,08 | 4451 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 83,83 | 182,92 | 188,58 | 4,83 | 56,92 | 171,53 | 174,26 | 4,24 | 56,92 | 0,00 | 0,00 | 26,91 | 11,39 | 5518 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,67 | 186,40 | 192,98 | 4,88 | 60,77 | 172,94 | 176,10 | 4,25 | 60,81 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 13,46 | 6334 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,07 | 181,71 | 188,48 | 4,91 | 62,07 | 172,36 | 175,64 | 4,25 | 61,91 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 9,35 | 6178 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,21 | 128,04 | 132,56 | 4,97 | 54,65 | 117,71 | 119,35 | 4,22 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 10,33 | 4943 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 82,88 | 122,55 | 126,26 | 4,87 | 50,65 | 111,54 | 112,97 | 4,21 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 32,23 | 11,01 | 4453 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 80,92 | 122,56 | 126,16 | 4,88 | 49,67 | 110,83 | 112,14 | 4,21 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | 11,73 | 4353 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,29 | 122,26 | 125,57 | 4,88 | 48,41 | 110,18 | 111,52 | 4,22 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 29,88 | 12,08 | 4174 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,31 | 119,41 | 122,18 | 4,84 | 45,22 | 104,58 | 105,62 | 4,23 | 45,17 | 0,00 | 0,00 | 26,09 | 14,83 | 3709 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,04 | 137,61 | 140,60 | 4,82 | 46,72 | 121,08 | 122,44 | 4,21 | 46,37 | 0,00 | 0,00 | 23,32 | 16,53 | 3897 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,55 | 178,45 | 182,23 | 4,80 | 49,73 | 168,65 | 170,84 | 4,24 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 9,80 | 3975 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4912,25 | 5076,2 |  |  | 4600,00 | 4674,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 312,25 | 156947 | 0 | 672 | 0
Средние: | 86,54 |  |  | 4,84 | 57,34 |  |  | 4,22 | 57,06 |  |  | 29,20
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 37476,76 | 38624,95 | 36325,28 | 37005,24 | 0,00 | 0,00 | 1151,48 | 865363 | 0 | 4610 | 7449
22/03/2124:00 | 42389,01 | 43701,15 | 40925,28 | 41680,01 | 0,00 | 0,00 | 1463,73 | 1022310 | 0 | 5282 | 7449
Итого: | 4912,25 | 5076,20 | 4600,00 | 4674,77 | 0,00 | 0,00 | 312,25 | 156947 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12743ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 12 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00264847 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=1 КС=0x528B ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 65,10 | 86912 | 89000 | 5,01 | 60,35 | 71013 | 71850 | 4,71 | 0 | 4,75 | 15899 | 1,2933 | 0,9583 | 24 | 0
24/02/21 | 70,18 | 83150 | 85500 | 5,04 | 64,83 | 71215 | 72140 | 4,74 | 0 | 5,35 | 11935 | 1,1615 | 0,7856 | 24 | 0
25/02/21 | 65,73 | 83111 | 85200 | 5,00 | 61,36 | 71328 | 72170 | 4,70 | 0 | 4,37 | 11783 | 1,0230 | 0,6952 | 24 | 0
26/02/21 | 65,44 | 83483 | 85500 | 5,01 | 60,69 | 71365 | 72240 | 4,71 | 0 | 4,75 | 12118 | 1,0713 | 0,7328 | 24 | 0
27/02/21 | 68,26 | 84893 | 87200 | 5,04 | 63,17 | 71015 | 71860 | 4,74 | 0 | 5,09 | 13878 | 1,2387 | 0,8773 | 24 | 0
28/02/21 | 67,50 | 86009 | 88300 | 4,99 | 62,49 | 70794 | 71610 | 4,69 | 0 | 5,01 | 15215 | 1,3055 | 0,9507 | 24 | 0
01/03/21 | 68,30 | 83120 | 85400 | 5,03 | 63,28 | 71112 | 71950 | 4,73 | 0 | 5,02 | 12008 | 1,1174 | 0,7595 | 24 | 0
02/03/21 | 67,94 | 82984 | 85200 | 5,00 | 63,02 | 71115 | 71990 | 4,70 | 0 | 4,92 | 11869 | 1,0957 | 0,7387 | 24 | 0
03/03/21 | 67,01 | 84843 | 87100 | 5,00 | 62,20 | 70752 | 71540 | 4,70 | 0 | 4,81 | 14091 | 1,2146 | 0,8780 | 24 | 0
04/03/21 | 62,50 | 84582 | 86500 | 5,02 | 58,28 | 71251 | 72020 | 4,72 | 0 | 4,22 | 13331 | 1,0638 | 0,7524 | 24 | 0
05/03/21 | 55,55 | 84373 | 85900 | 5,02 | 52,14 | 71601 | 72230 | 4,71 | 0 | 3,41 | 12772 | 0,8880 | 0,6349 | 24 | 0
06/03/21 | 51,77 | 87369 | 88900 | 5,03 | 48,42 | 71332 | 71710 | 4,73 | 0 | 3,35 | 16037 | 0,9881 | 0,7470 | 24 | 0
07/03/21 | 53,41 | 87680 | 89100 | 5,08 | 49,70 | 71293 | 71900 | 4,78 | 0 | 3,71 | 16387 | 1,0566 | 0,7921 | 24 | 0
08/03/21 | 57,46 | 86938 | 88600 | 5,05 | 53,58 | 70786 | 71440 | 4,75 | 0 | 3,88 | 16152 | 1,1206 | 0,8438 | 24 | 0
09/03/21 | 57,97 | 85483 | 87200 | 5,09 | 53,91 | 71340 | 71960 | 4,79 | 0 | 4,06 | 14143 | 1,0393 | 0,7583 | 24 | 0
10/03/21 | 54,41 | 86545 | 88200 | 5,03 | 51,20 | 71120 | 71610 | 4,73 | 0 | 3,21 | 15425 | 0,9814 | 0,7349 | 24 | 0
11/03/21 | 55,68 | 85933 | 87600 | 5,05 | 52,25 | 71490 | 72020 | 4,75 | 0 | 3,43 | 14443 | 0,9746 | 0,7145 | 24 | 0
12/03/21 | 54,25 | 86163 | 87700 | 5,00 | 50,65 | 71573 | 72110 | 4,70 | 0 | 3,60 | 14590 | 0,9750 | 0,7140 | 24 | 0
13/03/21 | 58,86 | 86296 | 88000 | 5,05 | 54,75 | 71127 | 71840 | 4,75 | 0 | 4,11 | 15169 | 1,1093 | 0,8212 | 24 | 0
14/03/21 | 62,91 | 88423 | 90500 | 5,05 | 58,39 | 70422 | 71110 | 4,75 | 0 | 4,52 | 18001 | 1,3606 | 1,0486 | 24 | 0
15/03/21 | 64,02 | 84467 | 86700 | 5,06 | 59,53 | 71236 | 71800 | 4,75 | 0 | 4,49 | 13231 | 1,1001 | 0,7821 | 24 | 0
16/03/21 | 56,97 | 85385 | 87100 | 5,03 | 53,33 | 71443 | 72000 | 4,73 | 0 | 3,64 | 13942 | 0,9832 | 0,7154 | 24 | 0
17/03/21 | 53,05 | 86271 | 87900 | 5,02 | 49,67 | 71495 | 71860 | 4,72 | 0 | 3,38 | 14776 | 0,9512 | 0,7098 | 24 | 0
18/03/21 | 52,05 | 87166 | 88700 | 5,02 | 48,65 | 71328 | 71720 | 4,72 | 0 | 3,40 | 15838 | 0,9857 | 0,7393 | 24 | 0
19/03/21 | 50,83 | 87278 | 88800 | 5,03 | 47,43 | 71475 | 71790 | 4,73 | 0 | 3,40 | 15803 | 0,9663 | 0,7217 | 24 | 0
20/03/21 | 47,38 | 90153 | 91400 | 5,03 | 44,51 | 70863 | 71250 | 4,73 | 0 | 2,87 | 19290 | 1,0198 | 0,8134 | 24 | 0
21/03/21 | 48,37 | 91793 | 93000 | 5,01 | 45,43 | 70370 | 70880 | 4,71 | 0 | 2,94 | 21423 | 1,1357 | 0,9340 | 24 | 0
22/03/21 | 51,28 | 86397 | 87900 | 5,05 | 48,04 | 71504 | 71870 | 4,75 | 0 | 3,24 | 14893 | 0,9200 | 0,6872 | 24 | 0
Итого: |  | 2407,20 | 2458,1 |  |  | 1992,75 | 2010,4 |  | 0 |  | 414442 | 30,1403 | 22,0407 | 672 | 0
Средние: | 59,07 |  |  | 5,03 | 55,04 |  |  | 4,72 |  | 4,03
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 17953681 | 18310600 | 14633423 | 14838190 | 0 | 3320258 | 263,5198 | 188,6472 | 12059 | 0
22/03/2124:00 | 20360881 | 20768700 | 16626181 | 16848660 | 0 | 3734700 | 293,6601 | 210,6879 | 12731 | 0
Итого: | 2407200 | 2458100 | 1992758 | 2010470 | 0 | 414442 | 30,1403 | 22,0407 | 672 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12743ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации