## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 43 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00251983 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x3B09 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,45 | 103,28 | 107,78 | 4,40 | 59,59 | 98,10 | 99,74 | 7,68 | 59,57 | 0,00 | 0,00 | 40,86 | 5,18 | 4508 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 109,94 | 105,13 | 110,53 | 4,40 | 63,82 | 100,96 | 102,87 | 7,37 | 63,76 | 0,00 | 0,00 | 46,12 | 4,17 | 5105 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 101,50 | 105,91 | 110,64 | 4,40 | 61,39 | 100,66 | 102,43 | 7,97 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 5,25 | 4545 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 100,13 | 104,76 | 109,28 | 4,40 | 59,72 | 99,81 | 101,47 | 9,21 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 40,41 | 4,95 | 4503 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 105,89 | 105,43 | 110,50 | 4,40 | 62,20 | 100,60 | 102,41 | 8,85 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 4,83 | 4887 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 105,01 | 104,26 | 109,19 | 4,40 | 61,64 | 99,56 | 101,28 | 9,58 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 43,37 | 4,70 | 4793 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 106,11 | 103,89 | 108,91 | 4,40 | 62,05 | 99,74 | 101,49 | 9,58 | 62,01 | 0,00 | 0,00 | 44,06 | 4,15 | 4817 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 104,49 | 105,80 | 110,72 | 4,40 | 62,41 | 101,45 | 103,29 | 9,94 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 42,08 | 4,35 | 4702 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 102,38 | 104,53 | 109,23 | 4,40 | 60,97 | 100,21 | 101,95 | 9,57 | 60,94 | 0,00 | 0,00 | 41,41 | 4,32 | 4571 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 93,75 | 104,92 | 108,93 | 4,40 | 57,76 | 99,79 | 101,35 | 9,55 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 35,99 | 5,13 | 4038 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 79,52 | 104,25 | 107,24 | 4,40 | 51,79 | 97,94 | 99,16 | 9,53 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 27,73 | 6,31 | 3176 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,92 | 99,23 | 101,52 | 4,40 | 47,19 | 93,59 | 94,59 | 8,37 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 23,73 | 5,64 | 2581 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,64 | 96,75 | 98,91 | 4,40 | 46,04 | 91,46 | 92,42 | 4,19 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 5,29 | 2496 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,49 | 98,56 | 101,20 | 4,40 | 49,13 | 92,90 | 93,97 | 4,74 | 49,11 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 5,66 | 2944 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,39 | 102,06 | 104,64 | 4,40 | 48,49 | 93,54 | 94,54 | 6,31 | 48,47 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 8,52 | 3008 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,86 | 100,55 | 103,45 | 4,40 | 51,19 | 94,73 | 95,90 | 6,87 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 5,82 | 3144 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,53 | 100,85 | 103,40 | 4,40 | 49,46 | 95,23 | 96,33 | 7,30 | 49,42 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 5,62 | 2772 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 75,12 | 100,15 | 102,73 | 4,40 | 49,59 | 95,21 | 96,29 | 5,24 | 49,54 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 4,94 | 2773 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 83,92 | 101,05 | 104,26 | 4,40 | 52,75 | 96,25 | 97,49 | 5,69 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 4,80 | 3377 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,68 | 102,56 | 106,27 | 4,40 | 56,14 | 99,17 | 100,63 | 4,86 | 56,13 | 0,00 | 0,00 | 34,54 | 3,39 | 3717 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,44 | 104,60 | 108,61 | 4,40 | 57,93 | 100,88 | 102,48 | 7,10 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | 35,51 | 3,72 | 3909 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 90,29 | 105,96 | 109,79 | 4,40 | 57,51 | 102,27 | 103,87 | 9,41 | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 32,78 | 3,69 | 3658 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,41 | 101,35 | 104,51 | 4,40 | 53,28 | 97,81 | 99,16 | 5,23 | 53,24 | 0,00 | 0,00 | 30,13 | 3,54 | 3225 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,60 | 103,46 | 106,56 | 4,40 | 52,55 | 98,13 | 99,38 | 6,42 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 5,33 | 3255 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 79,02 | 101,70 | 104,57 | 4,40 | 51,26 | 97,79 | 98,99 | 4,00 | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 27,76 | 3,91 | 3004 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,87 | 100,19 | 102,56 | 4,40 | 47,77 | 95,22 | 96,24 | 4,33 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 24,10 | 4,97 | 2624 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,56 | 101,23 | 103,56 | 4,40 | 47,53 | 96,13 | 97,21 | 4,00 | 47,51 | 0,00 | 0,00 | 23,03 | 5,10 | 2546 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,92 | 100,15 | 102,38 | 4,40 | 47,18 | 95,67 | 96,66 | 4,00 | 47,17 | 0,00 | 0,00 | 22,74 | 4,48 | 2463 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2872,56 | 2971,8 |  |  | 2734,80 | 2773,5 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 137,76 | 101141 | 0 | 672 | 0
Средние: | 87,31 |  |  | 4,40 | 54,58 |  |  | 7,03 | 54,54 |  |  | 32,73
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 10780,52 | 11199,89 | 10006,53 | 10148,32 | 0,00 | 0,00 | 773,99 | 456345 | 0 | 2840 | 1
22/03/2124:00 | 13653,08 | 14171,76 | 12741,33 | 12921,91 | 0,00 | 0,00 | 911,75 | 557486 | 0 | 3512 | 1
Итого: | 2872,56 | 2971,87 | 2734,80 | 2773,59 | 0,00 | 0,00 | 137,76 | 101141 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3525ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 43 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00251983 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x3B09 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 28060 | 20380 | 38290 | 24 | 0
24/02/21 | 27510 | 20720 | 34620 | 24 | 0
25/02/21 | 28530 | 20640 | 32180 | 24 | 0
26/02/21 | 28130 | 20580 | 32470 | 24 | 0
27/02/21 | 28210 | 20670 | 37700 | 24 | 0
28/02/21 | 28070 | 20530 | 38360 | 24 | 0
01/03/21 | 27420 | 20570 | 31280 | 24 | 0
02/03/21 | 27810 | 20780 | 32980 | 24 | 0
03/03/21 | 27640 | 20630 | 32570 | 24 | 0
04/03/21 | 27910 | 20560 | 31270 | 24 | 0
05/03/21 | 28590 | 20350 | 29570 | 24 | 0
06/03/21 | 27440 | 19960 | 33810 | 24 | 0
07/03/21 | 27190 | 19780 | 30140 | 24 | 0
08/03/21 | 27390 | 19880 | 34380 | 24 | 0
09/03/21 | 30410 | 19880 | 31960 | 24 | 0
10/03/21 | 27990 | 20050 | 30170 | 24 | 0
11/03/21 | 28260 | 20110 | 28620 | 24 | 0
12/03/21 | 27930 | 20100 | 28270 | 24 | 0
13/03/21 | 27850 | 20190 | 34390 | 24 | 0
14/03/21 | 27450 | 20480 | 38370 | 24 | 0
15/03/21 | 27840 | 20650 | 32420 | 24 | 0
16/03/21 | 27840 | 20800 | 29580 | 24 | 0
17/03/21 | 27370 | 20330 | 28400 | 24 | 0
18/03/21 | 28870 | 20310 | 31420 | 24 | 0
19/03/21 | 27560 | 20300 | 29510 | 24 | 0
20/03/21 | 28740 | 20000 | 31790 | 24 | 0
21/03/21 | 29010 | 20130 | 33250 | 24 | 0
22/03/21 | 28480 | 20090 | 30170 | 24 | 0
Итого: | 785,50 | 569,45 | 907,94 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 2295090 | 1375560 | 1248860 | 2841 | 0
22/03/2124:00 | 3080590 | 1945010 | 2156800 | 3513 | 0
Итого: | 785500 | 569450 | 907940 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3525ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации