## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 43 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258197 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1A1D ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,38 | 211,62 | 220,60 | 5,15 | 68,64 | 206,52 | 211,21 | 4,45 | 68,64 | 0,00 | 0,00 | 31,74 | 5,10 | 7062 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 109,87 | 215,88 | 226,77 | 5,23 | 73,97 | 212,46 | 217,98 | 4,49 | 73,93 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 3,42 | 8018 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 101,43 | 215,30 | 224,72 | 5,19 | 70,32 | 212,06 | 217,06 | 4,46 | 70,14 | 0,00 | 0,00 | 31,11 | 3,24 | 6931 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 100,06 | 213,66 | 222,73 | 5,17 | 68,72 | 210,80 | 215,58 | 4,45 | 68,71 | 0,00 | 0,00 | 31,34 | 2,86 | 6902 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 105,81 | 215,62 | 225,78 | 5,23 | 71,85 | 211,79 | 217,01 | 4,49 | 71,85 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | 3,83 | 7613 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 104,93 | 214,05 | 223,99 | 5,15 | 71,21 | 208,86 | 213,93 | 4,44 | 71,19 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 5,19 | 7594 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 106,03 | 213,24 | 223,38 | 5,21 | 71,90 | 210,22 | 215,34 | 4,48 | 71,87 | 0,00 | 0,00 | 34,13 | 3,02 | 7512 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 104,43 | 216,83 | 226,79 | 5,20 | 71,81 | 213,58 | 218,83 | 4,45 | 71,77 | 0,00 | 0,00 | 32,62 | 3,25 | 7319 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 102,30 | 214,52 | 223,99 | 5,17 | 70,10 | 211,14 | 216,13 | 4,44 | 70,10 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 3,38 | 7153 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 93,77 | 214,17 | 222,25 | 5,19 | 65,90 | 210,71 | 215,13 | 4,47 | 65,85 | 0,00 | 0,00 | 27,87 | 3,46 | 6193 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 79,58 | 211,46 | 217,37 | 5,14 | 58,17 | 207,24 | 210,70 | 4,46 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 21,41 | 4,22 | 4753 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,94 | 204,68 | 209,22 | 5,07 | 52,66 | 197,21 | 199,99 | 4,46 | 52,62 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 7,47 | 4098 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,67 | 199,61 | 203,82 | 5,07 | 51,64 | 193,33 | 196,08 | 4,49 | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 6,28 | 3888 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,49 | 203,47 | 208,72 | 5,06 | 55,39 | 195,58 | 198,59 | 4,45 | 55,36 | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 7,89 | 4691 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,38 | 203,18 | 208,24 | 5,10 | 54,34 | 198,52 | 201,39 | 4,49 | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | 4,66 | 4297 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,85 | 205,46 | 211,15 | 5,08 | 57,57 | 200,42 | 203,77 | 4,45 | 57,53 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 5,04 | 4846 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,53 | 205,52 | 210,58 | 5,11 | 54,99 | 201,70 | 204,75 | 4,48 | 54,96 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 3,82 | 4205 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 75,12 | 205,24 | 210,39 | 5,07 | 55,16 | 200,98 | 204,02 | 4,44 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 4,26 | 4311 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 83,86 | 207,26 | 213,48 | 5,15 | 59,44 | 202,57 | 206,31 | 4,50 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 24,42 | 4,69 | 5321 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,66 | 211,32 | 218,37 | 5,19 | 63,46 | 206,79 | 211,30 | 4,48 | 63,46 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 4,53 | 6020 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,39 | 214,06 | 221,59 | 5,22 | 65,55 | 211,01 | 215,86 | 4,49 | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 27,84 | 3,05 | 6160 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 90,30 | 216,75 | 224,16 | 5,24 | 64,50 | 214,29 | 218,87 | 4,48 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 2,46 | 5752 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,41 | 207,62 | 213,35 | 5,15 | 59,79 | 204,99 | 209,13 | 4,47 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 23,62 | 2,63 | 5051 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,62 | 208,76 | 214,63 | 5,16 | 58,97 | 205,77 | 209,57 | 4,49 | 58,95 | 0,00 | 0,00 | 22,65 | 2,99 | 4897 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 79,02 | 208,08 | 213,58 | 5,16 | 57,46 | 204,60 | 208,16 | 4,49 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 3,48 | 4672 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,90 | 202,48 | 206,66 | 5,13 | 53,25 | 199,17 | 202,49 | 4,49 | 53,22 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 3,31 | 3942 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,60 | 205,21 | 209,29 | 5,11 | 52,86 | 200,21 | 203,50 | 4,48 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 5,00 | 3880 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,96 | 202,94 | 206,98 | 5,12 | 52,40 | 199,89 | 203,08 | 4,49 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 3,05 | 3710 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5867,99 | 6062,5 |  |  | 5752,41 | 5865,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 115,58 | 156791 | 0 | 672 | 0
Средние: | 87,29 |  |  | 5,15 | 61,85 |  |  | 4,47 | 61,82 |  |  | 25,43
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 9465,93 | 9868,24 | 9215,43 | 9406,86 | 0,01 | 0,01 | 250,50 | 332461 | 1 | 1160 | 1
22/03/2124:00 | 15333,92 | 15930,82 | 14967,84 | 15272,62 | 0,01 | 0,01 | 366,08 | 489252 | 1 | 1832 | 1
Итого: | 5867,99 | 6062,58 | 5752,41 | 5865,76 | 0,00 | 0,00 | 115,58 | 156791 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1845ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 43 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00258197 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x1A1D ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 99030 | 94560 | 24 | 0
24/02/21 | 100,31 | 97150 | 24 | 0
25/02/21 | 99590 | 96850 | 24 | 0
26/02/21 | 98870 | 96550 | 24 | 0
27/02/21 | 100,22 | 96680 | 24 | 0
28/02/21 | 100,21 | 95250 | 24 | 0
01/03/21 | 99150 | 96350 | 24 | 0
02/03/21 | 100,28 | 97370 | 24 | 0
03/03/21 | 99410 | 96470 | 24 | 0
04/03/21 | 98950 | 96130 | 24 | 0
05/03/21 | 97780 | 94600 | 24 | 0
06/03/21 | 96440 | 90350 | 24 | 0
07/03/21 | 94450 | 89600 | 24 | 0
08/03/21 | 96460 | 89830 | 24 | 0
09/03/21 | 95170 | 91830 | 24 | 0
10/03/21 | 96180 | 92390 | 24 | 0
11/03/21 | 95870 | 92910 | 24 | 0
12/03/21 | 96340 | 92320 | 24 | 0
13/03/21 | 97010 | 93070 | 24 | 0
14/03/21 | 99220 | 93980 | 24 | 0
15/03/21 | 99160 | 96090 | 24 | 0
16/03/21 | 99590 | 97170 | 24 | 0
17/03/21 | 96910 | 93880 | 24 | 0
18/03/21 | 97180 | 94080 | 24 | 0
19/03/21 | 97270 | 93480 | 24 | 0
20/03/21 | 95680 | 91600 | 24 | 0
21/03/21 | 97170 | 91300 | 24 | 0
22/03/21 | 95870 | 91700 | 24 | 0
Итого: | 2739,7 | 2633,5 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 4015780 | 3838350 | 1161 | 0
22/03/2124:00 | 6755550 | 6471890 | 1833 | 0
Итого: | 2739770 | 2633540 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1845ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации