## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-04/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 45 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276436 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x140A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,65 | 230,73 | 240,84 | 5,13 | 61,82 | 218,10 | 221,98 | 4,47 | 38,83 | 12,63 | 9698 | 1217 | 24 | 0
24/02/21 | 110,13 | 232,33 | 244,30 | 5,22 | 66,17 | 220,77 | 225,26 | 4,51 | 43,96 | 11,56 | 10964 | 1230 | 24 | 0
25/02/21 | 101,54 | 235,67 | 246,15 | 5,17 | 63,42 | 224,42 | 228,63 | 4,47 | 38,12 | 11,25 | 9660 | 1060 | 24 | 0
26/02/21 | 100,34 | 235,09 | 245,33 | 5,16 | 61,77 | 222,93 | 226,89 | 4,47 | 38,57 | 12,16 | 9782 | 1161 | 24 | 0
27/02/21 | 106,10 | 234,28 | 245,56 | 5,21 | 64,32 | 220,75 | 225,01 | 4,50 | 41,78 | 13,53 | 10624 | 1376 | 24 | 0
28/02/21 | 105,22 | 232,22 | 243,20 | 5,14 | 63,89 | 217,89 | 222,03 | 4,45 | 41,33 | 14,33 | 10474 | 1442 | 24 | 0
01/03/21 | 106,28 | 231,83 | 243,02 | 5,19 | 64,16 | 219,55 | 223,74 | 4,50 | 42,12 | 12,28 | 10528 | 1238 | 24 | 0
02/03/21 | 104,67 | 235,58 | 246,61 | 5,18 | 64,36 | 224,14 | 228,46 | 4,46 | 40,31 | 11,44 | 10208 | 1132 | 24 | 0
03/03/21 | 102,57 | 233,82 | 244,40 | 5,16 | 63,02 | 222,02 | 226,14 | 4,46 | 39,55 | 11,80 | 9960 | 1159 | 24 | 0
04/03/21 | 93,89 | 238,50 | 247,72 | 5,17 | 59,78 | 226,95 | 230,77 | 4,49 | 34,11 | 11,55 | 8778 | 1011 | 24 | 0
Итого: |  | 2340,05 | 2447,1 |  |  | 2217,52 | 2258,9 |  |  | 122,53 | 100676 | 12026 | 240 | 0
Средние: | 103,13 |  |  | 5,17 | 63,27 |  |  | 4,47 | 39,86
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 177730,95 | 182756,81 | 169682,10 | 172076,07 | 8048,85 | 4640199 | 736139 | 25775 | 39
04/03/2124:00 | 180071,00 | 185203,94 | 171899,62 | 174334,98 | 8171,38 | 4740875 | 748165 | 26015 | 39
Итого: | 2340,05 | 2447,13 | 2217,52 | 2258,91 | 122,53 | 100676 | 12026 | 240 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 240ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26065ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-04/03/21г.
Абонент:УК ФлагманКом Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 45 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00276436 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=1 КС=0x140A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 66,05 | 60,05 | 61,26 | 5,27 | 53,14 | 51,67 | 52,39 | 4,86 | 17,13 | 12,91 | 8,38 | 1177 | 511 | 24 | 0
24/02/21 | 65,90 | 58,14 | 59,30 | 5,28 | 52,87 | 50,82 | 51,52 | 4,89 | 14,42 | 13,03 | 7,32 | 1107 | 444 | 24 | 0
25/02/21 | 65,99 | 58,77 | 59,97 | 5,27 | 53,16 | 51,66 | 52,38 | 4,86 | 14,90 | 12,83 | 7,11 | 1097 | 439 | 24 | 0
26/02/21 | 66,09 | 59,88 | 61,08 | 5,28 | 53,18 | 51,89 | 52,61 | 4,86 | 14,80 | 12,91 | 7,99 | 1155 | 491 | 24 | 0
27/02/21 | 66,01 | 60,17 | 61,37 | 5,28 | 52,93 | 50,95 | 51,67 | 4,88 | 18,10 | 13,08 | 9,22 | 1228 | 563 | 24 | 0
28/02/21 | 66,07 | 61,80 | 63,04 | 5,26 | 53,17 | 51,58 | 52,30 | 4,84 | 20,83 | 12,90 | 10,22 | 1289 | 626 | 24 | 0
01/03/21 | 66,12 | 59,23 | 60,44 | 5,28 | 52,99 | 51,05 | 51,76 | 4,89 | 18,28 | 13,13 | 8,18 | 1169 | 500 | 24 | 0
02/03/21 | 65,98 | 59,36 | 60,54 | 5,27 | 53,23 | 52,12 | 52,84 | 4,85 | 14,54 | 12,75 | 7,24 | 1104 | 442 | 24 | 0
03/03/21 | 66,14 | 59,65 | 60,84 | 5,27 | 53,28 | 51,87 | 52,59 | 4,85 | 15,82 | 12,86 | 7,78 | 1143 | 477 | 24 | 0
04/03/21 | 66,50 | 58,80 | 59,99 | 5,27 | 53,38 | 51,05 | 51,77 | 4,87 | 14,93 | 13,12 | 7,75 | 1141 | 479 | 24 | 0
Итого: |  | 595,85 | 607,83 |  |  | 514,66 | 521,83 |  | 163,75 |  | 81,19 | 11610 | 4972 | 240 | 0
Средние: | 66,08 |  |  | 5,27 | 53,13 |  |  | 4,86 |  | 12,95
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 68200,02 | 69303,75 | 55115,75 | 55758,24 | 2126,39 | 13084,27 | 1175783 | 702217 | 25814 | 0
04/03/2124:00 | 68795,87 | 69911,58 | 55630,41 | 56280,07 | 2290,14 | 13165,46 | 1187393 | 707189 | 26054 | 0
Итого: | 595,85 | 607,83 | 514,66 | 521,83 | 163,75 | 81,19 | 11610 | 4972 | 240 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 240ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26065ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации