## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237569 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xD805 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 103,47 | 301,16 | 315,58 | 5,16 | 57,91 | 278,82 | 282,68 | 4,31 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 45,56 | 22,34 | 14942 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 112,22 | 306,35 | 324,26 | 5,25 | 61,55 | 291,20 | 294,89 | 4,33 | 61,51 | 0,00 | 0,00 | 50,67 | 15,15 | 16442 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 104,65 | 300,48 | 315,03 | 5,20 | 58,99 | 281,64 | 285,86 | 4,30 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 45,66 | 18,84 | 14769 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 103,96 | 298,42 | 312,58 | 5,19 | 57,53 | 279,09 | 283,18 | 4,30 | 57,53 | 0,00 | 0,00 | 46,43 | 19,33 | 14914 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 109,27 | 302,04 | 318,21 | 5,24 | 59,53 | 280,20 | 284,04 | 4,34 | 59,52 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | 21,84 | 16267 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 108,93 | 299,02 | 315,31 | 5,17 | 59,16 | 275,53 | 278,96 | 4,29 | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 23,49 | 16207 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 108,96 | 297,11 | 313,26 | 5,22 | 59,10 | 279,58 | 283,07 | 4,34 | 59,06 | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 17,53 | 15809 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 107,21 | 308,72 | 324,28 | 5,21 | 60,29 | 289,75 | 294,29 | 4,30 | 60,24 | 0,00 | 0,00 | 46,92 | 18,97 | 15581 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 105,21 | 308,64 | 323,39 | 5,18 | 59,48 | 289,02 | 293,70 | 4,29 | 59,47 | 0,00 | 0,00 | 45,73 | 19,62 | 15229 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 96,31 | 305,21 | 318,63 | 5,19 | 56,97 | 288,75 | 292,20 | 4,31 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 16,46 | 12881 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 81,65 | 309,75 | 319,33 | 5,14 | 52,52 | 291,11 | 294,66 | 4,31 | 52,44 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 18,64 | 9907 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 72,66 | 306,54 | 314,59 | 5,08 | 48,16 | 281,23 | 283,73 | 4,33 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 25,31 | 8595 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 71,27 | 300,17 | 308,12 | 5,07 | 47,89 | 280,73 | 282,89 | 4,36 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 19,44 | 7850 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 78,35 | 308,21 | 317,49 | 5,08 | 50,79 | 283,26 | 286,03 | 4,33 | 50,75 | 0,00 | 0,00 | 27,56 | 24,95 | 9637 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 76,28 | 304,58 | 313,86 | 5,10 | 50,30 | 288,32 | 290,58 | 4,34 | 50,27 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 16,26 | 8645 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 82,33 | 307,16 | 317,81 | 5,10 | 53,33 | 290,89 | 293,53 | 4,32 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 16,27 | 9699 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 76,56 | 310,55 | 319,46 | 5,12 | 50,93 | 291,98 | 295,00 | 4,34 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | 25,63 | 18,57 | 8813 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 76,46 | 309,90 | 318,41 | 5,08 | 50,73 | 291,32 | 294,63 | 4,30 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 25,73 | 18,58 | 8817 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 84,64 | 313,15 | 323,66 | 5,16 | 53,88 | 293,97 | 297,55 | 4,35 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 30,76 | 19,18 | 10576 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,49 | 318,33 | 330,41 | 5,20 | 57,20 | 300,03 | 304,33 | 4,34 | 57,18 | 0,00 | 0,00 | 34,29 | 18,30 | 11888 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 94,52 | 317,84 | 331,60 | 5,23 | 59,31 | 307,12 | 310,90 | 4,33 | 59,26 | 0,00 | 0,00 | 35,21 | 10,72 | 11799 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 91,09 | 323,33 | 337,02 | 5,25 | 58,37 | 310,93 | 314,09 | 4,34 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 32,72 | 12,40 | 11257 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,50 | 315,36 | 326,07 | 5,16 | 54,39 | 297,93 | 301,47 | 4,33 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 30,11 | 17,43 | 10365 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 82,94 | 319,05 | 330,38 | 5,16 | 54,09 | 305,79 | 308,62 | 4,33 | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 28,85 | 13,26 | 9863 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 80,22 | 332,16 | 343,89 | 5,16 | 53,01 | 320,65 | 322,94 | 4,34 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 27,21 | 11,51 | 9594 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,96 | 328,76 | 336,97 | 5,13 | 49,49 | 310,06 | 313,50 | 4,36 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 23,47 | 18,70 | 8550 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 71,49 | 331,79 | 339,82 | 5,12 | 49,00 | 312,96 | 316,30 | 4,33 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 22,49 | 18,83 | 8289 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,75 | 326,26 | 334,72 | 5,13 | 48,66 | 312,79 | 315,39 | 4,35 | 48,64 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 13,47 | 7792 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 8710,04 | 9044,1 |  |  | 8204,65 | 8299,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 505,39 | 324977 | 0 | 672 | 0
Средние: | 89,29 |  |  | 5,16 | 54,73 |  |  | 4,32 | 54,69 |  |  | 34,56
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 150718,56 | 155291,62 | 137520,97 | 139443,80 | 2341,10 | 2393,92 | 13197,59 | 4799773 | 152141 | 12553 | 7
22/03/2124:00 | 159428,60 | 164335,76 | 145725,62 | 147742,81 | 2341,10 | 2393,92 | 13702,98 | 5124750 | 152141 | 13225 | 7
Итого: | 8710,04 | 9044,14 | 8204,65 | 8299,01 | 0,00 | 0,00 | 505,39 | 324977 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13239ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237569 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xD805 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 133,80 | 110,80 | 53,30 | 24 | 0
24/02/21 | 148,10 | 130,20 | 48,30 | 24 | 0
25/02/21 | 150,50 | 131,20 | 45,10 | 24 | 0
26/02/21 | 152,60 | 132,90 | 47,40 | 24 | 0
27/02/21 | 154,00 | 131,20 | 55,90 | 24 | 0
28/02/21 | 155,30 | 130,40 | 57,40 | 24 | 0
01/03/21 | 152,70 | 133,30 | 46,20 | 24 | 0
02/03/21 | 151,10 | 131,60 | 46,70 | 24 | 0
03/03/21 | 150,80 | 131,20 | 49,90 | 24 | 0
04/03/21 | 153,50 | 134,90 | 47,60 | 24 | 0
05/03/21 | 159,20 | 139,50 | 47,50 | 24 | 0
06/03/21 | 164,10 | 137,70 | 58,00 | 24 | 0
07/03/21 | 164,00 | 142,70 | 52,40 | 24 | 0
08/03/21 | 166,40 | 140,00 | 58,80 | 24 | 0
09/03/21 | 163,40 | 144,20 | 45,80 | 24 | 0
10/03/21 | 163,30 | 143,70 | 48,60 | 24 | 0
11/03/21 | 164,10 | 143,70 | 47,50 | 24 | 0
12/03/21 | 163,90 | 143,90 | 47,30 | 24 | 0
13/03/21 | 164,00 | 142,90 | 54,90 | 24 | 0
14/03/21 | 163,60 | 141,90 | 59,70 | 24 | 0
15/03/21 | 162,50 | 146,30 | 49,00 | 24 | 0
16/03/21 | 164,10 | 145,60 | 51,70 | 24 | 0
17/03/21 | 164,80 | 143,30 | 52,70 | 24 | 0
18/03/21 | 163,60 | 146,10 | 44,40 | 24 | 0
19/03/21 | 165,10 | 147,80 | 47,70 | 24 | 0
20/03/21 | 166,70 | 143,60 | 54,10 | 24 | 0
21/03/21 | 167,00 | 144,30 | 52,70 | 24 | 0
22/03/21 | 165,80 | 145,60 | 47,20 | 24 | 0
Итого: | 4458,0 | 3880,5 | 1417,8 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 86819,00 | 74580,00 | 25222,30 | 12560 | 0
22/03/2124:00 | 91277,00 | 78460,50 | 26640,10 | 13232 | 0
Итого: | 4458,00 | 3880,50 | 1417,80 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13239ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации