## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00236234 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x0E51 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 102,78 | 235,68 | 247,92 | 5,40 | 59,42 | 221,60 | 223,80 | 5,14 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 14,08 | 11016 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 111,47 | 237,45 | 252,87 | 5,40 | 62,71 | 230,25 | 231,73 | 5,21 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 7,20 | 12030 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 103,33 | 241,08 | 253,76 | 5,40 | 60,73 | 228,28 | 230,76 | 5,17 | 60,61 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 12,80 | 10995 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 103,52 | 238,56 | 251,65 | 5,40 | 59,71 | 229,73 | 231,53 | 5,16 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 43,81 | 8,83 | 10962 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 108,53 | 241,17 | 254,19 | 5,40 | 61,66 | 226,81 | 229,96 | 5,21 | 61,67 | 0,00 | 0,00 | 46,87 | 14,36 | 12158 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 108,13 | 238,69 | 251,58 | 5,40 | 61,36 | 223,48 | 226,47 | 5,14 | 61,36 | 0,00 | 0,00 | 46,77 | 15,21 | 12059 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 108,06 | 237,08 | 250,81 | 5,40 | 61,27 | 226,74 | 228,86 | 5,19 | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 46,79 | 10,34 | 11706 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 106,17 | 241,65 | 254,50 | 5,40 | 61,58 | 228,74 | 231,66 | 5,18 | 61,55 | 0,00 | 0,00 | 44,59 | 12,91 | 11535 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 104,63 | 238,49 | 251,44 | 5,40 | 60,40 | 227,32 | 229,52 | 5,15 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 44,23 | 11,17 | 11198 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 95,32 | 237,18 | 248,81 | 5,40 | 57,17 | 226,39 | 227,82 | 5,17 | 57,11 | 0,00 | 0,00 | 38,15 | 10,79 | 9615 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 80,91 | 230,07 | 238,16 | 5,40 | 51,43 | 219,48 | 220,97 | 5,13 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 29,48 | 10,59 | 7270 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 72,21 | 222,09 | 228,55 | 5,40 | 47,11 | 208,77 | 209,87 | 5,05 | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 13,32 | 6128 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,99 | 219,62 | 225,61 | 5,40 | 46,27 | 205,51 | 206,67 | 5,06 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 14,11 | 6004 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 77,99 | 219,80 | 226,70 | 5,40 | 48,52 | 202,93 | 204,41 | 5,04 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 29,47 | 16,87 | 7208 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 76,13 | 224,03 | 232,35 | 5,40 | 48,97 | 214,44 | 214,54 | 5,08 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | 9,59 | 6507 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 81,67 | 225,91 | 234,68 | 5,40 | 51,50 | 214,75 | 215,54 | 5,07 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 30,17 | 11,16 | 7334 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 75,96 | 228,60 | 237,10 | 5,40 | 49,94 | 220,44 | 220,67 | 5,10 | 49,91 | 0,00 | 0,00 | 26,02 | 8,16 | 6309 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 75,75 | 229,00 | 236,88 | 5,40 | 49,71 | 219,29 | 220,01 | 5,06 | 49,69 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 9,71 | 6390 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 84,22 | 227,86 | 236,35 | 5,40 | 51,93 | 216,00 | 217,58 | 5,13 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 32,29 | 11,86 | 7914 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,15 | 228,66 | 238,41 | 5,40 | 54,65 | 216,84 | 218,57 | 5,18 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 11,82 | 8944 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,81 | 227,46 | 238,38 | 5,40 | 56,06 | 220,99 | 222,18 | 5,20 | 56,03 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | 6,47 | 8925 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 90,25 | 229,95 | 241,52 | 5,40 | 55,45 | 225,69 | 225,84 | 5,22 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 4,26 | 8222 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,09 | 224,89 | 234,36 | 5,40 | 52,51 | 219,10 | 219,71 | 5,13 | 52,48 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | 5,79 | 7381 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 82,31 | 231,64 | 241,08 | 5,40 | 53,18 | 225,32 | 226,08 | 5,13 | 53,13 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 6,32 | 7053 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 79,68 | 242,47 | 252,34 | 5,40 | 54,48 | 236,83 | 237,31 | 5,12 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 5,64 | 6389 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,43 | 237,49 | 245,55 | 5,40 | 50,83 | 231,54 | 232,16 | 5,09 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 5,95 | 5400 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 71,15 | 242,23 | 249,31 | 5,40 | 50,25 | 232,30 | 233,71 | 5,08 | 50,23 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 9,93 | 5509 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,52 | 256,00 | 264,61 | 5,40 | 50,27 | 251,78 | 252,18 | 5,06 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 4,22 | 5372 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6534,80 | 6819,4 |  |  | 6251,34 | 6290,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 283,46 | 237533 | 0 | 672 | 0
Средние: | 88,68 |  |  | 5,40 | 54,60 |  |  | 5,13 | 54,58 |  |  | 34,07
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 114625,72 | 118344,68 | 108279,73 | 109560,93 | 2238,30 | 2280,94 | 6345,99 | 3331900 | 132858 | 13871 | 10
22/03/2124:00 | 121160,52 | 125164,15 | 114531,07 | 115851,04 | 2238,30 | 2280,94 | 6629,45 | 3569433 | 132858 | 14543 | 10
Итого: | 6534,80 | 6819,47 | 6251,34 | 6290,11 | 0,00 | 0,00 | 283,46 | 237533 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14561ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00236234 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x0E51 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 84,80 | 74,00 | 26,80 | 24 | 0
24/02/21 | 108,70 | 103,10 | 23,80 | 24 | 0
25/02/21 | 111,60 | 102,90 | 27,00 | 24 | 0
26/02/21 | 110,20 | 104,20 | 23,90 | 24 | 0
27/02/21 | 111,80 | 102,90 | 30,20 | 24 | 0
28/02/21 | 112,70 | 102,60 | 28,60 | 24 | 0
01/03/21 | 111,20 | 104,30 | 24,80 | 24 | 0
02/03/21 | 111,70 | 103,60 | 26,20 | 24 | 0
03/03/21 | 111,50 | 104,00 | 25,90 | 24 | 0
04/03/21 | 112,10 | 104,20 | 25,30 | 24 | 0
05/03/21 | 112,00 | 105,90 | 24,50 | 24 | 0
06/03/21 | 115,20 | 106,70 | 27,60 | 24 | 0
07/03/21 | 115,70 | 107,00 | 26,40 | 24 | 0
08/03/21 | 114,90 | 103,80 | 28,70 | 24 | 0
09/03/21 | 115,90 | 108,80 | 25,80 | 24 | 0
10/03/21 | 115,00 | 107,20 | 28,30 | 24 | 0
11/03/21 | 116,00 | 110,30 | 23,40 | 24 | 0
12/03/21 | 116,20 | 110,20 | 24,40 | 24 | 0
13/03/21 | 114,20 | 107,10 | 29,80 | 24 | 0
14/03/21 | 113,50 | 104,00 | 30,60 | 24 | 0
15/03/21 | 111,30 | 105,90 | 24,30 | 24 | 0
16/03/21 | 112,00 | 106,60 | 24,70 | 24 | 0
17/03/21 | 114,10 | 107,60 | 25,60 | 24 | 0
18/03/21 | 117,40 | 111,80 | 25,60 | 24 | 0
19/03/21 | 126,10 | 120,50 | 26,70 | 24 | 0
20/03/21 | 126,80 | 120,70 | 27,50 | 24 | 0
21/03/21 | 128,50 | 119,80 | 29,60 | 24 | 0
22/03/21 | 129,90 | 123,60 | 27,60 | 24 | 0
Итого: | 3201,0 | 2993,3 | 743,60 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 48904,40 | 42877,00 | 13768,60 | 13881 | 0
22/03/2124:00 | 52105,40 | 45870,30 | 14512,20 | 14553 | 0
Итого: | 3201,00 | 2993,30 | 743,60 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14561ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации