## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00243751 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xADD5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 103,37 | 303,11 | 318,00 | 5,12 | 55,47 | 273,06 | 276,12 | 4,26 | 55,48 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 30,05 | 16071 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 112,12 | 308,11 | 325,28 | 5,21 | 58,67 | 284,93 | 288,79 | 4,30 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | 23,18 | 17776 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 104,25 | 307,15 | 322,40 | 5,16 | 57,03 | 283,31 | 286,84 | 4,26 | 56,86 | 0,00 | 0,00 | 47,22 | 23,84 | 15767 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 103,95 | 305,47 | 320,30 | 5,15 | 55,80 | 280,38 | 283,88 | 4,27 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 48,15 | 25,09 | 16027 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 109,14 | 309,03 | 325,56 | 5,19 | 57,76 | 282,01 | 285,62 | 4,29 | 57,77 | 0,00 | 0,00 | 51,38 | 27,02 | 17361 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 108,79 | 307,20 | 323,66 | 5,12 | 57,55 | 276,37 | 279,76 | 4,25 | 57,55 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 30,83 | 17411 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 108,74 | 305,58 | 321,71 | 5,17 | 57,51 | 279,16 | 282,76 | 4,30 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 51,23 | 26,42 | 17094 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 106,95 | 310,27 | 326,08 | 5,17 | 57,92 | 284,60 | 288,46 | 4,25 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | 49,03 | 25,67 | 16617 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 105,14 | 305,97 | 321,29 | 5,14 | 56,52 | 279,37 | 282,84 | 4,26 | 56,54 | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 26,60 | 16288 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 95,93 | 307,99 | 320,95 | 5,16 | 54,50 | 282,70 | 286,15 | 4,28 | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 41,43 | 25,29 | 14021 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 81,46 | 296,29 | 305,77 | 5,12 | 49,48 | 271,30 | 273,87 | 4,28 | 49,31 | 0,00 | 0,00 | 31,98 | 24,99 | 10577 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 72,49 | 279,82 | 286,97 | 5,05 | 44,98 | 252,34 | 254,43 | 4,29 | 44,96 | 0,00 | 0,00 | 27,51 | 27,48 | 8790 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 71,23 | 279,22 | 286,17 | 5,03 | 44,55 | 251,33 | 253,32 | 4,32 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 26,68 | 27,89 | 8548 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 78,33 | 282,43 | 290,67 | 5,03 | 47,23 | 254,93 | 257,28 | 4,29 | 47,21 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 27,50 | 9940 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 76,35 | 295,73 | 303,79 | 5,07 | 47,24 | 271,90 | 274,62 | 4,32 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 23,83 | 9609 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 82,13 | 305,87 | 315,12 | 5,05 | 50,37 | 283,48 | 286,88 | 4,28 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | 31,76 | 22,39 | 10733 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 76,34 | 307,48 | 315,62 | 5,09 | 48,24 | 285,39 | 288,57 | 4,30 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 22,09 | 9592 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 76,15 | 305,61 | 314,25 | 5,04 | 48,05 | 285,18 | 287,78 | 4,27 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 20,43 | 9461 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 84,59 | 310,06 | 320,08 | 5,11 | 50,93 | 287,09 | 290,55 | 4,32 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | 33,66 | 22,97 | 11491 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 91,54 | 315,34 | 327,31 | 5,16 | 54,32 | 296,72 | 300,57 | 4,32 | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 37,22 | 18,62 | 12670 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 94,36 | 317,91 | 331,18 | 5,19 | 56,11 | 303,49 | 307,19 | 4,30 | 56,07 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 14,42 | 12918 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 90,84 | 321,00 | 334,80 | 5,20 | 55,27 | 308,49 | 310,97 | 4,30 | 55,23 | 0,00 | 0,00 | 35,57 | 12,51 | 12057 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,44 | 309,62 | 319,64 | 5,11 | 51,61 | 292,59 | 296,14 | 4,29 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 32,83 | 17,03 | 10963 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 82,76 | 317,49 | 327,83 | 5,11 | 51,39 | 299,57 | 302,76 | 4,30 | 51,37 | 0,00 | 0,00 | 31,37 | 17,92 | 10798 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 80,07 | 329,63 | 340,03 | 5,11 | 51,13 | 314,60 | 317,71 | 4,31 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 28,94 | 15,03 | 10238 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,72 | 325,20 | 333,25 | 5,09 | 47,72 | 304,58 | 307,76 | 4,32 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 20,62 | 9008 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 71,40 | 330,91 | 338,45 | 5,07 | 47,30 | 306,65 | 310,16 | 4,30 | 47,29 | 0,00 | 0,00 | 24,10 | 24,26 | 8998 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,69 | 323,09 | 331,32 | 5,08 | 47,06 | 307,34 | 309,87 | 4,32 | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 15,75 | 8295 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 8622,58 | 8947,4 |  |  | 7982,86 | 8071,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 639,72 | 349119 | 0 | 672 | 0
Средние: | 89,15 |  |  | 5,11 | 52,20 |  |  | 4,29 | 52,17 |  |  | 36,94
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 6414,71 | 6674,85 | 5920,00 | 5994,63 | 0,00 | 0,00 | 494,71 | 295131 | 0 | 511 | 0
22/03/2124:00 | 15037,29 | 15622,33 | 13902,86 | 14066,28 | 0,00 | 0,00 | 1134,43 | 644250 | 0 | 1183 | 0
Итого: | 8622,58 | 8947,48 | 7982,86 | 8071,65 | 0,00 | 0,00 | 639,72 | 349119 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1191ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00243751 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xADD5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 150,10 | 120,80 | 46,00 | 24 | 0
24/02/21 | 145,30 | 123,20 | 40,00 | 24 | 0
25/02/21 | 146,00 | 123,50 | 37,00 | 24 | 0
26/02/21 | 146,90 | 123,40 | 39,20 | 24 | 0
27/02/21 | 147,60 | 121,90 | 47,30 | 24 | 0
28/02/21 | 149,90 | 120,50 | 48,10 | 24 | 0
01/03/21 | 147,20 | 122,40 | 40,20 | 24 | 0
02/03/21 | 146,80 | 122,90 | 38,70 | 24 | 0
03/03/21 | 147,40 | 122,50 | 39,50 | 24 | 0
04/03/21 | 147,00 | 124,00 | 37,10 | 24 | 0
05/03/21 | 148,80 | 123,20 | 39,70 | 24 | 0
06/03/21 | 152,00 | 121,60 | 41,80 | 24 | 0
07/03/21 | 152,30 | 121,40 | 44,20 | 24 | 0
08/03/21 | 151,90 | 121,20 | 46,00 | 24 | 0
09/03/21 | 150,20 | 123,20 | 39,10 | 24 | 0
10/03/21 | 149,10 | 123,70 | 39,30 | 24 | 0
11/03/21 | 149,40 | 124,30 | 37,40 | 24 | 0
12/03/21 | 149,00 | 124,50 | 38,10 | 24 | 0
13/03/21 | 149,50 | 123,10 | 47,10 | 24 | 0
14/03/21 | 146,80 | 123,30 | 46,10 | 24 | 0
15/03/21 | 145,00 | 124,40 | 42,10 | 24 | 0
16/03/21 | 145,60 | 124,60 | 38,60 | 24 | 0
17/03/21 | 146,80 | 124,50 | 41,10 | 24 | 0
18/03/21 | 146,90 | 123,80 | 38,90 | 24 | 0
19/03/21 | 145,00 | 123,90 | 39,70 | 24 | 0
20/03/21 | 146,70 | 120,50 | 44,60 | 24 | 0
21/03/21 | 148,20 | 119,00 | 47,50 | 24 | 0
22/03/21 | 145,70 | 122,00 | 38,20 | 24 | 0
Итого: | 4143,1 | 3437,3 | 1162,6 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 3268,40 | 2721,30 | 866,90 | 511 | 0
22/03/2124:00 | 7411,50 | 6158,60 | 2029,50 | 1183 | 0
Итого: | 4143,10 | 3437,30 | 1162,60 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1191ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации