## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: лесная 14 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003114 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 4.21 | --- | 268.14 | 273.57 | 260.78 | 264.45 | 7.35 |  | --- | --- | 67.5 | 53.16 | 14.34 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 4.66 | --- | 266.79 | 273.27 | 262.25 | 266.5 | 4.54 |  | --- | --- | 74.07 | 57.51 | 16.56 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 3.72 | --- | 265.48 | 270.48 | 261.16 | 264.57 | 4.31 |  | --- | --- | 64.76 | 51.53 | 13.23 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 4.28 | --- | 265.75 | 271.46 | 260.81 | 264.55 | 4.94 |  | --- | --- | 69.28 | 54.11 | 15.17 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 4.4 | --- | 266.04 | 271.86 | 260.11 | 264.02 | 5.94 |  | --- | --- | 70.35 | 54.94 | 15.41 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 4.39 | --- | 264.77 | 270.43 | 258.3 | 262.04 | 6.47 |  | --- | --- | 69.4 | 54.04 | 15.36 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 4.54 | --- | 264.13 | 270.38 | 260.62 | 264.58 | 3.51 |  | --- | --- | 72.55 | 56.08 | 16.47 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 4 | --- | 265.29 | 270.52 | 259.77 | 263.24 | 5.52 |  | --- | --- | 66.24 | 52.18 | 14.06 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 4.15 | --- | 265.5 | 271.13 | 261.02 | 264.67 | 4.48 |  | --- | --- | 68.53 | 53.72 | 14.81 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 3.79 | --- | 267.88 | 273.05 | 262.9 | 266.4 | 4.99 |  | --- | --- | 65.43 | 52.17 | 13.26 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 3.36 | --- | 272.22 | 277.05 | 268.3 | 271.59 | 3.92 |  | --- | --- | 62.26 | 50.57 | 11.69 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 3.41 | --- | 277.27 | 282.06 | 271.43 | 274.96 | 5.84 |  | --- | --- | 62.32 | 51.02 | 11.3 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 3.38 | --- | 277.8 | 282.6 | 270.82 | 274.28 | 6.98 |  | --- | --- | 62 | 50.99 | 11.01 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 3.4 | --- | 272.74 | 277.54 | 266.43 | 269.79 | 6.31 |  | --- | --- | 62.34 | 50.95 | 11.39 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 3.25 | --- | 276.78 | 281.59 | 272.06 | 275.54 | 4.72 |  | --- | --- | 62.05 | 51.13 | 10.92 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 3.29 | --- | 271.41 | 276.24 | 266.71 | 270.08 | 4.7 |  | --- | --- | 62.51 | 51.19 | 11.32 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 3.18 | --- | 276.36 | 281.21 | 271.73 | 275.22 | 4.64 |  | --- | --- | 62.19 | 51.47 | 10.72 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 3.12 | --- | 273.52 | 278.29 | 270.02 | 273.48 | 3.5 |  | --- | --- | 62.09 | 51.28 | 10.81 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 3.33 | --- | 267.4 | 272.04 | 261.37 | 264.68 | 6.03 |  | --- | --- | 62.14 | 50.73 | 11.41 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 3.46 | --- | 266.82 | 271.47 | 260.13 | 263.44 | 6.7 |  | --- | --- | 62.46 | 50.65 | 11.81 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 3.56 | --- | 265.82 | 270.89 | 261.35 | 264.75 | 4.47 |  | --- | --- | 64.64 | 52.07 | 12.57 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 3.28 | --- | 267.52 | 272.16 | 263.62 | 266.89 | 3.9 |  | --- | --- | 61.99 | 50.41 | 11.58 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 3.43 | --- | 267.72 | 272.55 | 263.4 | 266.83 | 4.32 |  | --- | --- | 63.42 | 51.35 | 12.07 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 3.31 | --- | 268.96 | 273.68 | 265.11 | 268.48 | 3.85 |  | --- | --- | 62.48 | 50.84 | 11.64 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 3.31 | --- | 271.62 | 276.31 | 266.56 | 269.9 | 5.06 |  | --- | --- | 61.92 | 50.61 | 11.31 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 3.33 | --- | 274.5 | 279.29 | 268.52 | 271.95 | 5.99 |  | --- | --- | 62.2 | 51.1 | 11.1 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 3.25 | --- | 276.5 | 281.23 | 270.32 | 273.91 | 6.18 |  | --- | --- | 62.18 | 51.48 | 10.7 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 3.11 | --- | 275.9 | 280.75 | 272.05 | 275.56 | 3.85 |  | --- | --- | 62.24 | 51.64 | 10.6 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
Итого | 101.91 | --- | 7560.63 | 7703.16 | 7417.64 | 7516.39 | 142.99 | 0 | --- | --- | 1811.54 | [9 empty] | 672 |  | 0
64.6979
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 101,91
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 3918.75 |  |  |  |  | 4020.66 |  |  |  | 101.91
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 261955.66 |  |  |  |  | 269516.28 |  |  |  | 7560.63
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 251894.84 |  |  |  |  | 259312.48 |  |  |  | 7417.64
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 35579.98 |  |  |  |  | 36251.98 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2180.3 |  |  |  |  | 2180.3 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: лесная 14 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003114 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.48 | --- | 22.87 | 23.35 | 17.6 | 17.89 | 5.27 |  | --- | --- | 67.53 | 58.99 | 8.54 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.32 | --- | 20.01 | 20.51 | 17.92 | 18.26 | 2.09 |  | --- | --- | 73.75 | 64.12 | 9.63 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.27 | --- | 20.02 | 20.41 | 17.9 | 18.17 | 2.12 |  | --- | --- | 64.56 | 56.65 | 7.91 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.34 | --- | 20.57 | 21.02 | 17.84 | 18.14 | 2.73 |  | --- | --- | 69.35 | 60.09 | 9.26 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.39 | --- | 21.32 | 21.8 | 17.8 | 18.11 | 3.52 |  | --- | --- | 69.84 | 61.03 | 8.81 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.42 | --- | 21.74 | 22.22 | 17.67 | 17.97 | 4.07 |  | --- | --- | 69.11 | 60.23 | 8.88 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.25 | --- | 19.11 | 19.57 | 17.97 | 18.3 | 1.14 |  | --- | --- | 72.3 | 62.63 | 9.67 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.35 | --- | 21.06 | 21.49 | 17.81 | 18.09 | 3.26 |  | --- | --- | 66.11 | 57.73 | 8.38 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.3 | --- | 20.18 | 20.62 | 17.96 | 18.26 | 2.22 |  | --- | --- | 68.42 | 59.47 | 8.95 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.3 | --- | 20.75 | 21.16 | 18.07 | 18.34 | 2.69 |  | --- | --- | 64.99 | 57.37 | 7.62 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.23 | --- | 20.3 | 20.67 | 18.49 | 18.76 | 1.81 |  | --- | --- | 62.18 | 55.13 | 7.05 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.33 | --- | 22.12 | 22.52 | 18.63 | 18.9 | 3.49 |  | --- | --- | 62.37 | 55.53 | 6.84 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.4 | --- | 23.29 | 23.71 | 18.46 | 18.72 | 4.84 |  | --- | --- | 62.03 | 55.41 | 6.62 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.37 | --- | 22.44 | 22.85 | 18.18 | 18.44 | 4.26 |  | --- | --- | 62.36 | 55.6 | 6.76 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.27 | --- | 21.25 | 21.63 | 18.61 | 18.88 | 2.64 |  | --- | --- | 62.05 | 55.55 | 6.5 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.29 | --- | 20.98 | 21.36 | 18.16 | 18.43 | 2.82 |  | --- | --- | 62.53 | 55.65 | 6.88 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.27 | --- | 21.2 | 21.58 | 18.55 | 18.82 | 2.65 |  | --- | --- | 62.19 | 55.75 | 6.44 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.2 | --- | 20.03 | 20.39 | 18.57 | 18.83 | 1.47 |  | --- | --- | 62.07 | 55.56 | 6.51 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.35 | --- | 21.83 | 22.22 | 17.79 | 18.04 | 4.04 |  | --- | --- | 62.15 | 55.31 | 6.84 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.39 | --- | 22.29 | 22.69 | 17.59 | 17.85 | 4.69 |  | --- | --- | 62.43 | 55.49 | 6.94 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.28 | --- | 20.37 | 20.76 | 17.83 | 18.11 | 2.53 |  | --- | --- | 64.48 | 57.16 | 7.32 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.23 | --- | 19.89 | 20.25 | 18.01 | 18.26 | 1.89 |  | --- | --- | 61.96 | 55.03 | 6.93 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.26 | --- | 20.2 | 20.58 | 18.01 | 18.27 | 2.2 |  | --- | --- | 63.47 | 56.18 | 7.29 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.23 | --- | 19.91 | 20.27 | 18.17 | 18.43 | 1.74 |  | --- | --- | 62.47 | 55.34 | 7.13 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.29 | --- | 21.19 | 21.57 | 18.2 | 18.46 | 2.99 |  | --- | --- | 61.9 | 55.18 | 6.72 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.34 | --- | 22.25 | 22.65 | 18.34 | 18.6 | 3.91 |  | --- | --- | 62.2 | 55.61 | 6.59 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.34 | --- | 22.41 | 22.81 | 18.45 | 18.72 | 3.95 |  | --- | --- | 62.26 | 55.89 | 6.37 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.22 | --- | 20.47 | 20.84 | 18.67 | 18.95 | 1.8 |  | --- | --- | 62.28 | 55.94 | 6.34 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
Итого | 9.07 | --- | 590.08 | 601.5 | 507.26 | 515.02 | 82.81 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 9,07
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 748.29 |  |  |  |  | 757.36 |  |  |  | 9.07
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 34373.32 |  |  |  |  | 34963.39 |  |  |  | 590.08
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 25899.23 |  |  |  |  | 26406.5 |  |  |  | 507.26
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 35834.77 |  |  |  |  | 36506.77 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1924.98 |  |  |  |  | 1924.98 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________