## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: лесная 15 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003188 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 3.76 | --- | 195.11 | 199.16 | 190.65 | 192.98 | 4.46 |  | --- | --- | 68.13 | 49.9 | 18.23 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 4.29 | --- | 195.17 | 199.97 | 191.27 | 194.02 | 3.9 |  | --- | --- | 74.78 | 53.79 | 20.99 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 3.46 | --- | 195.25 | 199 | 190.78 | 192.95 | 4.47 |  | --- | --- | 65.17 | 48.47 | 16.7 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 3.95 | --- | 194.62 | 198.86 | 189.97 | 192.39 | 4.65 |  | --- | --- | 69.95 | 50.77 | 19.18 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 4.04 | --- | 196.52 | 200.87 | 190.59 | 192.98 | 5.92 |  | --- | --- | 70.06 | 50.91 | 19.15 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 4.26 | --- | 196.53 | 201.24 | 191.65 | 194.24 | 4.88 |  | --- | --- | 73.21 | 52.74 | 20.47 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 3.67 | --- | 196.73 | 200.66 | 191.57 | 193.85 | 5.16 |  | --- | --- | 66.74 | 49.25 | 17.49 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 3.82 | --- | 196.44 | 200.65 | 192.28 | 194.69 | 4.16 |  | --- | --- | 69.12 | 50.64 | 18.48 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 3.5 | --- | 197.78 | 201.68 | 193.47 | 195.72 | 4.31 |  | --- | --- | 65.86 | 49.14 | 16.72 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 3.2 | --- | 201.89 | 205.43 | 197.08 | 199.32 | 4.81 |  | --- | --- | 62.63 | 47.83 | 14.8 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 3.23 | --- | 205.44 | 209.01 | 199.52 | 201.86 | 5.92 |  | --- | --- | 62.7 | 48.25 | 14.45 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 3.1 | --- | 205.05 | 208.62 | 200.38 | 202.69 | 4.67 |  | --- | --- | 62.37 | 48.24 | 14.13 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 3.22 | --- | 201.95 | 205.53 | 196.32 | 198.54 | 5.64 |  | --- | --- | 62.75 | 48 | 14.75 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 3.09 | --- | 203.9 | 207.52 | 199.45 | 201.68 | 4.46 |  | --- | --- | 62.44 | 48.23 | 14.21 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 3.14 | --- | 199.9 | 203.45 | 195.53 | 197.76 | 4.38 |  | --- | --- | 62.9 | 48.16 | 14.74 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 3.09 | --- | 203.95 | 207.47 | 199.07 | 201.43 | 4.89 |  | --- | --- | 62.55 | 48.46 | 14.09 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 3.07 | --- | 202.54 | 206.06 | 197.88 | 200.18 | 4.66 |  | --- | --- | 62.46 | 48.31 | 14.15 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 3.07 | --- | 196.08 | 199.51 | 192.03 | 194.2 | 4.06 |  | --- | --- | 62.53 | 47.77 | 14.76 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 3.26 | --- | 196.68 | 200.18 | 190.79 | 192.91 | 5.88 |  | --- | --- | 62.88 | 47.6 | 15.28 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 3.4 | --- | 196.02 | 199.74 | 191.13 | 193.38 | 4.9 |  | --- | --- | 65.1 | 48.87 | 16.23 | --- |  |  | 0.52 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 3.15 | --- | 197.92 | 201.33 | 192.77 | 194.97 | 5.15 |  | --- | --- | 62.38 | 47.57 | 14.81 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 3.27 | --- | 197.75 | 201.4 | 192.8 | 195 | 4.94 |  | --- | --- | 63.88 | 48.47 | 15.41 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 3.23 | --- | 198.98 | 202.53 | 193.35 | 195.53 | 5.63 |  | --- | --- | 62.93 | 47.93 | 15 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 3.07 | --- | 199.34 | 202.76 | 195.15 | 197.4 | 4.19 |  | --- | --- | 62.3 | 47.84 | 14.46 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 3.14 | --- | 201.36 | 204.96 | 196.12 | 198.31 | 5.24 |  | --- | --- | 62.64 | 48.19 | 14.45 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 3.04 | --- | 202.26 | 205.82 | 198.06 | 200.35 | 4.2 |  | --- | --- | 62.6 | 48.5 | 14.1 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 3.09 | --- | 204.01 | 207.54 | 198.6 | 200.97 | 5.41 |  | --- | --- | 62.64 | 48.67 | 13.97 | --- |  |  | 0.53 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
Итого | 95.7 | --- | 5577.45 | 5683.76 | 5440.99 | 5505.54 | 130.91 | 0 | --- | --- | 1753.7 | [9 empty] | 672 |  | 0
62.6321
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 95,70
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 602.02 |  |  |  |  | 697.72 |  |  |  | 95.7
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 37038.22 |  |  |  |  | 42615.67 |  |  |  | 5577.45
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 35496.07 |  |  |  |  | 40937.06 |  |  |  | 5440.99
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 6515.73 |  |  |  |  | 7187.73 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: лесная 15 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003188 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.47 | --- | 17.45 | 17.82 | 11.45 | 11.64 | 6 |  | --- | --- | 68.11 | 60 | 8.11 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.47 | --- | 17.21 | 17.65 | 11.89 | 12.13 | 5.33 |  | --- | --- | 74.59 | 65.92 | 8.67 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.45 | --- | 17.65 | 18 | 11.58 | 11.76 | 6.08 |  | --- | --- | 65.06 | 58.1 | 6.96 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.49 | --- | 17.29 | 17.68 | 11.2 | 11.4 | 6.09 |  | --- | --- | 69.9 | 61.56 | 8.34 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.56 | --- | 20.79 | 21.26 | 13.54 | 13.8 | 7.25 |  | --- | --- | 69.88 | 63.29 | 6.59 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.52 | --- | 19.77 | 20.25 | 13.51 | 13.78 | 6.26 |  | --- | --- | 73 | 65.85 | 7.15 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.49 | --- | 19.96 | 20.37 | 13.47 | 13.7 | 6.49 |  | --- | --- | 66.71 | 60.21 | 6.5 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.45 | --- | 19.14 | 19.56 | 13.6 | 13.84 | 5.54 |  | --- | --- | 69.04 | 62.17 | 6.87 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.43 | --- | 18.9 | 19.28 | 13.08 | 13.3 | 5.82 |  | --- | --- | 65.66 | 59.59 | 6.07 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.44 | --- | 19.29 | 19.64 | 13.01 | 13.21 | 6.27 |  | --- | --- | 62.65 | 56.63 | 6.02 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.5 | --- | 20.4 | 20.77 | 13.14 | 13.34 | 7.26 |  | --- | --- | 62.79 | 56.86 | 5.93 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.43 | --- | 20.35 | 20.72 | 14.27 | 14.49 | 6.08 |  | --- | --- | 62.42 | 56.88 | 5.54 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.49 | --- | 20.28 | 20.65 | 13.19 | 13.39 | 7.09 |  | --- | --- | 62.79 | 56.89 | 5.9 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.43 | --- | 19.84 | 20.2 | 13.72 | 13.93 | 6.12 |  | --- | --- | 62.46 | 56.94 | 5.52 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.42 | --- | 19.38 | 19.74 | 13.47 | 13.67 | 5.92 |  | --- | --- | 62.95 | 57.18 | 5.77 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.44 | --- | 19.79 | 20.15 | 13.53 | 13.74 | 6.26 |  | --- | --- | 62.61 | 57.04 | 5.57 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.42 | --- | 19.66 | 20.02 | 13.56 | 13.77 | 6.1 |  | --- | --- | 62.5 | 57.04 | 5.46 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.39 | --- | 18.77 | 19.11 | 13.28 | 13.48 | 5.49 |  | --- | --- | 62.57 | 56.94 | 5.63 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.5 | --- | 20.08 | 20.45 | 12.79 | 12.99 | 7.29 |  | --- | --- | 62.9 | 57.08 | 5.82 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.46 | --- | 19.07 | 19.44 | 12.77 | 12.98 | 6.29 |  | --- | --- | 65.04 | 58.97 | 6.07 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.45 | --- | 19.27 | 19.62 | 12.74 | 12.93 | 6.53 |  | --- | --- | 62.42 | 56.59 | 5.83 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.46 | --- | 19.39 | 19.76 | 12.91 | 13.11 | 6.48 |  | --- | --- | 63.93 | 57.85 | 6.08 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.49 | --- | 19.45 | 19.81 | 12.31 | 12.5 | 7.14 |  | --- | --- | 62.95 | 56.9 | 6.05 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.4 | --- | 18.66 | 19 | 13.07 | 13.26 | 5.6 |  | --- | --- | 62.34 | 56.6 | 5.74 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.47 | --- | 19.18 | 19.53 | 12.38 | 12.56 | 6.8 |  | --- | --- | 62.65 | 56.71 | 5.94 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.4 | --- | 18.76 | 19.1 | 13.1 | 13.29 | 5.66 |  | --- | --- | 62.63 | 56.83 | 5.8 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.46 | --- | 19.53 | 19.89 | 12.82 | 13.01 | 6.72 |  | --- | --- | 62.7 | 56.79 | 5.91 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
Итого | 12.9 | --- | 540.92 | 551.56 | 364.06 | 369.96 | 169.93 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 12,90
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 115.39 |  |  |  |  | 128.29 |  |  |  | 12.9
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 3780.51 |  |  |  |  | 4321.44 |  |  |  | 540.92
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 2010.1 |  |  |  |  | 2374.16 |  |  |  | 364.06
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 6515.73 |  |  |  |  | 7187.73 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________