## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: лесная 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003124 Ввод № 1 Схема подключения № 1,3
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 4.04 | 0 | 298.65 | 305.16 | 294.58 | 299.25 | 4.07 |  | 0 | 0 | 69.79 | 57 | 12.79 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
24,02,21 | 4.4 | 0 | 274.96 | 282.06 | 272.28 | 277.13 | 2.68 |  | 0 | 0 | 76.18 | 60.78 | 15.4 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
25,02,21 | 3.7 | 0 | 310.54 | 316.74 | 307.59 | 312.16 | 2.95 |  | 0 | 0 | 66.59 | 55.16 | 11.43 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
26,02,21 | 4.18 | 0 | 286.92 | 293.49 | 284.31 | 288.9 | 2.61 |  | 0 | 0 | 71.61 | 57.54 | 14.07 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
27,02,21 | 4.33 | 0 | 296.66 | 303.61 | 293.76 | 298.59 | 2.9 |  | 0 | 0 | 72.33 | 58.3 | 14.03 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
28,02,21 | 4.33 | 0 | 301.65 | 308.46 | 297.86 | 302.81 | 3.79 |  | 0 | 0 | 71.55 | 57.88 | 13.67 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
01,03,21 | 4.48 | 0 | 289.94 | 297.16 | 287.27 | 292.21 | 2.67 |  | 0 | 0 | 74.64 | 59.74 | 14.9 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
02,03,21 | 3.93 | 0 | 303.37 | 309.67 | 300.61 | 305.19 | 2.75 |  | 0 | 0 | 68.17 | 55.71 | 12.46 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
03,03,21 | 4.15 | 0 | 305.22 | 311.95 | 302.29 | 307.2 | 2.93 |  | 0 | 0 | 70.49 | 57.42 | 13.07 | 65 |  |  | 0.45 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
04,03,21 | 3.57 | 0 | 263.98 | 269.32 | 261.55 | 265.35 | 2.43 |  | 0 | 0 | 67.25 | 54.2 | 13.05 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
05,03,21 | 2.97 | 0 | 200.35 | 203.97 | 197.1 | 199.54 | 3.25 |  | 0 | 0 | 63.78 | 49.69 | 14.09 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.36 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
06,03,21 | 2.8 | 0 | 177.5 | 180.73 | 173.84 | 175.94 | 3.66 |  | 0 | 0 | 63.89 | 49.07 | 14.82 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.36 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
07,03,21 | 2.86 | 0 | 184.6 | 187.93 | 180.53 | 182.69 | 4.07 |  | 0 | 0 | 63.53 | 49.02 | 14.51 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.36 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
08,03,21 | 3.08 | 0 | 220.9 | 225.02 | 216.36 | 219.1 | 4.54 |  | 0 | 0 | 64.06 | 51.07 | 12.99 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.36 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
09,03,21 | 2.92 | 0 | 194.97 | 198.59 | 190.68 | 192.93 | 4.3 |  | 0 | 0 | 63.61 | 49.66 | 13.95 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
10,03,21 | 3.06 | 0 | 231.73 | 236.1 | 228.61 | 231.56 | 3.11 |  | 0 | 0 | 64.29 | 51.72 | 12.57 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
11,03,21 | 2.58 | 0 | 159.33 | 162.3 | 155.84 | 157.59 | 3.49 |  | 0 | 0 | 63.74 | 48.5 | 15.24 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
12,03,21 | 2.76 | 0 | 185.05 | 188.54 | 182.14 | 184.23 | 2.91 |  | 0 | 0 | 63.69 | 49.47 | 14.22 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
13,03,21 | 3.27 | 0 | 266.07 | 270.98 | 261.98 | 265.48 | 4.1 |  | 0 | 0 | 63.87 | 52.34 | 11.53 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
14,03,21 | 3.45 | 0 | 299.94 | 305.45 | 295.83 | 300.05 | 4.11 |  | 0 | 0 | 64.29 | 53.5 | 10.79 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
15,03,21 | 3.37 | 0 | 251.95 | 256.93 | 248.96 | 252.55 | 2.99 |  | 0 | 0 | 66.59 | 53.82 | 12.77 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
16,03,21 | 3.17 | 0 | 251.18 | 255.73 | 247.64 | 250.94 | 3.54 |  | 0 | 0 | 63.68 | 51.76 | 11.92 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
17,03,21 | 3.29 | 0 | 250.19 | 255.03 | 246.46 | 249.82 | 3.73 |  | 0 | 0 | 65.35 | 52.95 | 12.4 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
18,03,21 | 3.09 | 0 | 237.72 | 242.22 | 234.66 | 237.69 | 3.06 |  | 0 | 0 | 64.29 | 51.92 | 12.37 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
19,03,21 | 2.93 | 0 | 212.32 | 216.18 | 209.16 | 211.79 | 3.16 |  | 0 | 0 | 63.57 | 50.45 | 13.12 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
20,03,21 | 2.72 | 0 | 177.13 | 180.31 | 173.3 | 175.45 | 3.83 |  | 0 | 0 | 63.8 | 49.41 | 14.39 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
21,03,21 | 2.55 | 0 | 148.04 | 150.79 | 143.14 | 144.72 | 4.9 |  | 0 | 0 | 63.72 | 47.92 | 15.8 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
22,03,21 | 2.51 | 0 | 151.77 | 154.55 | 147.98 | 149.68 | 3.79 |  | 0 | 0 | 63.77 | 48.32 | 15.45 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.37 | 0.44 | 24 |  | 0 | 2,E
Итого | 94.5 | 0 | 6732.64 | 6869 | 6636.32 | 6730.57 | 96.32 | 0 | 0 | 0 | 1862.12 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.5043
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 94,50
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 549.51 |  |  |  |  | 644.02 |  |  |  | 94.5
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 38059.75 |  |  |  |  | 44792.4 |  |  |  | 6732.64
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 37355.21 |  |  |  |  | 43991.54 |  |  |  | 6636.32
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 4613.37 |  |  |  |  | 5285.37 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0.32 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: лесная 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003124 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.91 | --- | 49.63 | 50.74 | 44.12 | 44.8 | 5.51 |  | --- | --- | 69.94 | 57.43 | 12.51 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.91 | --- | 51.28 | 52.64 | 47.29 | 48.17 | 3.99 |  | --- | --- | 76.37 | 63.25 | 13.12 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.78 | --- | 49.11 | 50.12 | 44.29 | 44.94 | 4.82 |  | --- | --- | 66.56 | 55.67 | 10.89 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.86 | --- | 49.36 | 50.53 | 44.87 | 45.62 | 4.49 |  | --- | --- | 71.85 | 59.48 | 12.37 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.91 | --- | 49.98 | 51.18 | 45.08 | 45.83 | 4.9 |  | --- | --- | 72.53 | 59.73 | 12.8 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.94 | --- | 49.91 | 51.09 | 44.49 | 45.21 | 5.43 |  | --- | --- | 71.78 | 58.92 | 12.86 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.92 | --- | 50.89 | 52.18 | 46.53 | 47.35 | 4.36 |  | --- | --- | 74.74 | 61.59 | 13.15 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.81 | --- | 49.99 | 51.06 | 45.78 | 46.47 | 4.2 |  | --- | --- | 68.27 | 56.45 | 11.82 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.85 | --- | 49.87 | 51.02 | 45.49 | 46.22 | 4.38 |  | --- | --- | 70.82 | 58.45 | 12.37 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.75 | --- | 48.87 | 49.89 | 44.98 | 45.64 | 3.89 |  | --- | --- | 67.09 | 55.86 | 11.23 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.74 | --- | 49.68 | 50.62 | 44.96 | 45.56 | 4.73 |  | --- | --- | 63.71 | 53.41 | 10.3 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.76 | --- | 50.81 | 51.77 | 45.76 | 46.38 | 5.05 |  | --- | --- | 63.84 | 53.75 | 10.09 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.78 | --- | 51.03 | 51.98 | 45.48 | 46.09 | 5.55 |  | --- | --- | 63.46 | 53.48 | 9.98 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.83 | --- | 50.37 | 51.33 | 44.05 | 44.65 | 6.32 |  | --- | --- | 63.92 | 53.51 | 10.41 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.81 | --- | 51.33 | 52.29 | 45.29 | 45.9 | 6.04 |  | --- | --- | 63.53 | 53.57 | 9.96 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.76 | --- | 48.95 | 49.88 | 43.89 | 44.49 | 5.05 |  | --- | --- | 64.08 | 53.66 | 10.42 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.75 | --- | 50.99 | 51.95 | 45.86 | 46.48 | 5.13 |  | --- | --- | 63.6 | 53.81 | 9.79 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.73 | --- | 49.97 | 50.91 | 45.21 | 45.83 | 4.76 |  | --- | --- | 63.56 | 53.63 | 9.93 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.8 | --- | 48.49 | 49.41 | 42.63 | 43.2 | 5.86 |  | --- | --- | 63.84 | 53.22 | 10.62 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.81 | --- | 47.66 | 48.57 | 41.89 | 42.44 | 5.77 |  | --- | --- | 64.28 | 53.16 | 11.12 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.76 | --- | 48.43 | 49.42 | 44.07 | 44.71 | 4.36 |  | --- | --- | 66.44 | 55.33 | 11.11 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.75 | --- | 47.64 | 48.54 | 42.75 | 43.31 | 4.9 |  | --- | --- | 63.64 | 52.92 | 10.72 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.79 | --- | 47.58 | 48.52 | 42.4 | 42.98 | 5.18 |  | --- | --- | 65.15 | 53.97 | 11.18 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.74 | --- | 47.14 | 48.04 | 42.47 | 43.04 | 4.67 |  | --- | --- | 64.15 | 53.21 | 10.94 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.72 | --- | 47.61 | 48.5 | 43.05 | 43.62 | 4.56 |  | --- | --- | 63.47 | 52.92 | 10.55 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.74 | --- | 48.79 | 49.71 | 43.87 | 44.46 | 4.92 |  | --- | --- | 63.73 | 53.41 | 10.32 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.8 | --- | 50.55 | 51.5 | 44.47 | 45.07 | 6.08 |  | --- | --- | 63.59 | 53.57 | 10.02 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.71 | --- | 49.56 | 50.5 | 45.17 | 45.78 | 4.4 |  | --- | --- | 63.76 | 53.79 | 9.97 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
Итого | 22.39 | --- | 1385.49 | 1413.89 | 1246.18 | 1264.22 | 139.31 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 22,39
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 117.46 |  |  |  |  | 139.85 |  |  |  | 22.39
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 9265.11 |  |  |  |  | 10650.6 |  |  |  | 1385.49
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 8969.23 |  |  |  |  | 10215.41 |  |  |  | 1246.18
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 4613.43 |  |  |  |  | 5285.43 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________