## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00238853 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x4B6D ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,90 | 174,78 | 180,73 | 4,75 | 56,11 | 168,41 | 168,88 | 4,26 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 6,37 | 2563 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,84 | 177,10 | 184,46 | 4,79 | 58,06 | 175,21 | 174,92 | 4,29 | 58,06 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 1,89 | 2539 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,71 | 175,98 | 181,85 | 4,76 | 56,77 | 169,54 | 170,29 | 4,27 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 12,94 | 6,44 | 2606 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,01 | 175,41 | 182,20 | 4,76 | 57,44 | 171,12 | 171,19 | 4,27 | 57,43 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 4,29 | 2608 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,82 | 175,66 | 182,16 | 4,76 | 57,91 | 170,35 | 170,80 | 4,26 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 5,31 | 2726 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,93 | 175,75 | 182,06 | 4,75 | 57,98 | 169,70 | 170,32 | 4,26 | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 6,05 | 2774 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,57 | 174,99 | 181,67 | 4,74 | 59,18 | 169,75 | 170,31 | 4,25 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 5,24 | 2802 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,21 | 174,80 | 181,36 | 4,76 | 57,01 | 170,50 | 170,58 | 4,27 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 4,30 | 2530 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,76 | 174,22 | 180,69 | 4,75 | 57,20 | 169,68 | 169,90 | 4,27 | 57,21 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 4,54 | 2601 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,38 | 173,47 | 180,04 | 4,73 | 56,64 | 169,26 | 169,17 | 4,24 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 4,21 | 2424 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,92 | 173,12 | 179,11 | 4,74 | 52,94 | 169,07 | 168,70 | 4,26 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 4,05 | 2094 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,16 | 174,26 | 179,83 | 4,75 | 52,52 | 168,75 | 168,74 | 4,26 | 52,51 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 5,51 | 2115 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,49 | 173,10 | 179,60 | 4,76 | 52,84 | 170,95 | 170,01 | 4,28 | 52,84 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 2,15 | 1945 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,68 | 174,34 | 179,95 | 4,75 | 53,70 | 168,38 | 168,53 | 4,26 | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 5,96 | 2204 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,99 | 174,72 | 180,23 | 4,76 | 53,32 | 168,57 | 168,80 | 4,28 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 6,15 | 2163 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,31 | 175,40 | 180,53 | 4,76 | 53,35 | 168,30 | 168,84 | 4,26 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 7,10 | 2266 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,88 | 174,68 | 180,67 | 4,76 | 53,18 | 170,33 | 170,08 | 4,27 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 4,35 | 2078 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,34 | 174,95 | 180,40 | 4,76 | 52,71 | 169,81 | 169,88 | 4,27 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 5,14 | 2104 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,72 | 175,55 | 180,79 | 4,76 | 53,44 | 167,73 | 168,23 | 4,27 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 7,82 | 2358 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,28 | 175,25 | 180,59 | 4,75 | 52,95 | 167,70 | 168,00 | 4,26 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 7,55 | 2347 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,48 | 174,41 | 180,59 | 4,75 | 54,45 | 169,68 | 169,57 | 4,26 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 4,73 | 2329 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,64 | 167,41 | 172,71 | 4,67 | 53,66 | 161,70 | 162,05 | 4,21 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 5,71 | 2283 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,89 | 162,85 | 168,21 | 4,61 | 53,66 | 157,76 | 157,83 | 4,19 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 5,09 | 2237 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,10 | 162,90 | 168,08 | 4,60 | 52,45 | 157,23 | 157,22 | 4,18 | 52,44 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 5,67 | 2166 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,67 | 164,28 | 169,90 | 4,63 | 53,01 | 160,01 | 159,88 | 4,20 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 4,27 | 2119 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,22 | 165,39 | 170,52 | 4,65 | 53,74 | 159,41 | 159,85 | 4,22 | 53,73 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 5,98 | 2190 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,98 | 165,67 | 170,35 | 4,65 | 53,11 | 158,70 | 159,39 | 4,21 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 6,97 | 2136 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,20 | 166,35 | 170,89 | 4,65 | 53,41 | 158,47 | 159,35 | 4,21 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 7,88 | 2175 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4826,79 | 4990,1 |  |  | 4676,07 | 4681,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 150,72 | 65482 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,75 |  |  | 4,72 | 54,74 |  |  | 4,24 | 54,73 |  |  | 12,01
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 48895,28 | 50128,91 | 46662,27 | 47055,60 | 0,03 | 0,03 | 2233,01 | 664827 | 1 | 9818 | 1232
22/03/2124:00 | 53722,07 | 55119,08 | 51338,34 | 51736,91 | 0,03 | 0,03 | 2383,73 | 730309 | 1 | 10490 | 1232
Итого: | 4826,79 | 4990,17 | 4676,07 | 4681,31 | 0,00 | 0,00 | 150,72 | 65482 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11729ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00238853 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x4B6D ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 11,76 | 8,24 | 24 | 0
24/02/21 | 11,92 | 9,45 | 24 | 0
25/02/21 | 11,81 | 8,24 | 24 | 0
26/02/21 | 11,83 | 8,57 | 24 | 0
27/02/21 | 11,81 | 8,22 | 24 | 0
28/02/21 | 11,73 | 8,79 | 24 | 0
01/03/21 | 11,63 | 7,83 | 24 | 0
02/03/21 | 11,55 | 8,42 | 24 | 0
03/03/21 | 11,44 | 8,48 | 24 | 0
04/03/21 | 11,33 | 8,42 | 24 | 0
05/03/21 | 11,23 | 8,72 | 24 | 0
06/03/21 | 11,29 | 8,19 | 24 | 0
07/03/21 | 11,24 | 8,87 | 24 | 0
08/03/21 | 11,28 | 7,90 | 24 | 0
09/03/21 | 11,31 | 8,13 | 24 | 0
10/03/21 | 11,31 | 8,59 | 24 | 0
11/03/21 | 11,28 | 8,83 | 24 | 0
12/03/21 | 11,25 | 8,32 | 24 | 0
13/03/21 | 11,35 | 8,02 | 24 | 0
14/03/21 | 11,32 | 8,28 | 24 | 0
15/03/21 | 11,24 | 7,93 | 24 | 0
16/03/21 | 10,75 | 7,80 | 24 | 0
17/03/21 | 10,44 | 7,68 | 24 | 0
18/03/21 | 10,41 | 7,75 | 24 | 0
19/03/21 | 10,53 | 8,05 | 24 | 0
20/03/21 | 10,64 | 7,84 | 24 | 0
21/03/21 | 10,68 | 7,88 | 24 | 0
22/03/21 | 10,63 | 7,52 | 24 | 0
Итого: | 314,99 | 230,96 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 5457,64 | 3517,00 | 11050 | 0
22/03/2124:00 | 5772,63 | 3747,96 | 11722 | 0
Итого: | 314,99 | 230,96 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11729ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации