## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238842 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x79D0 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,78 | 124,04 | 126,73 | 4,78 | 51,13 | 118,29 | 119,74 | 4,27 | 51,14 | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 5,75 | 2452 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,71 | 126,46 | 129,41 | 4,83 | 52,80 | 121,34 | 122,96 | 4,29 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | 5,12 | 2637 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,59 | 124,45 | 127,24 | 4,79 | 51,86 | 119,82 | 121,34 | 4,28 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 4,63 | 2421 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,87 | 124,73 | 127,58 | 4,79 | 52,27 | 119,73 | 121,29 | 4,28 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 5,00 | 2555 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,66 | 124,75 | 127,63 | 4,79 | 52,53 | 118,16 | 119,69 | 4,28 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 19,13 | 6,59 | 2700 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,78 | 124,64 | 127,58 | 4,79 | 52,59 | 118,00 | 119,52 | 4,27 | 52,61 | 0,00 | 0,00 | 19,19 | 6,64 | 2706 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,41 | 124,04 | 127,12 | 4,78 | 53,54 | 119,44 | 121,11 | 4,27 | 53,54 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 4,60 | 2687 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,08 | 124,21 | 126,99 | 4,79 | 51,89 | 119,37 | 120,90 | 4,28 | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 4,84 | 2488 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,62 | 123,78 | 126,60 | 4,77 | 51,99 | 118,10 | 119,59 | 4,26 | 51,99 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 5,68 | 2573 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,26 | 123,31 | 126,02 | 4,77 | 51,63 | 118,71 | 120,24 | 4,27 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 4,60 | 2388 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,82 | 124,93 | 127,35 | 4,77 | 48,83 | 119,08 | 120,43 | 4,27 | 48,82 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 5,85 | 2127 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,07 | 125,99 | 128,56 | 4,78 | 48,67 | 120,19 | 121,41 | 4,28 | 48,66 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 5,80 | 2063 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,40 | 125,85 | 128,39 | 4,79 | 49,08 | 119,86 | 121,15 | 4,29 | 49,07 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 5,99 | 2066 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,57 | 125,66 | 128,23 | 4,78 | 49,68 | 119,60 | 120,90 | 4,27 | 49,68 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 6,06 | 2141 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,87 | 125,41 | 128,01 | 4,79 | 49,49 | 120,60 | 121,84 | 4,28 | 49,48 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 4,81 | 2014 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,19 | 125,54 | 128,13 | 4,79 | 49,46 | 121,27 | 122,55 | 4,28 | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 4,27 | 2037 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,76 | 125,75 | 128,35 | 4,79 | 49,54 | 120,85 | 122,11 | 4,28 | 49,53 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 4,90 | 2007 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,23 | 125,76 | 128,29 | 4,79 | 49,09 | 119,97 | 121,20 | 4,28 | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 5,79 | 2033 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,59 | 125,68 | 128,24 | 4,79 | 49,43 | 120,70 | 122,04 | 4,28 | 49,43 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 4,98 | 2127 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,15 | 125,81 | 128,29 | 4,77 | 48,64 | 118,69 | 119,97 | 4,27 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 7,12 | 2260 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,35 | 125,38 | 128,17 | 4,78 | 49,96 | 120,63 | 121,87 | 4,27 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 16,39 | 4,75 | 2266 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,51 | 120,07 | 122,62 | 4,69 | 49,32 | 115,08 | 116,28 | 4,23 | 49,27 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 4,99 | 2165 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,76 | 116,90 | 119,47 | 4,64 | 49,21 | 111,45 | 112,54 | 4,20 | 49,19 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | 5,45 | 2175 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,98 | 116,82 | 119,11 | 4,64 | 48,23 | 112,54 | 113,63 | 4,20 | 48,23 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 4,28 | 2021 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,56 | 118,24 | 120,62 | 4,67 | 48,83 | 112,35 | 113,51 | 4,21 | 48,83 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 5,89 | 2118 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,13 | 118,45 | 121,04 | 4,68 | 49,46 | 112,69 | 113,86 | 4,22 | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 5,76 | 2111 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,88 | 118,76 | 121,05 | 4,67 | 49,10 | 110,69 | 111,92 | 4,23 | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 8,07 | 2112 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,10 | 118,66 | 121,03 | 4,68 | 49,44 | 113,52 | 114,80 | 4,24 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 5,14 | 1965 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3454,07 | 3527,8 |  |  | 3300,72 | 3338,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 153,35 | 63415 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,63 |  |  | 4,75 | 50,27 |  |  | 4,26 | 50,26 |  |  | 16,35
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 41709,00 | 42523,70 | 39041,84 | 39500,38 | 0,00 | 0,00 | 2667,16 | 752521 | 0 | 11045 | 5
22/03/2124:00 | 45163,07 | 46051,55 | 42342,56 | 42838,77 | 0,00 | 0,00 | 2820,51 | 815936 | 0 | 11717 | 5
Итого: | 3454,07 | 3527,85 | 3300,72 | 3338,39 | 0,00 | 0,00 | 153,35 | 63415 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11729ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00238842 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x79D0 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 12,32 | 8,44 | 24 | 0
24/02/21 | 12,50 | 8,86 | 24 | 0
25/02/21 | 12,24 | 9,06 | 24 | 0
26/02/21 | 12,21 | 8,73 | 24 | 0
27/02/21 | 12,20 | 8,02 | 24 | 0
28/02/21 | 12,16 | 8,74 | 24 | 0
01/03/21 | 12,06 | 8,51 | 24 | 0
02/03/21 | 12,02 | 9,00 | 24 | 0
03/03/21 | 11,99 | 8,72 | 24 | 0
04/03/21 | 11,86 | 8,94 | 24 | 0
05/03/21 | 14,09 | 9,50 | 24 | 0
06/03/21 | 15,14 | 10,60 | 24 | 0
07/03/21 | 14,86 | 10,62 | 24 | 0
08/03/21 | 14,66 | 10,05 | 24 | 0
09/03/21 | 14,40 | 10,63 | 24 | 0
10/03/21 | 14,20 | 10,74 | 24 | 0
11/03/21 | 14,17 | 10,44 | 24 | 0
12/03/21 | 14,13 | 9,89 | 24 | 0
13/03/21 | 14,05 | 9,97 | 24 | 0
14/03/21 | 14,04 | 9,45 | 24 | 0
15/03/21 | 13,83 | 10,36 | 24 | 0
16/03/21 | 13,21 | 9,24 | 24 | 0
17/03/21 | 12,86 | 9,72 | 24 | 0
18/03/21 | 12,77 | 9,32 | 24 | 0
19/03/21 | 12,98 | 8,61 | 24 | 0
20/03/21 | 12,99 | 8,79 | 24 | 0
21/03/21 | 13,00 | 8,97 | 24 | 0
22/03/21 | 12,88 | 9,00 | 24 | 0
Итого: | 369,82 | 262,92 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 5574,84 | 3488,65 | 11050 | 0
22/03/2124:00 | 5944,66 | 3751,57 | 11722 | 0
Итого: | 369,82 | 262,92 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11729ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации