## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00236372 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1C69 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,67 | 200,87 | 205,85 | 4,72 | 56,35 | 195,16 | 197,44 | 4,29 | 56,33 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 5,71 | 2570 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 70,57 | 204,95 | 210,34 | 4,76 | 58,52 | 200,34 | 202,90 | 4,32 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 4,61 | 2717 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,55 | 202,19 | 206,97 | 4,73 | 57,17 | 196,27 | 198,94 | 4,29 | 57,13 | 0,00 | 0,00 | 11,38 | 5,92 | 2608 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 69,66 | 202,55 | 207,43 | 4,74 | 57,64 | 196,62 | 199,40 | 4,30 | 57,62 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 5,93 | 2747 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,48 | 202,15 | 207,29 | 4,73 | 58,11 | 197,00 | 199,56 | 4,30 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 5,15 | 2771 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 70,60 | 202,01 | 207,31 | 4,73 | 58,24 | 196,99 | 199,56 | 4,30 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 5,02 | 2766 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,26 | 201,58 | 206,85 | 4,72 | 59,52 | 196,19 | 199,04 | 4,30 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 5,39 | 2863 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,04 | 202,38 | 207,10 | 4,73 | 57,46 | 195,33 | 198,08 | 4,30 | 57,42 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 7,05 | 2713 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,47 | 201,06 | 205,94 | 4,71 | 57,61 | 195,54 | 198,18 | 4,28 | 57,59 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 5,52 | 2675 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,28 | 200,24 | 204,97 | 4,72 | 57,07 | 195,58 | 198,15 | 4,29 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 4,66 | 2485 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 62,89 | 199,71 | 203,93 | 4,71 | 53,39 | 195,32 | 197,47 | 4,29 | 53,37 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 4,39 | 2106 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,16 | 201,11 | 205,01 | 4,73 | 53,02 | 194,74 | 197,08 | 4,30 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 6,37 | 2141 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,49 | 201,29 | 205,27 | 4,73 | 53,21 | 194,87 | 197,17 | 4,30 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 6,42 | 2174 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,67 | 200,98 | 205,20 | 4,73 | 53,98 | 195,22 | 197,51 | 4,30 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 5,76 | 2230 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,00 | 202,58 | 206,76 | 4,74 | 53,64 | 195,19 | 197,44 | 4,30 | 53,61 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 7,39 | 2255 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,32 | 202,40 | 206,65 | 4,73 | 53,85 | 196,66 | 198,92 | 4,29 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 5,74 | 2197 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 62,91 | 202,27 | 206,68 | 4,74 | 53,77 | 198,13 | 200,23 | 4,30 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 4,14 | 2051 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,36 | 202,21 | 206,56 | 4,74 | 53,28 | 197,25 | 199,30 | 4,30 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 4,96 | 2075 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,69 | 202,00 | 206,36 | 4,74 | 54,08 | 197,10 | 199,32 | 4,30 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 4,90 | 2182 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,14 | 202,58 | 206,64 | 4,73 | 53,30 | 195,64 | 197,97 | 4,30 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 6,94 | 2327 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,38 | 202,15 | 206,54 | 4,72 | 55,07 | 196,59 | 199,07 | 4,30 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 5,56 | 2361 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,55 | 193,25 | 197,50 | 4,64 | 54,27 | 188,56 | 190,70 | 4,25 | 54,19 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 4,69 | 2215 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 64,80 | 188,55 | 192,60 | 4,59 | 54,14 | 182,78 | 185,01 | 4,22 | 54,12 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 5,77 | 2292 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,03 | 187,92 | 192,05 | 4,59 | 52,92 | 183,58 | 185,42 | 4,20 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 4,34 | 2107 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,58 | 190,18 | 194,25 | 4,61 | 53,41 | 185,68 | 187,73 | 4,23 | 53,39 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 4,50 | 2151 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,19 | 191,70 | 195,57 | 4,63 | 54,11 | 184,53 | 186,92 | 4,24 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 7,17 | 2286 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 62,99 | 190,79 | 194,89 | 4,63 | 53,54 | 186,11 | 188,09 | 4,24 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 4,68 | 2031 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,19 | 191,84 | 195,90 | 4,63 | 53,70 | 185,40 | 187,51 | 4,24 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 6,44 | 2131 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5573,49 | 5698,4 |  |  | 5418,37 | 5484,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 155,12 | 66227 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,64 |  |  | 4,70 | 55,15 |  |  | 4,28 | 55,12 |  |  | 10,48
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 67898,30 | 69353,78 | 64810,96 | 65561,27 | 0,04 | 0,04 | 3087,34 | 801109 | 0 | 11047 | 3
22/03/2124:00 | 73471,79 | 75052,19 | 70229,33 | 71045,38 | 0,04 | 0,04 | 3242,46 | 867336 | 0 | 11719 | 3
Итого: | 5573,49 | 5698,41 | 5418,37 | 5484,11 | 0,00 | 0,00 | 155,12 | 66227 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11729ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00236372 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x1C69 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 27,48 | 22,71 | 25,20 | 24 | 0
24/02/21 | 28,12 | 24,52 | 23,30 | 24 | 0
25/02/21 | 27,65 | 23,26 | 24,20 | 24 | 0
26/02/21 | 27,55 | 23,29 | 25,60 | 24 | 0
27/02/21 | 27,51 | 23,63 | 30,10 | 24 | 0
28/02/21 | 27,81 | 23,80 | 26,50 | 24 | 0
01/03/21 | 27,55 | 23,55 | 24,10 | 24 | 0
02/03/21 | 27,78 | 22,55 | 26,40 | 24 | 0
03/03/21 | 27,33 | 23,39 | 24,20 | 24 | 0
04/03/21 | 27,02 | 23,96 | 22,20 | 24 | 0
05/03/21 | 26,95 | 24,02 | 22,80 | 24 | 0
06/03/21 | 27,29 | 22,84 | 26,90 | 24 | 0
07/03/21 | 27,46 | 22,91 | 25,60 | 24 | 0
08/03/21 | 27,36 | 23,30 | 25,90 | 24 | 0
09/03/21 | 29,26 | 23,60 | 25,10 | 24 | 0
10/03/21 | 28,98 | 24,91 | 23,70 | 24 | 0
11/03/21 | 28,75 | 25,90 | 21,60 | 24 | 0
12/03/21 | 28,78 | 25,01 | 22,30 | 24 | 0
13/03/21 | 28,58 | 24,99 | 28,50 | 24 | 0
14/03/21 | 28,84 | 23,62 | 32,10 | 24 | 0
15/03/21 | 28,61 | 24,54 | 15,30 | 24 | 0
16/03/21 | 27,24 | 23,68 | 7,60 | 24 | 0
17/03/21 | 26,63 | 22,30 | 8,40 | 24 | 0
18/03/21 | 26,40 | 22,99 | 16,00 | 24 | 0
19/03/21 | 26,66 | 23,39 | 22,70 | 24 | 0
20/03/21 | 27,17 | 21,87 | 22,40 | 24 | 0
21/03/21 | 26,83 | 23,27 | 21,80 | 24 | 0
22/03/21 | 27,08 | 22,00 | 22,20 | 24 | 0
Итого: | 774,67 | 659,80 | 642,70 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 12463,24 | 9927,38 | 11540,30 | 11050 | 0
22/03/2124:00 | 13237,91 | 10587,18 | 12183,00 | 11722 | 0
Итого: | 774,67 | 659,80 | 642,70 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11729ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации