## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 149 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00215617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xC1A7 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,74 | 141,44 | 145,11 | 4,30 | 56,12 | 137,70 | 139,23 | 3,60 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 3,74 | 1979 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,71 | 144,09 | 148,23 | 4,30 | 58,35 | 141,72 | 143,30 | 3,60 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 2,37 | 2052 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,64 | 141,89 | 145,76 | 4,30 | 57,01 | 139,25 | 140,71 | 3,60 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 2,64 | 1929 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,86 | 141,91 | 146,16 | 4,30 | 57,61 | 139,64 | 140,95 | 3,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 2,27 | 2000 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,69 | 141,94 | 146,04 | 4,30 | 58,11 | 139,31 | 140,82 | 3,60 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 2,63 | 2068 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,77 | 142,17 | 146,05 | 4,30 | 58,09 | 138,77 | 140,50 | 3,60 | 58,08 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 3,40 | 2127 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,46 | 141,43 | 145,77 | 4,30 | 59,35 | 138,96 | 140,50 | 3,60 | 59,33 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 2,47 | 2132 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,14 | 141,45 | 145,61 | 4,30 | 57,28 | 139,14 | 140,41 | 3,60 | 57,26 | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 2,31 | 1938 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,59 | 140,73 | 145,04 | 4,30 | 57,48 | 138,90 | 140,04 | 3,60 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 1,83 | 1943 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,36 | 140,87 | 144,72 | 4,30 | 56,82 | 137,88 | 139,29 | 3,60 | 56,79 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 2,99 | 1924 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,82 | 140,72 | 144,09 | 4,30 | 53,19 | 137,65 | 138,86 | 3,60 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 3,07 | 1645 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,08 | 141,41 | 144,69 | 4,30 | 52,68 | 137,91 | 139,14 | 3,60 | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 3,50 | 1635 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,42 | 141,32 | 144,67 | 4,30 | 53,13 | 137,95 | 139,18 | 3,60 | 53,11 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 3,37 | 1618 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,59 | 141,59 | 144,89 | 4,30 | 53,79 | 137,12 | 138,56 | 3,60 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 4,47 | 1748 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,93 | 141,39 | 144,93 | 4,30 | 53,58 | 138,26 | 139,41 | 3,60 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 3,13 | 1617 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,23 | 141,64 | 145,10 | 4,30 | 53,75 | 138,65 | 139,91 | 3,60 | 53,73 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 2,99 | 1632 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,83 | 141,90 | 145,37 | 4,30 | 53,62 | 139,08 | 140,23 | 3,60 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 2,82 | 1585 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,26 | 141,83 | 145,24 | 4,30 | 53,13 | 138,67 | 139,82 | 3,60 | 53,12 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 3,16 | 1588 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,64 | 141,44 | 145,21 | 4,30 | 53,96 | 138,93 | 139,92 | 3,60 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 2,51 | 1640 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,18 | 141,94 | 145,24 | 4,30 | 53,34 | 137,81 | 139,17 | 3,60 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 4,13 | 1742 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,37 | 141,22 | 145,14 | 4,30 | 54,89 | 139,47 | 140,48 | 3,60 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 1,75 | 1707 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,57 | 135,71 | 139,07 | 4,30 | 54,14 | 132,73 | 133,98 | 3,60 | 54,06 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 2,98 | 1699 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,84 | 132,03 | 135,41 | 4,30 | 53,96 | 129,06 | 130,23 | 3,60 | 53,93 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 2,97 | 1712 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,01 | 131,80 | 135,17 | 4,30 | 52,69 | 129,36 | 130,27 | 3,60 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 2,44 | 1609 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,58 | 132,88 | 136,57 | 4,30 | 53,33 | 131,29 | 132,05 | 3,60 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 1,59 | 1571 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,17 | 133,91 | 137,18 | 4,30 | 53,96 | 130,78 | 131,99 | 3,60 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 3,13 | 1655 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,93 | 133,89 | 137,02 | 4,30 | 53,31 | 130,58 | 131,82 | 3,60 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 3,31 | 1581 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,12 | 134,38 | 137,51 | 4,30 | 53,47 | 130,68 | 131,96 | 3,60 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 3,70 | 1609 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3908,92 | 4010,9 |  |  | 3827,25 | 3862,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 81,67 | 49685 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,66 |  |  | 4,30 | 55,00 |  |  | 3,60 | 54,98 |  |  | 11,65
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 28666,61 | 29390,51 | 27618,00 | 27864,24 | 0,01 | 0,01 | 1048,61 | 370146 | 0 | 8018 | 298
22/03/2124:00 | 32575,53 | 33401,50 | 31445,25 | 31726,97 | 0,01 | 0,01 | 1130,28 | 419831 | 0 | 8690 | 298
Итого: | 3908,92 | 4010,99 | 3827,25 | 3862,73 | 0,00 | 0,00 | 81,67 | 49685 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8995ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 149 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00215617 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xC1A7 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 52,90 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
24/02/21 | 53,81 | 0,00 | 9,50 | 24 | 0
25/02/21 | 52,82 | 0,00 | 9,90 | 24 | 0
26/02/21 | 53,10 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
27/02/21 | 53,10 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
28/02/21 | 53,08 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
01/03/21 | 52,95 | 0,00 | 9,30 | 24 | 0
02/03/21 | 52,91 | 0,00 | 9,60 | 24 | 0
03/03/21 | 52,69 | 0,00 | 10,00 | 24 | 0
04/03/21 | 52,63 | 0,00 | 10,10 | 24 | 0
05/03/21 | 52,44 | 0,00 | 10,30 | 24 | 0
06/03/21 | 52,75 | 0,00 | 14,40 | 24 | 0
07/03/21 | 50,82 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
08/03/21 | 52,98 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
09/03/21 | 52,87 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
10/03/21 | 52,93 | 0,00 | 9,10 | 24 | 0
11/03/21 | 52,97 | 0,00 | 9,80 | 24 | 0
12/03/21 | 52,90 | 0,00 | 9,80 | 24 | 0
13/03/21 | 52,79 | 0,00 | 11,60 | 24 | 0
14/03/21 | 52,97 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
15/03/21 | 52,67 | 0,00 | 9,30 | 24 | 0
16/03/21 | 50,61 | 0,00 | 9,30 | 24 | 0
17/03/21 | 49,31 | 0,00 | 8,90 | 24 | 0
18/03/21 | 49,22 | 0,00 | 9,20 | 24 | 0
19/03/21 | 49,68 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0
20/03/21 | 48,34 | 0,00 | 11,20 | 24 | 0
21/03/21 | 50,02 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0
22/03/21 | 50,21 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0
Итого: | 1456,4 | 0,00 | 292,60 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 11520,82 | 0,00 | 3176,50 | 8316 | 0
22/03/2124:00 | 12977,29 | 0,00 | 3469,10 | 8988 | 0
Итого: | 1456,47 | 0,00 | 292,60 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8995ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации