## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00262952 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9452 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,86 | 137,25 | 140,72 | 4,43 | 54,08 | 132,53 | 133,89 | 3,87 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 4,72 | 2258 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,83 | 139,89 | 143,88 | 4,46 | 56,05 | 136,28 | 137,68 | 3,87 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 3,61 | 2391 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,76 | 138,51 | 142,03 | 4,43 | 54,98 | 134,17 | 135,75 | 3,86 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 4,34 | 2262 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,96 | 139,39 | 143,32 | 4,44 | 55,51 | 135,57 | 136,86 | 3,87 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 3,82 | 2346 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,82 | 138,54 | 142,29 | 4,43 | 55,82 | 134,33 | 135,86 | 3,86 | 55,82 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4,21 | 2429 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,89 | 137,57 | 141,49 | 4,43 | 55,74 | 133,80 | 135,14 | 3,87 | 55,74 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 3,77 | 2416 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,59 | 137,05 | 141,28 | 4,43 | 56,94 | 134,38 | 135,64 | 3,87 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 2,67 | 2420 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,27 | 138,29 | 141,90 | 4,43 | 55,15 | 133,91 | 135,41 | 3,87 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 4,38 | 2310 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,72 | 137,87 | 141,57 | 4,42 | 55,10 | 133,29 | 134,77 | 3,87 | 55,10 | 0,00 | 0,00 | 15,62 | 4,58 | 2382 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,48 | 137,72 | 141,10 | 4,42 | 54,75 | 132,90 | 134,51 | 3,87 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 4,82 | 2266 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,94 | 137,85 | 141,20 | 4,42 | 51,56 | 133,94 | 134,99 | 3,87 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 3,91 | 1888 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,18 | 138,63 | 141,78 | 4,44 | 51,32 | 134,35 | 135,58 | 3,88 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 4,28 | 1842 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,51 | 138,50 | 141,85 | 4,45 | 51,67 | 134,69 | 135,74 | 3,88 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 3,81 | 1819 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,68 | 138,58 | 141,87 | 4,44 | 52,22 | 134,51 | 135,63 | 3,88 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 4,07 | 1917 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,02 | 138,27 | 141,77 | 4,44 | 52,06 | 135,08 | 136,04 | 3,88 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | 3,19 | 1801 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,32 | 138,75 | 142,22 | 4,44 | 51,96 | 135,38 | 136,35 | 3,88 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 3,37 | 1874 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,92 | 139,63 | 142,79 | 4,45 | 52,00 | 135,24 | 136,43 | 3,87 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 4,39 | 1868 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,34 | 138,71 | 142,31 | 4,45 | 51,58 | 135,64 | 136,44 | 3,87 | 51,58 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 3,07 | 1776 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,72 | 140,27 | 143,54 | 4,45 | 52,34 | 134,44 | 135,68 | 3,88 | 52,33 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 5,83 | 2012 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,26 | 139,53 | 142,85 | 4,43 | 51,61 | 134,85 | 135,96 | 3,87 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 4,68 | 1980 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,46 | 139,22 | 142,77 | 4,43 | 52,98 | 135,79 | 137,01 | 3,87 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 3,43 | 2043 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,65 | 134,10 | 137,47 | 4,37 | 52,40 | 130,07 | 131,12 | 3,87 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 4,03 | 1969 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,94 | 130,69 | 133,97 | 4,32 | 52,16 | 126,09 | 127,09 | 3,87 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 4,60 | 2014 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,09 | 128,90 | 132,17 | 4,32 | 50,96 | 125,70 | 126,47 | 3,88 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 3,20 | 1836 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,66 | 130,69 | 133,96 | 4,35 | 51,48 | 126,88 | 127,83 | 3,87 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 3,81 | 1897 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,24 | 131,83 | 134,92 | 4,36 | 52,03 | 126,72 | 128,00 | 3,88 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 5,11 | 1981 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,99 | 131,77 | 134,74 | 4,36 | 51,62 | 126,63 | 127,88 | 3,88 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 5,14 | 1868 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,16 | 131,79 | 134,93 | 4,37 | 51,83 | 127,22 | 128,36 | 3,88 | 51,83 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 4,57 | 1837 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3829,79 | 3926,6 |  |  | 3714,38 | 3748,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 115,41 | 57702 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,75 |  |  | 4,41 | 53,13 |  |  | 3,87 | 53,13 |  |  | 13,62
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 21747,24 | 22295,52 | 20739,09 | 20945,14 | 0,39 | 0,39 | 1008,15 | 352557 | 6 | 5694 | 1613
22/03/2124:00 | 25577,03 | 26222,21 | 24453,47 | 24693,25 | 0,39 | 0,39 | 1123,56 | 410259 | 6 | 6366 | 1613
Итого: | 3829,79 | 3926,69 | 3714,38 | 3748,11 | 0,00 | 0,00 | 115,41 | 57702 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00262952 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=1 КС=0x9452 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,09 | 17683 | 18040 | 4,42 | 56,35 | 14223 | 14461 | 4,38 | 22600 | 11,74 | 3460 | 0,3847 | 0,2216 | 24 | 0
24/02/21 | 70,83 | 17458 | 17830 | 4,45 | 58,54 | 14776 | 15048 | 4,40 | 17800 | 12,29 | 2682 | 0,3579 | 0,1771 | 24 | 0
25/02/21 | 68,64 | 17481 | 17840 | 4,43 | 57,25 | 14521 | 14766 | 4,38 | 17000 | 11,39 | 2960 | 0,3533 | 0,1848 | 24 | 0
26/02/21 | 70,02 | 17657 | 18030 | 4,44 | 57,96 | 14592 | 14850 | 4,39 | 18400 | 12,06 | 3065 | 0,3748 | 0,2001 | 24 | 0
27/02/21 | 70,80 | 17475 | 17840 | 4,43 | 58,40 | 14558 | 14829 | 4,38 | 20200 | 12,40 | 2917 | 0,3721 | 0,1919 | 24 | 0
28/02/21 | 70,93 | 17079 | 17440 | 4,43 | 58,15 | 14636 | 14911 | 4,38 | 21500 | 12,78 | 2443 | 0,3478 | 0,1627 | 24 | 0
01/03/21 | 72,45 | 16501 | 16840 | 4,42 | 59,53 | 14623 | 14926 | 4,37 | 17200 | 12,92 | 1878 | 0,3153 | 0,1259 | 24 | 0
02/03/21 | 69,16 | 17167 | 17510 | 4,43 | 57,45 | 14584 | 14849 | 4,38 | 18600 | 11,71 | 2583 | 0,3362 | 0,1633 | 24 | 0
03/03/21 | 69,79 | 17441 | 17800 | 4,41 | 57,58 | 14385 | 14641 | 4,37 | 17900 | 12,21 | 3056 | 0,3732 | 0,1996 | 24 | 0
04/03/21 | 68,30 | 17242 | 17580 | 4,41 | 56,95 | 14453 | 14709 | 4,37 | 17900 | 11,35 | 2789 | 0,3402 | 0,1718 | 24 | 0
05/03/21 | 63,15 | 17359 | 17670 | 4,41 | 53,18 | 14588 | 14792 | 4,37 | 17600 | 9,97 | 2771 | 0,3062 | 0,1614 | 24 | 0
06/03/21 | 62,40 | 17405 | 17680 | 4,43 | 52,72 | 14663 | 14895 | 4,39 | 20500 | 9,68 | 2742 | 0,2989 | 0,1573 | 24 | 0
07/03/21 | 62,74 | 17119 | 17410 | 4,44 | 53,19 | 14731 | 14955 | 4,40 | 18800 | 9,55 | 2388 | 0,2782 | 0,1382 | 24 | 0
08/03/21 | 63,91 | 17289 | 17600 | 4,43 | 53,94 | 14703 | 14925 | 4,39 | 19300 | 9,97 | 2586 | 0,2983 | 0,1532 | 24 | 0
09/03/21 | 63,20 | 16799 | 17090 | 4,43 | 53,57 | 14892 | 15115 | 4,39 | 18600 | 9,63 | 1907 | 0,2539 | 0,1101 | 24 | 0
10/03/21 | 63,56 | 17163 | 17470 | 4,43 | 53,68 | 14840 | 15061 | 4,39 | 18500 | 9,88 | 2323 | 0,2825 | 0,1369 | 24 | 0
11/03/21 | 63,16 | 17450 | 17770 | 4,44 | 53,64 | 14800 | 15010 | 4,40 | 18200 | 9,52 | 2650 | 0,2947 | 0,1538 | 24 | 0
12/03/21 | 62,64 | 17272 | 17580 | 4,43 | 53,09 | 14849 | 15054 | 4,39 | 18400 | 9,55 | 2423 | 0,2811 | 0,1407 | 24 | 0
13/03/21 | 63,97 | 18513 | 18850 | 4,44 | 54,21 | 14372 | 14591 | 4,39 | 19600 | 9,76 | 4141 | 0,3838 | 0,2432 | 24 | 0
14/03/21 | 63,55 | 18122 | 18440 | 4,42 | 53,61 | 14490 | 14713 | 4,38 | 20900 | 9,94 | 3632 | 0,3559 | 0,2132 | 24 | 0
15/03/21 | 65,66 | 17311 | 17620 | 4,42 | 55,10 | 14785 | 15036 | 4,38 | 5600 | 10,56 | 2526 | 0,3086 | 0,1541 | 24 | 0
16/03/21 | 64,72 | 17194 | 17500 | 4,36 | 54,48 | 13917 | 14146 | 4,32 | 1700 | 10,24 | 3277 | 0,3377 | 0,1935 | 24 | 0
17/03/21 | 65,02 | 17211 | 17540 | 4,32 | 54,27 | 13444 | 13642 | 4,28 | 1500 | 10,75 | 3767 | 0,3703 | 0,2244 | 24 | 0
18/03/21 | 63,25 | 16355 | 16630 | 4,32 | 52,90 | 13505 | 13719 | 4,28 | 7400 | 10,35 | 2850 | 0,3053 | 0,1659 | 24 | 0
19/03/21 | 63,87 | 16715 | 17020 | 4,34 | 53,48 | 13589 | 13792 | 4,30 | 12800 | 10,39 | 3126 | 0,3246 | 0,1844 | 24 | 0
20/03/21 | 64,45 | 17318 | 17620 | 4,35 | 53,92 | 13487 | 13709 | 4,31 | 18800 | 10,53 | 3831 | 0,3692 | 0,2276 | 24 | 0
21/03/21 | 63,18 | 17341 | 17610 | 4,36 | 53,32 | 13439 | 13671 | 4,32 | 17600 | 9,86 | 3902 | 0,3590 | 0,2258 | 24 | 0
22/03/21 | 63,44 | 17108 | 17410 | 4,36 | 53,52 | 13552 | 13756 | 4,32 | 17600 | 9,92 | 3556 | 0,3419 | 0,2082 | 24 | 0
Итого: |  | 484228 | 493,26 |  |  | 401997 | 408,57 |  | 462,50 |  | 82231 | 9,3056 | 4,9907 | 672 | 0
Средние: | 65,88 |  |  | 4,40 | 55,14 |  |  | 4,36 |  | 10,74
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 3147409 | 3208060 | 2223903 | 2259575 | 4732500 | 923506 | 76,3764 | 52,3657 | 7307 | 0
22/03/2124:00 | 3631637 | 3701320 | 2625900 | 2668147 | 5195000 | 1005737 | 85,6820 | 57,3564 | 7979 | 0
Итого: | 484228 | 493260 | 401997 | 408572 | 462500 | 82231 | 9,3056 | 4,9907 | 672 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации