## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 70.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 70.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00261907 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1AC4 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,14 | 105,91 | 108,42 | 4,47 | 53,27 | 103,16 | 104,41 | 4,42 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 2,75 | 1812 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,14 | 108,13 | 110,96 | 4,50 | 55,08 | 106,24 | 107,54 | 4,45 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 1,89 | 1938 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,08 | 106,61 | 109,24 | 4,48 | 54,02 | 104,68 | 105,95 | 4,43 | 54,01 | 0,00 | 0,00 | 16,06 | 1,93 | 1806 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,26 | 106,89 | 109,64 | 4,48 | 54,59 | 105,46 | 106,75 | 4,43 | 54,59 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 1,43 | 1852 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,12 | 106,71 | 109,54 | 4,48 | 55,08 | 104,71 | 106,00 | 4,43 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 2,00 | 1920 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,19 | 106,77 | 109,46 | 4,47 | 54,93 | 104,22 | 105,56 | 4,42 | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 2,55 | 1971 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,91 | 106,52 | 109,30 | 4,47 | 55,91 | 104,46 | 105,88 | 4,42 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2,06 | 2023 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,58 | 106,30 | 109,08 | 4,48 | 54,26 | 104,64 | 105,83 | 4,43 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 1,66 | 1814 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,00 | 106,00 | 108,72 | 4,46 | 54,27 | 104,01 | 105,28 | 4,41 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 16,73 | 1,99 | 1870 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,80 | 106,19 | 108,84 | 4,47 | 53,83 | 103,66 | 104,86 | 4,42 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 2,53 | 1817 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,20 | 106,08 | 108,37 | 4,46 | 50,78 | 104,13 | 105,16 | 4,41 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | 13,42 | 1,95 | 1509 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,45 | 106,32 | 108,53 | 4,48 | 50,57 | 104,53 | 105,52 | 4,43 | 50,56 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 1,79 | 1451 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,77 | 106,54 | 108,76 | 4,49 | 50,78 | 104,59 | 105,61 | 4,43 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 1,95 | 1473 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,95 | 106,94 | 109,27 | 4,48 | 51,41 | 104,10 | 105,24 | 4,43 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 2,84 | 1579 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,28 | 107,13 | 109,47 | 4,48 | 51,24 | 104,61 | 105,69 | 4,42 | 51,23 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 2,52 | 1510 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,58 | 107,47 | 109,77 | 4,48 | 51,30 | 104,65 | 105,79 | 4,43 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 2,82 | 1556 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,18 | 107,17 | 109,57 | 4,48 | 51,27 | 105,03 | 106,18 | 4,43 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 2,14 | 1480 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,59 | 106,82 | 109,21 | 4,48 | 50,79 | 105,25 | 106,14 | 4,43 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 1,57 | 1440 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,99 | 106,68 | 109,09 | 4,48 | 51,60 | 104,96 | 106,09 | 4,43 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 1,72 | 1506 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,52 | 107,23 | 109,49 | 4,47 | 51,02 | 104,45 | 105,59 | 4,42 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 2,78 | 1576 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,74 | 107,41 | 109,81 | 4,47 | 52,34 | 105,02 | 106,29 | 4,41 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 2,39 | 1657 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,94 | 102,65 | 105,01 | 4,40 | 51,59 | 100,77 | 101,87 | 4,36 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 1,88 | 1559 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,23 | 99,71 | 102,05 | 4,36 | 51,37 | 97,90 | 98,91 | 4,32 | 51,37 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 1,81 | 1565 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,36 | 99,44 | 101,69 | 4,36 | 50,24 | 97,42 | 98,38 | 4,33 | 50,23 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 2,02 | 1494 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,93 | 100,61 | 102,82 | 4,38 | 50,86 | 98,47 | 99,50 | 4,34 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 2,14 | 1512 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,52 | 101,11 | 103,39 | 4,40 | 51,37 | 98,62 | 99,63 | 4,36 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 2,49 | 1544 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,27 | 100,50 | 102,64 | 4,40 | 50,87 | 98,91 | 99,95 | 4,36 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 1,59 | 1418 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,42 | 101,24 | 103,42 | 4,40 | 51,01 | 99,18 | 100,17 | 4,36 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 2,06 | 1446 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2947,08 | 3015,5 |  |  | 2887,83 | 2919,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 59,25 | 46098 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,04 |  |  | 4,45 | 52,34 |  |  | 4,40 | 52,33 |  |  | 14,69
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 16001,68 | 16379,23 | 15581,32 | 15762,03 | 0,22 | 0,22 | 420,36 | 260997 | 3 | 5566 | 1612
22/03/2124:00 | 18948,76 | 19394,79 | 18469,15 | 18681,80 | 0,22 | 0,22 | 479,61 | 307095 | 3 | 6238 | 1612
Итого: | 2947,08 | 3015,56 | 2887,83 | 2919,77 | 0,00 | 0,00 | 59,25 | 46098 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7859ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261907 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x1AC4 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,46 | 16629 | 16990 | 4,42 | 59,31 | 14214 | 14448 | 4,45 | 9,15 | 2415 | 0,2829 | 0,1558 | 24 | 0
24/02/21 | 71,36 | 16552 | 16940 | 4,46 | 61,77 | 14851 | 15117 | 4,49 | 9,59 | 1701 | 0,2550 | 0,1138 | 24 | 0
25/02/21 | 69,26 | 16406 | 16770 | 4,44 | 60,28 | 14664 | 14915 | 4,47 | 8,98 | 1742 | 0,2433 | 0,1107 | 24 | 0
26/02/21 | 70,48 | 16228 | 16600 | 4,44 | 61,00 | 14913 | 15172 | 4,47 | 9,48 | 1315 | 0,2274 | 0,0871 | 24 | 0
27/02/21 | 71,32 | 16535 | 16920 | 4,43 | 61,63 | 14678 | 14941 | 4,47 | 9,69 | 1857 | 0,2654 | 0,1231 | 24 | 0
28/02/21 | 71,42 | 16679 | 17070 | 4,43 | 61,59 | 14453 | 14710 | 4,46 | 9,83 | 2226 | 0,2897 | 0,1496 | 24 | 0
01/03/21 | 73,05 | 16303 | 16700 | 4,43 | 62,97 | 14600 | 14871 | 4,46 | 10,08 | 1703 | 0,2630 | 0,1161 | 24 | 0
02/03/21 | 69,75 | 16342 | 16710 | 4,43 | 60,55 | 14692 | 14945 | 4,47 | 9,20 | 1650 | 0,2416 | 0,1059 | 24 | 0
03/03/21 | 70,22 | 16405 | 16780 | 4,42 | 60,67 | 14610 | 14862 | 4,45 | 9,55 | 1795 | 0,2566 | 0,1176 | 24 | 0
04/03/21 | 68,94 | 16654 | 17020 | 4,42 | 60,06 | 14334 | 14574 | 4,45 | 8,88 | 2320 | 0,2754 | 0,1454 | 24 | 0
05/03/21 | 63,55 | 16497 | 16810 | 4,42 | 55,78 | 14631 | 14844 | 4,45 | 7,77 | 1866 | 0,2228 | 0,1096 | 24 | 0
06/03/21 | 62,81 | 16476 | 16780 | 4,44 | 55,28 | 14746 | 14960 | 4,47 | 7,53 | 1730 | 0,2110 | 0,1003 | 24 | 0
07/03/21 | 63,14 | 16591 | 16900 | 4,44 | 55,57 | 14749 | 14965 | 4,47 | 7,57 | 1842 | 0,2181 | 0,1074 | 24 | 0
08/03/21 | 64,32 | 17053 | 17380 | 4,43 | 56,44 | 14436 | 14655 | 4,47 | 7,88 | 2617 | 0,2685 | 0,1560 | 24 | 0
09/03/21 | 63,62 | 16922 | 17240 | 4,43 | 56,18 | 14504 | 14721 | 4,46 | 7,44 | 2418 | 0,2497 | 0,1413 | 24 | 0
10/03/21 | 63,97 | 17074 | 17400 | 4,44 | 56,30 | 14477 | 14694 | 4,47 | 7,67 | 2597 | 0,2639 | 0,1540 | 24 | 0
11/03/21 | 63,52 | 16774 | 17090 | 4,44 | 56,06 | 14729 | 14948 | 4,47 | 7,46 | 2045 | 0,2295 | 0,1194 | 24 | 0
12/03/21 | 62,98 | 16544 | 16850 | 4,44 | 55,63 | 14760 | 14973 | 4,47 | 7,35 | 1784 | 0,2116 | 0,1046 | 24 | 0
13/03/21 | 64,35 | 16451 | 16770 | 4,44 | 56,71 | 14795 | 15022 | 4,48 | 7,64 | 1656 | 0,2111 | 0,0986 | 24 | 0
14/03/21 | 63,89 | 16939 | 17260 | 4,43 | 56,20 | 14429 | 14645 | 4,46 | 7,69 | 2510 | 0,2581 | 0,1483 | 24 | 0
15/03/21 | 66,07 | 16702 | 17040 | 4,42 | 57,83 | 14627 | 14859 | 4,46 | 8,24 | 2075 | 0,2470 | 0,1277 | 24 | 0
16/03/21 | 65,19 | 15908 | 16220 | 4,36 | 56,94 | 14076 | 14294 | 4,40 | 8,25 | 1832 | 0,2262 | 0,1093 | 24 | 0
17/03/21 | 65,49 | 15462 | 15770 | 4,32 | 56,91 | 13638 | 13846 | 4,35 | 8,58 | 1824 | 0,2272 | 0,1102 | 24 | 0
18/03/21 | 63,68 | 15594 | 15890 | 4,32 | 55,52 | 13520 | 13716 | 4,36 | 8,16 | 2074 | 0,2315 | 0,1218 | 24 | 0
19/03/21 | 64,25 | 15709 | 16010 | 4,34 | 56,06 | 13698 | 13903 | 4,38 | 8,19 | 2011 | 0,2310 | 0,1197 | 24 | 0
20/03/21 | 64,84 | 16056 | 16370 | 4,35 | 56,54 | 13644 | 13851 | 4,39 | 8,30 | 2412 | 0,2569 | 0,1446 | 24 | 0
21/03/21 | 63,59 | 15438 | 15730 | 4,36 | 55,74 | 13958 | 14163 | 4,40 | 7,85 | 1480 | 0,1960 | 0,0868 | 24 | 0
22/03/21 | 63,78 | 15818 | 16120 | 4,36 | 55,91 | 13836 | 14043 | 4,40 | 7,87 | 1982 | 0,2252 | 0,1170 | 24 | 0
Итого: |  | 458741 | 468,13 |  |  | 403262 | 409,65 |  |  | 55479 | 6,7856 | 3,4017 | 672 | 0
Средние: | 66,33 |  |  | 4,41 | 57,90 |  |  | 4,44 | 8,42
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 32255142 | 32981582 | 67642781 | 89556378 | -1235387,6 | -68526438 | -80575832 | 7178 | 0
22/03/2124:00 | 32713883 | 33449712 | 68046043 | 89966035 | -1235332,1 | -68519652 | -80572430 | 7850 | 0
Итого: | 458741 | 468130 | 403262 | 409657 | 55479 | 6,7856 | 3,4017 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7859ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации