## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 70.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 70.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00261902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x2517 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,99 | 121,16 | 123,97 | 4,49 | 53,14 | 114,99 | 116,42 | 4,40 | 53,13 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 6,17 | 2216 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,98 | 123,11 | 126,40 | 4,52 | 55,09 | 118,58 | 119,91 | 4,42 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 4,53 | 2306 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,91 | 121,36 | 124,39 | 4,50 | 54,07 | 116,82 | 118,15 | 4,41 | 54,06 | 0,00 | 0,00 | 15,84 | 4,54 | 2143 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,10 | 122,32 | 125,49 | 4,50 | 54,66 | 117,31 | 118,68 | 4,41 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 5,01 | 2261 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,96 | 122,15 | 125,36 | 4,50 | 55,00 | 116,47 | 117,86 | 4,42 | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 5,68 | 2353 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,03 | 121,56 | 124,81 | 4,49 | 54,94 | 116,29 | 117,66 | 4,41 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 5,27 | 2337 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,75 | 121,39 | 124,63 | 4,48 | 55,96 | 116,41 | 117,91 | 4,40 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 4,98 | 2414 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,40 | 121,39 | 124,62 | 4,49 | 54,19 | 116,66 | 117,86 | 4,41 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 4,73 | 2200 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,85 | 121,18 | 124,26 | 4,48 | 54,14 | 115,91 | 117,27 | 4,39 | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 5,27 | 2281 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,64 | 120,73 | 123,71 | 4,48 | 53,80 | 115,77 | 117,12 | 4,39 | 53,79 | 0,00 | 0,00 | 15,84 | 4,96 | 2151 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,06 | 121,09 | 123,60 | 4,48 | 50,65 | 115,97 | 117,25 | 4,40 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 5,12 | 1857 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,30 | 122,56 | 125,19 | 4,49 | 50,42 | 115,89 | 117,05 | 4,41 | 50,42 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 6,67 | 1879 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,63 | 121,72 | 124,38 | 4,50 | 50,71 | 116,68 | 117,83 | 4,42 | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | 5,04 | 1800 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,80 | 122,08 | 124,77 | 4,50 | 51,32 | 116,14 | 117,30 | 4,42 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 5,94 | 1918 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,14 | 121,60 | 124,36 | 4,50 | 51,09 | 117,07 | 118,13 | 4,41 | 51,08 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 4,53 | 1794 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,44 | 122,30 | 124,97 | 4,50 | 51,07 | 116,92 | 118,13 | 4,41 | 51,07 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 5,38 | 1879 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,04 | 122,58 | 125,26 | 4,50 | 51,07 | 117,24 | 118,41 | 4,41 | 51,06 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 5,34 | 1835 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,45 | 122,14 | 124,78 | 4,50 | 50,65 | 117,29 | 118,45 | 4,41 | 50,65 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 4,85 | 1782 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,87 | 122,50 | 125,15 | 4,51 | 51,29 | 116,88 | 118,14 | 4,41 | 51,29 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 5,62 | 1921 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,39 | 122,23 | 124,97 | 4,49 | 50,60 | 116,78 | 117,93 | 4,41 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 5,45 | 1932 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,59 | 122,45 | 125,17 | 4,49 | 52,08 | 117,31 | 118,56 | 4,40 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 5,14 | 2018 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,79 | 117,64 | 120,26 | 4,42 | 51,33 | 112,11 | 113,34 | 4,35 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 5,53 | 1955 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,07 | 114,01 | 116,56 | 4,39 | 51,17 | 108,73 | 109,89 | 4,32 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 5,28 | 1938 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,22 | 113,76 | 116,21 | 4,39 | 49,95 | 108,93 | 109,87 | 4,32 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 4,83 | 1839 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,79 | 114,71 | 117,14 | 4,41 | 50,55 | 110,13 | 111,35 | 4,34 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 4,58 | 1840 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,37 | 114,94 | 117,51 | 4,42 | 51,24 | 110,33 | 111,50 | 4,35 | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 4,61 | 1835 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,12 | 115,43 | 117,84 | 4,42 | 50,74 | 110,04 | 111,18 | 4,34 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 5,39 | 1789 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,28 | 115,39 | 117,83 | 4,43 | 50,95 | 110,63 | 111,83 | 4,35 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 4,76 | 1756 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3365,48 | 3443,5 |  |  | 3220,28 | 3254,9 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 145,20 | 56229 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,89 |  |  | 4,47 | 52,20 |  |  | 4,39 | 52,20 |  |  | 14,68
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 19262,02 | 19715,65 | 17112,80 | 17300,55 | 0,02 | 0,02 | 2149,22 | 390005 | 1 | 5698 | 1609
22/03/2124:00 | 22627,50 | 23159,24 | 20333,08 | 20555,53 | 0,02 | 0,02 | 2294,42 | 446234 | 1 | 6370 | 1609
Итого: | 3365,48 | 3443,59 | 3220,28 | 3254,98 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | 56229 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261902 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x2517 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,59 | 15575 | 15910 | 4,41 | 51,20 | 10924 | 11065 | 4,36 | 17,39 | 4651 | 0,4848 | 0,2976 | 24 | 0
24/02/21 | 71,44 | 15000 | 15350 | 4,43 | 52,96 | 11526 | 11679 | 4,39 | 18,48 | 3474 | 0,4432 | 0,2314 | 24 | 0
25/02/21 | 69,29 | 14752 | 15080 | 4,42 | 51,75 | 11375 | 11520 | 4,38 | 17,54 | 3377 | 0,4164 | 0,2155 | 24 | 0
26/02/21 | 70,60 | 15165 | 15510 | 4,42 | 52,51 | 11343 | 11490 | 4,38 | 18,09 | 3822 | 0,4556 | 0,2514 | 24 | 0
27/02/21 | 71,39 | 15547 | 15910 | 4,42 | 52,91 | 11120 | 11268 | 4,38 | 18,48 | 4427 | 0,4991 | 0,2939 | 24 | 0
28/02/21 | 71,49 | 15273 | 15630 | 4,41 | 52,79 | 11136 | 11281 | 4,37 | 18,70 | 4137 | 0,4829 | 0,2753 | 24 | 0
01/03/21 | 73,13 | 14907 | 15270 | 4,40 | 53,57 | 11291 | 11443 | 4,36 | 19,56 | 3616 | 0,4669 | 0,2460 | 24 | 0
02/03/21 | 69,74 | 15036 | 15370 | 4,41 | 52,09 | 11231 | 11377 | 4,37 | 17,65 | 3805 | 0,4439 | 0,2439 | 24 | 0
03/03/21 | 70,34 | 15117 | 15460 | 4,40 | 51,74 | 11172 | 11315 | 4,35 | 18,60 | 3945 | 0,4649 | 0,2585 | 24 | 0
04/03/21 | 69,03 | 14866 | 15190 | 4,40 | 51,55 | 11235 | 11380 | 4,35 | 17,48 | 3631 | 0,4285 | 0,2311 | 24 | 0
05/03/21 | 63,59 | 14936 | 15220 | 4,41 | 48,53 | 11280 | 11405 | 4,36 | 15,06 | 3656 | 0,3836 | 0,2140 | 24 | 0
06/03/21 | 62,86 | 16232 | 16530 | 4,42 | 48,39 | 10901 | 11029 | 4,37 | 14,47 | 5331 | 0,4655 | 0,3080 | 24 | 0
07/03/21 | 63,17 | 15139 | 15420 | 4,43 | 48,66 | 11278 | 11410 | 4,38 | 14,51 | 3861 | 0,3876 | 0,2241 | 24 | 0
08/03/21 | 64,36 | 15696 | 16000 | 4,42 | 49,59 | 11033 | 11169 | 4,38 | 14,77 | 4663 | 0,4391 | 0,2770 | 24 | 0
09/03/21 | 63,67 | 14922 | 15200 | 4,42 | 49,03 | 11385 | 11519 | 4,38 | 14,64 | 3537 | 0,3736 | 0,2069 | 24 | 0
10/03/21 | 64,01 | 15328 | 15620 | 4,42 | 49,26 | 11265 | 11399 | 4,38 | 14,75 | 4063 | 0,4055 | 0,2398 | 24 | 0
11/03/21 | 63,57 | 15420 | 15710 | 4,42 | 49,09 | 11301 | 11430 | 4,38 | 14,48 | 4119 | 0,4043 | 0,2404 | 24 | 0
12/03/21 | 63,03 | 15066 | 15350 | 4,42 | 48,70 | 11386 | 11515 | 4,38 | 14,33 | 3680 | 0,3763 | 0,2136 | 24 | 0
13/03/21 | 64,54 | 15440 | 15740 | 4,42 | 49,45 | 11220 | 11355 | 4,38 | 15,09 | 4220 | 0,4201 | 0,2533 | 24 | 0
14/03/21 | 63,96 | 15445 | 15740 | 4,42 | 48,92 | 11228 | 11359 | 4,38 | 15,04 | 4217 | 0,4168 | 0,2490 | 24 | 0
15/03/21 | 66,12 | 15100 | 15400 | 4,41 | 50,12 | 11366 | 11509 | 4,37 | 16,00 | 3734 | 0,4097 | 0,2283 | 24 | 0
16/03/21 | 65,29 | 14796 | 15090 | 4,35 | 49,48 | 10685 | 10811 | 4,31 | 15,81 | 4111 | 0,4163 | 0,2472 | 24 | 0
17/03/21 | 65,49 | 14207 | 14490 | 4,31 | 49,11 | 10434 | 10555 | 4,27 | 16,38 | 3773 | 0,3988 | 0,2268 | 24 | 0
18/03/21 | 63,73 | 14320 | 14590 | 4,31 | 47,97 | 10311 | 10427 | 4,27 | 15,76 | 4009 | 0,3975 | 0,2352 | 24 | 0
19/03/21 | 64,30 | 14052 | 14320 | 4,33 | 48,49 | 10598 | 10717 | 4,29 | 15,81 | 3454 | 0,3719 | 0,2048 | 24 | 0
20/03/21 | 64,87 | 14210 | 14480 | 4,34 | 49,06 | 10557 | 10684 | 4,30 | 15,81 | 3653 | 0,3853 | 0,2184 | 24 | 0
21/03/21 | 63,59 | 14733 | 15010 | 4,34 | 48,58 | 10401 | 10521 | 4,30 | 15,01 | 4332 | 0,4092 | 0,2525 | 24 | 0
22/03/21 | 63,83 | 14293 | 14560 | 4,35 | 48,77 | 10600 | 10723 | 4,32 | 15,06 | 3693 | 0,3765 | 0,2175 | 24 | 0
Итого: |  | 420573 | 429,15 |  |  | 309582 | 313,35 |  |  | 110991 | 11,8238 | 6,8014 | 672 | 0
Средние: | 66,39 |  |  | 4,39 | 50,15 |  |  | 4,35 | 16,24
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 2796233 | 2852340 | 1715739 | 1737244 | 1080494 | 91,1278 | 62,5063 | 7307 | 0
22/03/2124:00 | 3216806 | 3281490 | 2025321 | 2050599 | 1191485 | 102,9516 | 69,3077 | 7979 | 0
Итого: | 420573 | 429150 | 309582 | 313355 | 110991 | 11,8238 | 6,8014 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации