## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 147 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00212930 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x5546 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,89 | 299,31 | 305,88 | 4,30 | 56,08 | 283,33 | 287,53 | 3,60 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | 15,98 | 4650 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,88 | 306,01 | 313,29 | 4,30 | 58,16 | 292,36 | 297,06 | 3,60 | 58,16 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 13,65 | 4928 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,79 | 300,93 | 307,66 | 4,30 | 56,94 | 287,57 | 292,00 | 3,60 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 13,36 | 4566 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,00 | 301,38 | 308,37 | 4,30 | 57,45 | 289,61 | 294,12 | 3,60 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 11,77 | 4705 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,84 | 301,43 | 308,59 | 4,30 | 57,88 | 286,06 | 290,60 | 3,60 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 15,37 | 5022 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,92 | 301,30 | 308,44 | 4,30 | 57,88 | 285,93 | 290,43 | 3,60 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 15,37 | 5046 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,62 | 300,68 | 308,13 | 4,30 | 59,01 | 288,25 | 292,96 | 3,60 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 12,43 | 5069 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,29 | 300,65 | 307,51 | 4,30 | 57,10 | 289,12 | 293,58 | 3,60 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 11,53 | 4570 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,74 | 299,36 | 306,25 | 4,30 | 57,19 | 286,86 | 291,32 | 3,60 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 12,50 | 4711 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,51 | 298,60 | 305,28 | 4,30 | 56,70 | 284,87 | 289,20 | 3,60 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | 13,73 | 4534 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,95 | 298,04 | 303,72 | 4,30 | 53,15 | 284,89 | 288,71 | 3,60 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 13,15 | 3849 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,19 | 299,15 | 304,67 | 4,30 | 52,82 | 286,12 | 289,92 | 3,60 | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 13,03 | 3730 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,53 | 299,34 | 305,01 | 4,30 | 53,09 | 284,65 | 288,49 | 3,60 | 53,08 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 14,69 | 3834 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,71 | 299,11 | 304,96 | 4,30 | 53,88 | 283,51 | 287,43 | 3,60 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 15,60 | 4002 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,04 | 299,51 | 305,25 | 4,30 | 53,51 | 286,06 | 289,95 | 3,60 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 13,45 | 3807 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,35 | 300,08 | 305,88 | 4,30 | 53,63 | 287,16 | 291,09 | 3,60 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 12,92 | 3846 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,94 | 300,87 | 306,57 | 4,30 | 53,58 | 287,08 | 291,01 | 3,60 | 53,58 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 13,79 | 3787 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,37 | 300,52 | 306,19 | 4,30 | 53,12 | 285,90 | 289,70 | 3,60 | 53,13 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 14,62 | 3781 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,75 | 300,72 | 306,58 | 4,30 | 53,87 | 283,42 | 287,33 | 3,60 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 17,30 | 4119 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,28 | 300,35 | 306,14 | 4,30 | 53,21 | 283,66 | 287,50 | 3,60 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 16,69 | 4131 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,50 | 300,51 | 306,64 | 4,30 | 54,72 | 287,45 | 291,51 | 3,60 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 13,06 | 4192 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,70 | 287,49 | 293,25 | 4,30 | 54,05 | 274,66 | 278,47 | 3,60 | 53,98 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 12,83 | 3977 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,99 | 279,89 | 285,53 | 4,30 | 53,95 | 265,27 | 268,94 | 3,60 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 14,62 | 4086 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,14 | 279,70 | 285,03 | 4,30 | 52,64 | 266,12 | 269,61 | 3,60 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 13,58 | 3862 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,71 | 282,73 | 288,22 | 4,30 | 53,26 | 270,02 | 273,64 | 3,60 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 12,71 | 3852 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,30 | 283,82 | 289,44 | 4,30 | 53,90 | 267,46 | 271,16 | 3,60 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 16,36 | 4036 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,04 | 283,54 | 288,91 | 4,30 | 53,25 | 268,12 | 271,74 | 3,60 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | 15,42 | 3804 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,24 | 284,20 | 289,61 | 4,30 | 53,44 | 270,48 | 274,15 | 3,60 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 13,72 | 3736 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 8289,22 | 8461,0 |  |  | 7895,99 | 8009,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 393,23 | 118232 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,79 |  |  | 4,30 | 54,90 |  |  | 3,60 | 54,90 |  |  | 11,88
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 47371,11 | 48382,10 | 44678,03 | 45329,90 | 0,10 | 0,10 | 2693,08 | 721012 | 2 | 4884 | 0
22/03/2124:00 | 55660,33 | 56843,10 | 52574,02 | 53339,05 | 0,10 | 0,10 | 3086,31 | 839244 | 2 | 5556 | 0
Итого: | 8289,22 | 8461,00 | 7895,99 | 8009,15 | 0,00 | 0,00 | 393,23 | 118232 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5565ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 147 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00212930 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x5546 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 15,90 | 0,00 | 19,80 | 24 | 0
24/02/21 | 13,25 | 0,00 | 16,10 | 24 | 0
25/02/21 | 13,10 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0
26/02/21 | 11,42 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
27/02/21 | 15,28 | 0,00 | 15,20 | 24 | 0
28/02/21 | 15,34 | 0,00 | 18,50 | 24 | 0
01/03/21 | 12,16 | 0,00 | 18,70 | 24 | 0
02/03/21 | 11,13 | 0,00 | 24,70 | 24 | 0
03/03/21 | 12,17 | 0,00 | 7,60 | 24 | 0
04/03/21 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
05/03/21 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
06/03/21 | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
07/03/21 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
08/03/21 | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
09/03/21 | 13,09 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
10/03/21 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
11/03/21 | 13,35 | 0,00 | 6,00 | 24 | 0
12/03/21 | 14,42 | 0,00 | 14,50 | 24 | 0
13/03/21 | 17,25 | 0,00 | 22,30 | 24 | 0
14/03/21 | 16,57 | 0,00 | 15,30 | 24 | 0
15/03/21 | 12,84 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
16/03/21 | 12,48 | 0,00 | 15,50 | 24 | 0
17/03/21 | 14,34 | 0,00 | 15,50 | 24 | 0
18/03/21 | 13,26 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
19/03/21 | 12,33 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
20/03/21 | 16,16 | 0,00 | 18,00 | 24 | 0
21/03/21 | 15,22 | 0,00 | 14,70 | 24 | 0
22/03/21 | 13,36 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
Итого: | 385,62 | 0,00 | 321,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 2667,76 | 0,00 | 3787,40 | 4884 | 0
22/03/2124:00 | 3053,38 | 0,00 | 4108,40 | 5556 | 0
Итого: | 385,62 | 0,00 | 321,00 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5565ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации