## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238819 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x7FB5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,91 | 146,16 | 149,34 | 4,69 | 55,91 | 141,29 | 143,37 | 4,11 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4,87 | 2148 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,84 | 149,07 | 152,59 | 4,73 | 57,95 | 144,64 | 146,95 | 4,14 | 57,94 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 4,43 | 2307 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,67 | 146,62 | 149,92 | 4,70 | 56,64 | 142,57 | 144,73 | 4,12 | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 4,05 | 2120 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,02 | 146,70 | 150,08 | 4,70 | 57,34 | 143,16 | 145,35 | 4,12 | 57,33 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 3,54 | 2193 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,79 | 146,47 | 149,87 | 4,70 | 57,79 | 142,98 | 145,21 | 4,12 | 57,77 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 3,49 | 2233 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,94 | 146,79 | 150,29 | 4,70 | 57,76 | 142,19 | 144,42 | 4,11 | 57,74 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 4,60 | 2325 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,55 | 145,90 | 149,50 | 4,70 | 58,91 | 142,77 | 145,17 | 4,12 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 3,13 | 2303 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,19 | 146,22 | 149,51 | 4,69 | 56,79 | 142,68 | 144,86 | 4,12 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 3,54 | 2142 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,77 | 145,76 | 149,09 | 4,68 | 56,93 | 141,80 | 143,97 | 4,11 | 56,92 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 3,96 | 2223 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,35 | 145,65 | 148,85 | 4,68 | 56,28 | 141,06 | 143,16 | 4,11 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 4,59 | 2138 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,91 | 145,22 | 148,00 | 4,68 | 52,88 | 141,41 | 143,33 | 4,11 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 3,81 | 1782 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,16 | 145,79 | 148,43 | 4,70 | 52,47 | 141,94 | 143,84 | 4,13 | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 3,85 | 1741 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,50 | 145,90 | 148,58 | 4,70 | 52,81 | 141,82 | 143,73 | 4,13 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 4,08 | 1758 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,70 | 145,71 | 148,58 | 4,69 | 53,48 | 141,69 | 143,62 | 4,12 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 4,02 | 1829 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,98 | 145,74 | 148,50 | 4,70 | 53,28 | 142,59 | 144,51 | 4,13 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 3,15 | 1714 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,32 | 146,30 | 149,13 | 4,69 | 53,34 | 142,32 | 144,25 | 4,12 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 3,98 | 1798 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,84 | 146,28 | 149,09 | 4,70 | 53,34 | 143,31 | 145,23 | 4,13 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 2,97 | 1680 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,30 | 146,18 | 148,93 | 4,70 | 52,90 | 143,04 | 144,96 | 4,13 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 3,14 | 1670 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,67 | 146,18 | 149,00 | 4,70 | 53,68 | 142,63 | 144,60 | 4,13 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 3,55 | 1779 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,29 | 147,04 | 149,90 | 4,69 | 52,99 | 140,70 | 142,60 | 4,12 | 52,97 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 6,34 | 1963 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,48 | 146,21 | 149,20 | 4,70 | 54,63 | 142,62 | 144,62 | 4,12 | 54,62 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 3,59 | 1911 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,62 | 140,05 | 142,87 | 4,60 | 53,82 | 136,20 | 138,10 | 4,08 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 3,85 | 1839 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,89 | 136,29 | 139,07 | 4,54 | 53,73 | 132,70 | 134,52 | 4,04 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 3,59 | 1833 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,10 | 136,33 | 138,97 | 4,55 | 52,59 | 132,76 | 134,46 | 4,05 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 3,57 | 1738 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,67 | 137,90 | 140,57 | 4,58 | 53,07 | 134,26 | 136,06 | 4,07 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 3,64 | 1775 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,21 | 138,82 | 141,54 | 4,58 | 53,63 | 133,60 | 135,45 | 4,07 | 53,61 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 5,22 | 1862 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,93 | 138,34 | 140,98 | 4,59 | 52,98 | 134,18 | 135,95 | 4,08 | 52,96 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 4,16 | 1715 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,17 | 138,55 | 141,19 | 4,59 | 53,27 | 135,05 | 136,91 | 4,08 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 3,50 | 1681 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4038,17 | 4121,5 |  |  | 3927,96 | 3983,9 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 110,21 | 54200 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,74 |  |  | 4,66 | 54,68 |  |  | 4,10 | 54,66 |  |  | 12,05
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 96967,16 | 98842,24 | 90684,11 | 91903,65 | 0,48 | 0,48 | 6283,05 | 1400462 | 12 | 24717 | 497
22/03/2124:00 | 101005,33 | 102963,81 | 94612,07 | 95887,58 | 0,48 | 0,48 | 6393,26 | 1454662 | 12 | 25389 | 497
Итого: | 4038,17 | 4121,57 | 3927,96 | 3983,93 | 0,00 | 0,00 | 110,21 | 54200 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25895ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00238819 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x7FB5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 48,36 | 0,00 | 24 | 0
24/02/21 | 49,26 | 0,00 | 24 | 0
25/02/21 | 48,48 | 0,00 | 24 | 0
26/02/21 | 48,30 | 0,00 | 24 | 0
27/02/21 | 48,18 | 0,00 | 24 | 0
28/02/21 | 48,70 | 0,00 | 24 | 0
01/03/21 | 48,16 | 0,00 | 24 | 0
02/03/21 | 48,19 | 0,00 | 24 | 0
03/03/21 | 48,07 | 0,00 | 24 | 0
04/03/21 | 48,12 | 0,00 | 24 | 0
05/03/21 | 47,72 | 0,00 | 24 | 0
06/03/21 | 47,81 | 0,00 | 24 | 0
07/03/21 | 47,84 | 0,00 | 24 | 0
08/03/21 | 47,82 | 0,00 | 24 | 0
09/03/21 | 47,60 | 0,00 | 24 | 0
10/03/21 | 47,90 | 0,00 | 24 | 0
11/03/21 | 47,77 | 0,00 | 24 | 0
12/03/21 | 47,90 | 0,00 | 24 | 0
13/03/21 | 48,01 | 0,00 | 24 | 0
14/03/21 | 49,00 | 0,00 | 24 | 0
15/03/21 | 47,96 | 0,00 | 24 | 0
16/03/21 | 46,28 | 0,00 | 24 | 0
17/03/21 | 44,96 | 0,00 | 24 | 0
18/03/21 | 44,95 | 0,00 | 24 | 0
19/03/21 | 45,48 | 0,00 | 24 | 0
20/03/21 | 46,10 | 0,00 | 24 | 0
21/03/21 | 45,60 | 0,00 | 24 | 0
22/03/21 | 45,52 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 1330,0 | 0,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 33373,47 | 0,00 | 25214 | 0
22/03/2124:00 | 34703,51 | 0,00 | 25886 | 0
Итого: | 1330,04 | 0,00 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25895ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации