## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00239249 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x605B ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,46 | 146,58 | 149,74 | 4,62 | 55,15 | 142,36 | 144,41 | 4,17 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 4,22 | 2161 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,36 | 149,35 | 152,84 | 4,67 | 57,32 | 146,01 | 148,23 | 4,19 | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 3,34 | 2272 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,21 | 147,20 | 150,50 | 4,64 | 55,99 | 143,23 | 145,36 | 4,18 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 3,97 | 2148 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,55 | 147,16 | 150,51 | 4,64 | 56,74 | 144,36 | 146,52 | 4,18 | 56,73 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 2,80 | 2178 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,31 | 147,21 | 150,57 | 4,63 | 57,18 | 143,77 | 145,94 | 4,17 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 3,44 | 2260 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,45 | 147,16 | 150,59 | 4,63 | 57,22 | 143,59 | 145,78 | 4,17 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 3,57 | 2281 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,04 | 146,81 | 150,40 | 4,62 | 58,32 | 143,12 | 145,41 | 4,17 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 3,69 | 2358 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,71 | 147,06 | 150,33 | 4,63 | 56,31 | 143,03 | 145,18 | 4,17 | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 4,03 | 2177 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,29 | 146,12 | 149,39 | 4,61 | 56,56 | 143,28 | 145,44 | 4,17 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 2,84 | 2152 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,87 | 145,82 | 148,99 | 4,61 | 55,96 | 142,70 | 144,78 | 4,16 | 55,93 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 3,12 | 2039 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,50 | 145,71 | 148,46 | 4,62 | 52,52 | 142,38 | 144,29 | 4,17 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 3,33 | 1760 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,77 | 146,48 | 149,12 | 4,63 | 52,08 | 142,44 | 144,31 | 4,18 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 4,04 | 1754 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,11 | 146,34 | 149,00 | 4,64 | 52,42 | 142,95 | 144,86 | 4,18 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 3,39 | 1724 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,30 | 146,07 | 148,94 | 4,64 | 53,13 | 142,95 | 144,87 | 4,19 | 53,11 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 3,12 | 1783 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,60 | 146,65 | 149,38 | 4,63 | 52,82 | 142,81 | 144,71 | 4,18 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 3,84 | 1763 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,93 | 146,74 | 149,52 | 4,64 | 52,88 | 143,41 | 145,33 | 4,18 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 3,33 | 1782 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,49 | 147,16 | 149,96 | 4,65 | 52,84 | 143,50 | 145,42 | 4,18 | 52,82 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 3,66 | 1743 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,98 | 147,06 | 149,78 | 4,65 | 52,37 | 143,24 | 145,14 | 4,19 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 3,82 | 1740 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,33 | 146,78 | 149,60 | 4,64 | 53,15 | 143,52 | 145,47 | 4,18 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 3,26 | 1798 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,91 | 146,61 | 149,38 | 4,64 | 52,60 | 143,40 | 145,32 | 4,18 | 52,59 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 3,21 | 1810 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,08 | 146,76 | 149,74 | 4,63 | 54,04 | 143,62 | 145,56 | 4,17 | 54,03 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 3,14 | 1919 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,23 | 140,47 | 143,26 | 4,55 | 53,20 | 136,83 | 138,67 | 4,13 | 53,13 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 3,64 | 1864 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,48 | 136,76 | 139,53 | 4,49 | 53,10 | 133,31 | 135,12 | 4,09 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 3,45 | 1858 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,71 | 136,78 | 139,42 | 4,49 | 51,99 | 133,32 | 135,00 | 4,10 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 3,46 | 1765 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,28 | 138,36 | 141,00 | 4,52 | 52,51 | 135,02 | 136,73 | 4,12 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 3,34 | 1789 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,84 | 138,76 | 141,41 | 4,53 | 53,11 | 135,26 | 137,11 | 4,12 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 3,50 | 1796 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,60 | 138,69 | 141,33 | 4,53 | 52,41 | 134,93 | 136,68 | 4,13 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 3,76 | 1730 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,85 | 139,05 | 141,69 | 4,53 | 52,70 | 135,69 | 137,44 | 4,12 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 3,36 | 1708 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4051,70 | 4134,3 |  |  | 3954,03 | 4009,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 97,67 | 54112 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,33 |  |  | 4,60 | 54,16 |  |  | 4,16 | 54,14 |  |  | 12,16
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 87653,11 | 89355,34 | 84023,60 | 85143,77 | 20,30 | 20,39 | 3629,51 | 1193491 | 802 | 20333 | 8
22/03/2124:00 | 91704,81 | 93489,72 | 87977,63 | 89152,85 | 20,30 | 20,39 | 3727,18 | 1247603 | 802 | 21005 | 8
Итого: | 4051,70 | 4134,38 | 3954,03 | 4009,08 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 54112 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21022ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00239249 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x605B ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 24 | 0
24/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 24 | 0
25/02/21 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 24 | 0
26/02/21 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
27/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
28/02/21 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 24 | 0
01/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
02/03/21 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
03/03/21 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 24 | 0
04/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
05/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
06/03/21 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
07/03/21 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
08/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 24 | 0
09/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
10/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
11/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
12/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 24 | 0
13/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
14/03/21 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 24 | 0
15/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
16/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
17/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
18/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 24 | 0
19/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
20/03/21 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 24 | 0
21/03/21 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 24 | 0
22/03/21 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 351,90 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 20851,98 | 0,00 | 11630,30 | 20341 | 0
22/03/2124:00 | 20851,98 | 0,00 | 11982,20 | 21013 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 351,90 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21022ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации