## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ТСН "Мира, 25" Договор N:_________________
Адрес:Мира, 25 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 180.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256335 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x48ED ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 103,82 | 764,60 | 801,69 | 5,16 | 70,73 | 736,23 | 751,47 | 3,80 | 70,62 | 0,00 | 0,00 | 33,09 | 28,37 | 27276 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 112,68 | 686,76 | 724,78 | 5,27 | 71,83 | 655,78 | 670,23 | 3,80 | 71,78 | 0,00 | 0,00 | 40,85 | 30,98 | 30287 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 104,41 | 681,18 | 713,72 | 5,23 | 68,70 | 649,88 | 663,47 | 3,80 | 68,43 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 31,30 | 26401 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 104,59 | 676,07 | 708,28 | 5,22 | 67,67 | 644,42 | 657,60 | 3,80 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | 36,92 | 31,65 | 27044 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 109,62 | 683,86 | 719,86 | 5,29 | 70,38 | 650,39 | 664,15 | 3,80 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 33,47 | 29161 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 109,18 | 675,34 | 711,05 | 5,20 | 70,02 | 640,08 | 653,10 | 3,80 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 39,16 | 35,26 | 28869 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 109,13 | 678,61 | 713,68 | 5,26 | 70,02 | 647,64 | 661,58 | 3,80 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 39,11 | 30,97 | 28680 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 107,14 | 690,50 | 725,04 | 5,24 | 70,21 | 659,23 | 673,53 | 3,80 | 70,12 | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 31,27 | 27648 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 105,66 | 678,62 | 712,72 | 5,23 | 68,72 | 651,16 | 663,74 | 3,80 | 68,71 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | 27,46 | 26931 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 96,13 | 673,18 | 701,21 | 5,23 | 64,35 | 638,83 | 650,32 | 3,80 | 64,24 | 0,00 | 0,00 | 31,78 | 34,35 | 23473 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 81,13 | 699,43 | 720,43 | 5,18 | 57,66 | 669,40 | 679,59 | 3,80 | 57,68 | 0,00 | 0,00 | 23,47 | 30,03 | 18009 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 72,78 | 751,68 | 771,05 | 5,10 | 54,13 | 720,23 | 729,13 | 3,80 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 31,45 | 15565 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 71,60 | 738,77 | 756,84 | 5,08 | 53,03 | 705,48 | 714,20 | 3,80 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 33,29 | 15319 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 78,73 | 751,23 | 773,49 | 5,08 | 57,13 | 716,10 | 725,96 | 3,80 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 35,13 | 18075 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 76,79 | 752,62 | 774,05 | 5,12 | 56,21 | 725,61 | 735,20 | 3,80 | 56,19 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 27,01 | 16883 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 82,38 | 762,28 | 786,06 | 5,11 | 59,68 | 733,96 | 745,67 | 3,80 | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 28,32 | 18877 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 76,58 | 765,54 | 786,41 | 5,14 | 56,74 | 737,41 | 748,17 | 3,80 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 19,84 | 28,13 | 16655 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 76,41 | 760,97 | 781,80 | 5,09 | 56,54 | 734,99 | 745,53 | 3,80 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 25,98 | 16468 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 85,18 | 767,98 | 793,75 | 5,16 | 60,96 | 741,88 | 753,98 | 3,80 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 26,10 | 20098 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 92,09 | 782,38 | 812,66 | 5,20 | 64,99 | 761,55 | 775,45 | 3,80 | 64,98 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 20,83 | 22508 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 94,71 | 793,18 | 827,23 | 5,23 | 67,12 | 777,86 | 791,21 | 3,80 | 67,06 | 0,00 | 0,00 | 27,59 | 15,32 | 22907 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 91,04 | 800,29 | 832,30 | 5,24 | 65,60 | 785,87 | 798,86 | 3,80 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 14,42 | 21288 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,86 | 769,91 | 796,33 | 5,17 | 61,25 | 750,55 | 762,11 | 3,80 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 23,61 | 19,36 | 19303 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 82,97 | 745,33 | 768,68 | 5,18 | 60,43 | 720,13 | 732,10 | 3,80 | 60,42 | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 25,20 | 18228 | 0 | 23 | 1
19/03/21 | 80,28 | 771,13 | 794,51 | 5,15 | 58,77 | 747,46 | 758,64 | 3,80 | 58,73 | 0,00 | 0,00 | 21,51 | 23,67 | 17883 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,96 | 748,23 | 766,65 | 5,15 | 54,37 | 724,04 | 734,02 | 3,80 | 54,34 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 24,19 | 15111 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 71,65 | 760,56 | 778,49 | 5,12 | 54,00 | 731,26 | 741,38 | 3,80 | 53,97 | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 29,30 | 14873 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,97 | 746,21 | 766,41 | 5,13 | 53,55 | 732,48 | 739,60 | 3,80 | 53,53 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | 13,73 | 13666 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 20556,4 | 21319, |  |  | 19789,9 | 20119, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 766,54 | 597486 | 0 | 671 | 1
Средние: | 89,48 |  |  | 5,17 | 62,31 |  |  | 3,80 | 62,26 |  |  | 27,16
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 203358,87 | 210034,86 | 192978,50 | 195948,25 | 3143,37 | 3207,90 | 10380,37 | 5260990 | 191424 | 9751 | 6
22/03/2124:00 | 223915,31 | 231354,03 | 212768,40 | 216068,24 | 3143,37 | 3207,90 | 11146,91 | 5858476 | 191424 | 10422 | 7
Итого: | 20556,44 | 21319,17 | 19789,90 | 20119,99 | 0,00 | 0,00 | 766,54 | 597486 | 0 | 671 | 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 10437ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ТСН "Мира, 25" Договор N:_________________
Адрес:Мира, 25 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256335 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x48ED ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 168,80 | 141,90 | 66700 | 24 | 0
24/02/21 | 166,90 | 142,40 | 53300 | 24 | 0
25/02/21 | 166,40 | 142,40 | 51300 | 24 | 0
26/02/21 | 166,70 | 142,70 | 50800 | 24 | 0
27/02/21 | 168,10 | 141,10 | 57200 | 24 | 0
28/02/21 | 169,10 | 139,90 | 63500 | 24 | 0
01/03/21 | 165,60 | 142,50 | 52000 | 24 | 0
02/03/21 | 166,00 | 142,30 | 51700 | 24 | 0
03/03/21 | 165,10 | 143,10 | 47100 | 24 | 0
04/03/21 | 168,20 | 141,10 | 51300 | 24 | 0
05/03/21 | 170,00 | 148,10 | 49700 | 24 | 0
06/03/21 | 180,30 | 154,70 | 57700 | 24 | 0
07/03/21 | 180,90 | 153,80 | 58400 | 24 | 0
08/03/21 | 182,60 | 152,70 | 63500 | 24 | 0
09/03/21 | 178,40 | 156,30 | 54900 | 24 | 0
10/03/21 | 179,20 | 156,30 | 54400 | 24 | 0
11/03/21 | 178,60 | 156,40 | 51900 | 24 | 0
12/03/21 | 176,80 | 156,80 | 50300 | 24 | 0
13/03/21 | 177,40 | 156,20 | 57200 | 24 | 0
14/03/21 | 179,80 | 154,50 | 66500 | 24 | 0
15/03/21 | 178,70 | 156,60 | 58600 | 24 | 0
16/03/21 | 178,20 | 157,00 | 52900 | 24 | 0
17/03/21 | 176,20 | 156,60 | 54200 | 24 | 0
18/03/21 | 176,60 | 156,60 | 53700 | 24 | 0
19/03/21 | 177,10 | 156,60 | 51600 | 24 | 0
20/03/21 | 180,30 | 153,80 | 58900 | 24 | 0
21/03/21 | 182,40 | 153,00 | 62300 | 24 | 0
22/03/21 | 178,20 | 155,30 | 50300 | 24 | 0
Итого: | 4882,6 | 4210,7 | 1551,9 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 63797000 | 51069200 | 22058100 | 9757 | 0
22/03/2124:00 | 68679600 | 55279900 | 23610000 | 10429 | 0
Итого: | 4882600 | 4210700 | 1551900 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10437ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации