## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ТСН "Мира, 25" Договор N:_________________
Адрес:Мира, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 180.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9148 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 103,87 | 413,11 | 433,03 | 4,53 | 66,59 | 396,43 | 403,85 | 4,38 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 16,68 | 16478 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 112,77 | 355,74 | 375,07 | 4,64 | 68,37 | 333,84 | 340,86 | 4,39 | 68,35 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 21,90 | 17253 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 104,42 | 357,88 | 375,07 | 4,59 | 65,49 | 336,81 | 343,16 | 4,35 | 65,21 | 0,00 | 0,00 | 38,93 | 21,07 | 15235 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 104,66 | 355,21 | 372,09 | 4,59 | 64,46 | 333,87 | 340,13 | 4,36 | 64,45 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 21,34 | 15592 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 109,71 | 358,82 | 377,44 | 4,63 | 66,86 | 334,42 | 341,07 | 4,39 | 66,86 | 0,00 | 0,00 | 42,85 | 24,40 | 16945 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 109,25 | 354,08 | 372,77 | 4,56 | 66,49 | 328,95 | 335,01 | 4,35 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 42,76 | 25,13 | 16744 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 109,20 | 355,92 | 374,35 | 4,61 | 66,62 | 333,96 | 340,47 | 4,39 | 66,57 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 21,96 | 16566 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 107,20 | 361,75 | 379,89 | 4,61 | 66,86 | 341,15 | 347,85 | 4,36 | 66,77 | 0,00 | 0,00 | 40,34 | 20,60 | 15918 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 105,73 | 356,37 | 373,99 | 4,58 | 65,49 | 334,09 | 340,17 | 4,35 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 40,24 | 22,28 | 15736 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 95,65 | 379,92 | 395,43 | 4,58 | 62,19 | 361,61 | 367,86 | 4,38 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 33,46 | 18,31 | 13776 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 81,41 | 437,92 | 451,53 | 4,53 | 57,27 | 416,00 | 421,91 | 4,40 | 57,19 | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 21,92 | 11710 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 72,76 | 418,68 | 429,80 | 4,46 | 51,74 | 398,68 | 402,81 | 4,41 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 21,02 | 20,00 | 9726 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 71,58 | 412,46 | 422,87 | 4,44 | 50,63 | 390,21 | 394,26 | 4,42 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 22,25 | 9645 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 78,72 | 418,53 | 430,98 | 4,45 | 54,43 | 397,31 | 402,19 | 4,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 21,22 | 11207 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 76,80 | 420,53 | 432,08 | 4,49 | 53,56 | 402,16 | 407,36 | 4,42 | 53,54 | 0,00 | 0,00 | 23,24 | 18,37 | 10661 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 82,39 | 422,50 | 436,33 | 4,48 | 56,85 | 409,66 | 414,95 | 4,39 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 25,54 | 12,84 | 11455 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 76,56 | 427,03 | 439,38 | 4,50 | 54,32 | 411,94 | 416,76 | 4,41 | 54,28 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 15,09 | 10240 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 76,39 | 424,21 | 435,89 | 4,46 | 54,08 | 410,31 | 415,63 | 4,37 | 54,01 | 0,00 | 0,00 | 22,31 | 13,90 | 10141 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 85,23 | 429,14 | 444,04 | 4,53 | 58,06 | 413,61 | 419,28 | 4,43 | 58,03 | 0,00 | 0,00 | 27,17 | 15,53 | 12491 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 92,14 | 433,42 | 450,21 | 4,59 | 61,82 | 423,76 | 430,81 | 4,43 | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 30,32 | 9,66 | 13709 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 94,77 | 437,24 | 455,47 | 4,60 | 63,88 | 431,05 | 438,27 | 4,41 | 63,83 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 6,19 | 13900 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 91,08 | 443,44 | 461,39 | 4,63 | 62,60 | 437,87 | 444,24 | 4,42 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 28,48 | 5,57 | 12971 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 84,89 | 425,64 | 440,13 | 4,53 | 58,43 | 418,67 | 424,66 | 4,41 | 58,39 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | 6,97 | 11640 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 83,05 | 412,64 | 426,65 | 4,54 | 57,70 | 402,79 | 407,93 | 4,41 | 57,68 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 9,85 | 10986 | 0 | 23 | 1
19/03/21 | 80,28 | 427,03 | 440,86 | 4,54 | 56,07 | 418,46 | 423,32 | 4,42 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 24,21 | 8,57 | 10780 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,95 | 413,69 | 424,95 | 4,51 | 52,07 | 406,32 | 410,47 | 4,44 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 7,37 | 8981 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 71,64 | 419,00 | 428,79 | 4,49 | 51,78 | 410,01 | 415,31 | 4,40 | 51,76 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 8,99 | 8736 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,95 | 413,72 | 424,36 | 4,50 | 51,29 | 408,93 | 413,08 | 4,41 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 4,79 | 8353 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 11285,6 | 11704, |  |  | 10842,8 | 11003, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 442,75 | 357575 | 0 | 671 | 1
Средние: | 89,50 |  |  | 4,54 | 59,50 |  |  | 4,39 | 59,45 |  |  | 30,00
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 206937,40 | 213616,11 | 203080,32 | 205698,31 | 3397,26 | 3471,98 | 3857,08 | 5927183 | 217507 | 19319 | 12
22/03/2124:00 | 218223,02 | 225320,95 | 213923,19 | 216701,98 | 3397,26 | 3471,98 | 4299,83 | 6284758 | 217507 | 19990 | 13
Итого: | 11285,62 | 11704,84 | 10842,87 | 11003,67 | 0,00 | 0,00 | 442,75 | 357575 | 0 | 671 | 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 20011ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ТСН "Мира, 25" Договор N:_________________
Адрес:Мира, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237028 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x9148 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 78600 | 0 | 44500 | 24 | 0
24/02/21 | 19600 | 0 | 30100 | 24 | 0
25/02/21 | 20200 | 0 | 27100 | 24 | 0
26/02/21 | 19900 | 0 | 27200 | 24 | 0
27/02/21 | 23000 | 0 | 37300 | 24 | 0
28/02/21 | 24400 | 0 | 37900 | 24 | 0
01/03/21 | 20900 | 0 | 28900 | 24 | 0
02/03/21 | 19600 | 0 | 27400 | 24 | 0
03/03/21 | 21400 | 0 | 28100 | 24 | 0
04/03/21 | 37500 | 0 | 32700 | 24 | 0
05/03/21 | 101,10 | 0 | 36600 | 24 | 0
06/03/21 | 97700 | 0 | 34800 | 24 | 0
07/03/21 | 97900 | 0 | 37900 | 24 | 0
08/03/21 | 99200 | 0 | 40200 | 24 | 0
09/03/21 | 97800 | 0 | 36400 | 24 | 0
10/03/21 | 96700 | 0 | 32500 | 24 | 0
11/03/21 | 99300 | 0 | 34300 | 24 | 0
12/03/21 | 97400 | 0 | 33000 | 24 | 0
13/03/21 | 99800 | 0 | 42900 | 24 | 0
14/03/21 | 101,90 | 0 | 46300 | 24 | 0
15/03/21 | 98900 | 0 | 38000 | 24 | 0
16/03/21 | 100,50 | 0 | 36500 | 24 | 0
17/03/21 | 98200 | 0 | 35600 | 24 | 0
18/03/21 | 99400 | 0 | 36400 | 24 | 0
19/03/21 | 99700 | 0 | 36600 | 24 | 0
20/03/21 | 99300 | 0 | 38900 | 24 | 0
21/03/21 | 99400 | 0 | 36900 | 24 | 0
22/03/21 | 97900 | 0 | 33600 | 24 | 0
Итого: | 2067,2 | 0 | 988,60 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 32739000 | 28054600 | 28791600 | 19331 | 0
22/03/2124:00 | 34806200 | 28054600 | 29780200 | 20003 | 0
Итого: | 2067200 | 0 | 988600 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20011ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации