## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
Итого | 58.6593 | 672:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.48438 |  | 1,7 | 1.1 | 43.9056 | 2985.9414 | 2918.3945 | 0 | 0 | 67.5635 | 3042.7461 | 2956.4023 | 0 | 0 | 65.005 | 51.3911 | 13.6139 | 46.3911 | 0.48438 | 0.2751 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 14.7537 | 891.0635 | 755.4365 | 0 | 0 | 135.6272 | 908.3691 | 766.4922 | 0 | 0 | 64.6618 | 55.8075 | 8.8543 | 50.8075 | 0.41108 | 0.38563 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 672:00 | 672:00 | 672:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] Gv7, м3/ч | [3] Gv8, м3/ч | [3] Gv9, м3/ч | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] V9, м3 | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм
2021-03-23 19:15 | 909.0529 | 0.11396 | 12582:52 | 00:22 | 0 | 5 | 0.4845 |  | 1,7 |  | 1.1 | 649.4242 | 42058.9664 | 40615.3377 | 0 | 0 | 1445.4274 | 42839.8143 | 41109.4748 | 0 | 0 | 62.99 | 50.63 | 12.36 | 45.63 | 0.4845 | 0.2767 | 0.077021 | 4.6549 | 4.2316 | 4.7407 | 4.2825 | 12582:52 | 00:00 | 12578:03 | 00:00 | 04:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 260.2432 | 13139.9907 | 10283.1424 | 0 | 0 | 2882.215 | 13382.9314 | 10422.9627 | 0 | 0 | 62.65 | 55.04 | 7.61 | 50.04 | 0.3867 | 0.3645 | 0.036939 | 1.5155 | 1.0074 | 1.5432 | 1.0217 | 12505:19 | 77:57 | 12505:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 77:57 | 00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12582:52 | 0 | 12582:52 | 12582:52

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-02-23 | 1.8007 | 105.9848 | 102.7126 | 3.2723 | 108.1902 | 104.1201 | 68.14 | 52.68 | 15.46 | 0.4809 | 0.2734
2021-02-24 | 1.9417 | 105.111 | 103.5371 | 1.5739 | 107.6602 | 105.1801 | 74.17 | 56.53 | 17.64 | 0.481 | 0.2731
2021-02-25 | 1.5915 | 105.9377 | 103.6254 | 2.3122 | 107.9202 | 104.9701 | 64.85 | 50.88 | 13.97 | 0.4806 | 0.273
2021-02-26 | 1.7824 | 105.0934 | 103.5249 | 1.5685 | 107.4102 | 104.9801 | 69.94 | 53.76 | 16.18 | 0.4804 | 0.2728
2021-02-27 | 1.8456 | 105.7135 | 103.3064 | 2.4071 | 108.0702 | 104.8001 | 70.55 | 54.27 | 16.28 | 0.48 | 0.2726
2021-02-28 | 1.8976 | 106.2617 | 102.9194 | 3.3424 | 108.6102 | 104.3501 | 69.87 | 53.59 | 16.28 | 0.4791 | 0.2724
2021-03-01 | 1.9385 | 106.0485 | 103.7539 | 2.2947 | 108.5302 | 105.3401 | 72.65 | 55.53 | 17.12 | 0.4794 | 0.2724
2021-03-02 | 1.6976 | 106.6442 | 104.0838 | 2.5604 | 108.7602 | 105.4602 | 66.5 | 51.75 | 14.75 | 0.4806 | 0.2726
2021-03-03 | 1.7863 | 106.2501 | 104.0892 | 2.1609 | 108.5102 | 105.5302 | 68.84 | 53.06 | 15.78 | 0.4811 | 0.2726
2021-03-04 | 1.6213 | 106.7525 | 104.2738 | 2.4786 | 108.8002 | 105.6301 | 65.32 | 51.26 | 14.06 | 0.4819 | 0.2727
2021-03-05 | 1.4844 | 107.3557 | 104.7544 | 2.6012 | 109.2402 | 106.0302 | 62.43 | 49.73 | 12.7 | 0.4836 | 0.2732
2021-03-06 | 1.47 | 107.4347 | 104.731 | 2.7037 | 109.3302 | 106.0302 | 62.63 | 50.14 | 12.49 | 0.4843 | 0.2729
2021-03-07 | 1.4399 | 107.3196 | 104.4253 | 2.8943 | 109.1602 | 105.7502 | 62.27 | 50.12 | 12.15 | 0.4845 | 0.273
2021-03-08 | 1.4672 | 106.9193 | 104.2403 | 2.679 | 108.8402 | 105.5001 | 62.67 | 50.13 | 12.54 | 0.4829 | 0.2725
2021-03-09 | 1.3986 | 107.1221 | 105.1318 | 1.9903 | 109.0002 | 106.4302 | 62.33 | 50.17 | 12.16 | 0.4888 | 0.2766
2021-03-10 | 1.4098 | 106.7663 | 105.0342 | 1.7321 | 108.6702 | 106.3401 | 62.81 | 50.39 | 12.42 | 0.4887 | 0.2781
2021-03-11 | 1.3911 | 107.069 | 104.9102 | 2.1588 | 108.9702 | 106.2102 | 62.52 | 50.49 | 12.03 | 0.4891 | 0.2782
2021-03-12 | 1.4086 | 106.9459 | 104.5158 | 2.43 | 108.8202 | 105.8201 | 62.41 | 50.32 | 12.09 | 0.4881 | 0.2776
2021-03-13 | 1.4464 | 106.7141 | 104.1134 | 2.6007 | 108.5702 | 105.4201 | 62.49 | 50.09 | 12.4 | 0.4854 | 0.277
2021-03-14 | 1.5454 | 107.3926 | 103.7437 | 3.649 | 109.3002 | 105.0301 | 62.89 | 50.08 | 12.81 | 0.485 | 0.2769
2021-03-15 | 1.5275 | 106.2983 | 104.4647 | 1.8335 | 108.3102 | 105.8302 | 64.93 | 51.41 | 13.52 | 0.4859 | 0.2771
2021-03-16 | 1.4194 | 106.6979 | 104.675 | 2.0229 | 108.5702 | 105.9502 | 62.31 | 49.9 | 12.41 | 0.4866 | 0.2773
2021-03-17 | 1.516 | 107.2462 | 104.4184 | 2.8279 | 109.2002 | 105.7602 | 63.76 | 50.89 | 12.87 | 0.4864 | 0.2772
2021-03-18 | 1.4573 | 107.1441 | 104.704 | 2.4401 | 109.0502 | 106.0102 | 62.85 | 50.33 | 12.52 | 0.4868 | 0.2772
2021-03-19 | 1.4105 | 106.8242 | 104.7557 | 2.0685 | 108.6902 | 106.0401 | 62.25 | 49.96 | 12.29 | 0.4873 | 0.2773
2021-03-20 | 1.4402 | 106.8917 | 104.2668 | 2.625 | 108.7702 | 105.5702 | 62.58 | 50.26 | 12.32 | 0.4873 | 0.2774
2021-03-21 | 1.4178 | 107.1135 | 104.448 | 2.6655 | 109.0002 | 105.7601 | 62.55 | 50.49 | 12.06 | 0.4878 | 0.2777
2021-03-22 | 1.3526 | 106.8919 | 105.2362 | 1.6557 | 108.7902 | 106.5602 | 62.63 | 50.74 | 11.89 | 0.4891 | 0.2781