## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 57.8208 | 672:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.48369 |  | 1,7 | 1.1 | 44.6426 | 3223.1094 | 3180.6719 | 0 | 0 | 42.9929 | 3282.2656 | 3225.9688 | 0 | 0 | 65.2889 | 52.1068 | 13.1821 | 47.1068 | 0.48369 | 0.2841 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 13.178 | 1067.9141 | 968.8945 | 0 | 0 | 99.0586 | 1088.8906 | 983.9766 | 0 | 0 | 65.0907 | 57.6186 | 7.4721 | 52.6186 | 0.47578 | 0.43257 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-03-23 19:20 | 4300.6416 | 0.10894 | 42622:33 | 00:49 | 0 | 5 | 0.4888 |  | 1,7 |  | 1.1 | 1878.381 | 157523.0311 | 155442.995 | 0 | 0 | 2605.6378 | 160226.5349 | 157701.4526 | 0 | 0 | 63.2 | 51.4 | 11.8 | 46.4 | 0.4888 | 0.2941 | 0.072255 | 4.9715 | 4.6825 | 5.0637 | 4.7407 | 42622:33 | 00:00 | 41540:41 | 1082:17 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 2543.0973 | 71869.7367 | 34357.6714 | 0 | 0 | 37561.7781 | 73877.586 | 35082.8564 | 0 | 0 | 62.96 | 55.92 | 7.04 | 50.92 | 0.4779 | 0.4392 | 0.036686 | 1.8759 | 1.4148 | 1.9104 | 1.4355 | 40968:42 | 1653:51 | 40968:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1653:51 | 00:00

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-02-23 | 1.7897 | 114.6419 | 113.0489 | 1.5929 | 116.9104 | 114.7904 | 68.48 | 53.6 | 14.88 | 0.48 | 0.2804
2021-02-24 | 2.0424 | 114.4975 | 113.3243 | 1.1732 | 117.3004 | 115.2004 | 74.78 | 57.55 | 17.23 | 0.4801 | 0.2802
2021-02-25 | 1.6138 | 114.2034 | 113.2115 | 0.99193 | 116.3104 | 114.7704 | 65.2 | 51.53 | 13.67 | 0.4796 | 0.2793
2021-02-26 | 1.8714 | 114.4003 | 113.2445 | 1.1559 | 116.8504 | 114.9804 | 70.33 | 54.54 | 15.79 | 0.4796 | 0.2802
2021-02-27 | 1.8625 | 114.0108 | 113.2037 | 0.80711 | 116.4504 | 115.0204 | 71 | 55.09 | 15.91 | 0.4792 | 0.2798
2021-02-28 | 1.886 | 114.2659 | 112.9071 | 1.3588 | 116.6604 | 114.6804 | 70.25 | 54.4 | 15.85 | 0.4783 | 0.2792
2021-03-01 | 1.9952 | 114.2046 | 113.0914 | 1.1132 | 116.8704 | 114.9104 | 73.21 | 56.31 | 16.9 | 0.4786 | 0.2791
2021-03-02 | 1.7616 | 114.9763 | 113.2966 | 1.6797 | 117.2804 | 114.8303 | 66.89 | 52.31 | 14.58 | 0.4798 | 0.2791
2021-03-03 | 1.8687 | 115.3491 | 113.4353 | 1.9138 | 117.7704 | 115.1204 | 69.28 | 53.95 | 15.33 | 0.4802 | 0.279
2021-03-04 | 1.6493 | 114.9854 | 113.6176 | 1.3678 | 117.1404 | 115.2104 | 65.7 | 51.97 | 13.73 | 0.4811 | 0.28
2021-03-05 | 1.5422 | 116.3685 | 113.8557 | 2.5129 | 118.3404 | 115.3704 | 62.68 | 50.46 | 12.22 | 0.4831 | 0.2822
2021-03-06 | 1.505 | 116.349 | 114.0301 | 2.3189 | 118.2904 | 115.6104 | 62.82 | 50.86 | 11.96 | 0.4838 | 0.2834
2021-03-07 | 1.4582 | 116.2117 | 114.1054 | 2.1063 | 118.1504 | 115.6604 | 62.47 | 50.81 | 11.66 | 0.4839 | 0.284
2021-03-08 | 1.4753 | 115.7247 | 113.8224 | 1.9023 | 117.6704 | 115.3904 | 62.86 | 50.92 | 11.94 | 0.4823 | 0.2823
2021-03-09 | 1.4309 | 115.8465 | 114.3795 | 1.467 | 117.8204 | 115.9004 | 62.54 | 50.82 | 11.72 | 0.4882 | 0.2875
2021-03-10 | 1.4499 | 115.1631 | 113.9086 | 1.2545 | 117.1304 | 115.4604 | 63.03 | 50.99 | 12.04 | 0.4879 | 0.2875
2021-03-11 | 1.4255 | 115.6442 | 114.0039 | 1.6402 | 117.6004 | 115.5604 | 62.7 | 51.08 | 11.62 | 0.4885 | 0.2894
2021-03-12 | 1.3821 | 114.8881 | 113.8878 | 1.0002 | 116.7704 | 115.4904 | 62.57 | 51 | 11.57 | 0.4876 | 0.2888
2021-03-13 | 1.4388 | 114.6877 | 113.2578 | 1.4299 | 116.5404 | 114.8704 | 62.66 | 50.75 | 11.91 | 0.4847 | 0.2866
2021-03-14 | 1.501 | 114.4461 | 113.3275 | 1.1186 | 116.4704 | 114.7804 | 63.13 | 50.51 | 12.62 | 0.4843 | 0.2863
2021-03-15 | 1.5618 | 114.6436 | 113.5125 | 1.1311 | 116.7504 | 115.1204 | 65.23 | 52.13 | 13.1 | 0.4852 | 0.2856
2021-03-16 | 1.4549 | 114.908 | 113.6184 | 1.2896 | 116.8404 | 115.1304 | 62.52 | 50.42 | 12.1 | 0.486 | 0.2863
2021-03-17 | 1.5221 | 115.1107 | 113.595 | 1.5157 | 117.1104 | 115.2004 | 64.01 | 51.45 | 12.56 | 0.4857 | 0.2858
2021-03-18 | 1.5 | 115.5618 | 113.6579 | 1.9039 | 117.5304 | 115.2104 | 63.07 | 50.9 | 12.17 | 0.4862 | 0.2861
2021-03-19 | 1.4334 | 115.2393 | 113.8211 | 1.4182 | 117.1704 | 115.3504 | 62.45 | 50.63 | 11.82 | 0.4868 | 0.2872
2021-03-20 | 1.4436 | 115.5557 | 113.7352 | 1.8205 | 117.4804 | 115.3204 | 62.76 | 51.05 | 11.71 | 0.4868 | 0.2883
2021-03-21 | 1.3951 | 115.8867 | 113.7007 | 2.186 | 117.7904 | 115.3404 | 62.7 | 51.6 | 11.1 | 0.4875 | 0.2903
2021-03-22 | 1.3825 | 115.3525 | 114.0692 | 1.2833 | 117.2604 | 115.6904 | 62.77 | 51.36 | 11.41 | 0.4884 | 0.2909