## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 112.6938 | 672:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.49409 |  | 1,7 | 1.1 | 47.8066 | 3258.3125 | 3193.2188 | 0 | 0 | 65.1401 | 3323.7344 | 3235.0625 | 0 | 0 | 66.0914 | 52.4014 | 13.69 | 47.4014 | 0.49409 | 0.27407 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 64.8872 | 1067.3438 | 0 | 0 | 0 | 1067.3457 | 1088.7891 | 0 | 0 | 0 | 65.8668 | 58.2246 | 7.6421 | 53.2246 | 0.47861 | 0.45266 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-03-23 19:26 | 3103.0352 | 0.18618 | 41119:04 | 02:12 | 0 | 5 | 0.4997 |  | 1,7 |  | 1.1 | 2003.3835 | 142292.7409 | 137229.0877 | 0 | 0 | 5067.5627 | 145037.757 | 138991.146 | 0 | 0 | 63.77 | 51.99 | 11.78 | 46.99 | 0.4997 | 0.2767 | 0.078891 | 5.0816 | 4.6811 | 5.1775 | 4.7407 | 41119:04 | 00:00 | 40033:03 | 1086:18 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 1220.2016 | 60541.8541 | 47364.4098 | 0 | 0 | 13447.906 | 62489.3958 | 48715.0564 | 0 | 0 | 63.61 | 57.87 | 5.74 | 52.87 | 0.4807 | 0.4511 | 0.10729 | 1.8319 | 0 | 1.8663 | 0 | 38903:09 | 2215:55 | 38903:09 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2215:55 | 00:00

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-02-23 | 1.8941 | 115.4191 | 113.4606 | 1.9585 | 117.9504 | 115.0404 | 69.41 | 53.88 | 15.53 | 0.4905 | 0.2726
2021-02-24 | 2.1445 | 115.2444 | 113.4887 | 1.7556 | 118.2304 | 115.3004 | 75.75 | 58 | 17.75 | 0.4908 | 0.2721
2021-02-25 | 1.7234 | 115.599 | 113.5833 | 2.0157 | 117.9104 | 115.0504 | 66.03 | 51.99 | 14.04 | 0.49 | 0.2721
2021-02-26 | 1.9668 | 115.1692 | 113.5446 | 1.6245 | 117.8304 | 115.1804 | 71.28 | 54.96 | 16.32 | 0.4899 | 0.2718
2021-02-27 | 2.0108 | 115.418 | 113.4734 | 1.9445 | 118.1404 | 115.1304 | 71.96 | 55.44 | 16.52 | 0.4897 | 0.2717
2021-02-28 | 2.057 | 116.2741 | 113.1963 | 3.0778 | 118.9705 | 114.8104 | 71.2 | 54.88 | 16.32 | 0.4887 | 0.2716
2021-03-01 | 2.1199 | 115.5681 | 113.2597 | 2.3084 | 118.4404 | 115.0104 | 74.16 | 56.91 | 17.25 | 0.4893 | 0.2716
2021-03-02 | 1.816 | 115.6686 | 113.6378 | 2.0308 | 118.1004 | 115.1504 | 67.71 | 52.9 | 14.81 | 0.4901 | 0.2719
2021-03-03 | 1.9055 | 115.5432 | 113.7685 | 1.7747 | 118.1404 | 115.3804 | 70.18 | 54.5 | 15.68 | 0.4908 | 0.2717
2021-03-04 | 1.7712 | 116.6671 | 113.9557 | 2.7113 | 119.0405 | 115.4504 | 66.49 | 52.46 | 14.03 | 0.4913 | 0.2717
2021-03-05 | 1.5374 | 115.8853 | 114.4845 | 1.4008 | 118.0304 | 115.8904 | 63.42 | 50.75 | 12.67 | 0.4933 | 0.2721
2021-03-06 | 1.6071 | 117.4283 | 114.6337 | 2.7947 | 119.6105 | 116.0604 | 63.58 | 51.03 | 12.55 | 0.4941 | 0.272
2021-03-07 | 1.5751 | 117.3974 | 114.648 | 2.7496 | 119.5605 | 116.0604 | 63.2 | 50.9 | 12.3 | 0.4942 | 0.272
2021-03-08 | 1.6362 | 117.7493 | 114.2833 | 3.4661 | 119.9505 | 115.7004 | 63.61 | 51.12 | 12.49 | 0.4926 | 0.2714
2021-03-09 | 1.5542 | 117.3745 | 114.8784 | 2.496 | 119.5405 | 116.3004 | 63.25 | 51.03 | 12.22 | 0.4985 | 0.2754
2021-03-10 | 1.5828 | 117.018 | 114.3751 | 2.643 | 119.2005 | 115.8204 | 63.77 | 51.33 | 12.44 | 0.4983 | 0.2769
2021-03-11 | 1.5193 | 116.9268 | 114.525 | 2.4017 | 119.0904 | 115.9704 | 63.41 | 51.42 | 11.99 | 0.4991 | 0.2771
2021-03-12 | 1.4911 | 116.4029 | 114.4303 | 1.9726 | 118.5604 | 115.8604 | 63.32 | 51.34 | 11.98 | 0.4981 | 0.2765
2021-03-13 | 1.5423 | 115.9447 | 113.8855 | 2.0593 | 118.0904 | 115.3004 | 63.44 | 51 | 12.44 | 0.4952 | 0.276
2021-03-14 | 1.6849 | 117.0643 | 113.7601 | 3.3043 | 119.2605 | 115.1604 | 63.86 | 50.8 | 13.06 | 0.4945 | 0.2759
2021-03-15 | 1.7097 | 116.1823 | 113.9563 | 2.226 | 118.5105 | 115.4404 | 66.03 | 52.27 | 13.76 | 0.4955 | 0.276
2021-03-16 | 1.5923 | 116.5906 | 114.1387 | 2.4519 | 118.7405 | 115.5304 | 63.27 | 50.61 | 12.66 | 0.496 | 0.276
2021-03-17 | 1.6306 | 116.0732 | 114.0977 | 1.9755 | 118.3104 | 115.5504 | 64.8 | 51.59 | 13.21 | 0.4961 | 0.276
2021-03-18 | 1.5895 | 116.4439 | 114.2011 | 2.2427 | 118.6204 | 115.6304 | 63.83 | 51.11 | 12.72 | 0.4964 | 0.2761
2021-03-19 | 1.5679 | 116.742 | 114.3205 | 2.4215 | 118.8805 | 115.7304 | 63.18 | 50.74 | 12.44 | 0.4971 | 0.2762
2021-03-20 | 1.5356 | 116.3772 | 114.3157 | 2.0615 | 118.5404 | 115.7404 | 63.5 | 51.17 | 12.33 | 0.4971 | 0.2762
2021-03-21 | 1.5427 | 117.2298 | 114.3348 | 2.895 | 119.4105 | 115.7704 | 63.43 | 51.47 | 11.96 | 0.4981 | 0.2766
2021-03-22 | 1.4988 | 116.9107 | 114.5826 | 2.3281 | 119.0805 | 116.0404 | 63.49 | 51.64 | 11.85 | 0.4993 | 0.2768