## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 42.8969 | 672:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.48946 |  | 1,7 | 1.1 | 42.8969 | 3275.5508 | 3233.4883 | 0 | 0 | 42.0968 | 3337.4219 | 3282.0898 | 0 | 0 | 66.15 | 53.7286 | 12.4214 | 48.7286 | 0.48946 | 0.26996 | 672:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1046.623 | 0 | 0 | 0 | 1208.0791 | 1063.8877 | 0 | 0 | 66.1757 | 59.2318 | 6.9439 | 54.2318 | 0 | 0.27572 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 672:00 | 00:00 | I | F

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-03-23 19:28 | 719.6971 | 0.071365 | 12558:55 | 00:33 | 0 | 5 | 0.4912 |  | 1,7 |  | 1.1 | 618.7989 | 44048.1699 | 43033.8981 | 0 | 0 | 1018.222 | 44859.9293 | 43651.6471 | 0 | 0 | 63.9 | 53.19 | 10.71 | 48.19 | 0.4912 | 0.2729 | 0.071365 | 5.2041 | 4.8843 | 5.3026 | 4.9495 | 12558:55 | 00:00 | 12558:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 100.9391 | 5037.4447 | 11370.6853 | 0 | 0 | 1032.6507 | 15411.1794 | 11547.7181 | 0 | 0 | 63.85 | 58.52 | 5.33 | 53.52 | 0 | 0.2791 | 0 | 0 | 1.5656 | 2.3167 | 1.5908 | 5136:15 | 7422:40 | 5136:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 7422:40 | 00:00 | I | F

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-02-23 | 1.7329 | 116.4942 | 114.8456 | 1.6486 | 118.9204 | 116.6704 | 69.5 | 55.41 | 14.09 | 0.4859 | 0.2685
2021-02-24 | 1.91 | 115.3859 | 114.7361 | 0.64983 | 118.1504 | 116.9004 | 75.81 | 59.64 | 16.17 | 0.4858 | 0.268
2021-02-25 | 1.5426 | 116.1377 | 114.9917 | 1.146 | 118.3004 | 116.7204 | 66.09 | 53.34 | 12.75 | 0.4854 | 0.268
2021-02-26 | 1.7804 | 115.7749 | 114.9196 | 0.85528 | 118.3204 | 116.8004 | 71.38 | 56.45 | 14.93 | 0.4854 | 0.2679
2021-02-27 | 1.8527 | 116.379 | 114.8267 | 1.5524 | 119.0005 | 116.7204 | 72.05 | 56.89 | 15.16 | 0.4852 | 0.2678
2021-02-28 | 1.8467 | 116.4518 | 114.5694 | 1.8824 | 119.0005 | 116.4504 | 71.31 | 56.35 | 14.96 | 0.4841 | 0.2677
2021-03-01 | 1.913 | 115.8279 | 114.6114 | 1.2165 | 118.5804 | 116.6104 | 74.28 | 58.4 | 15.88 | 0.4846 | 0.2677
2021-03-02 | 1.6283 | 116.1237 | 115.0856 | 1.0381 | 118.4505 | 116.8204 | 67.8 | 54.28 | 13.52 | 0.4856 | 0.2679
2021-03-03 | 1.7375 | 116.3631 | 115.1474 | 1.2157 | 118.8404 | 117.0104 | 70.28 | 55.94 | 14.34 | 0.4862 | 0.2677
2021-03-04 | 1.5539 | 116.5866 | 115.422 | 1.1646 | 118.8405 | 117.1404 | 66.59 | 53.8 | 12.79 | 0.4869 | 0.2678
2021-03-05 | 1.4353 | 117.5702 | 115.9329 | 1.6374 | 119.6405 | 117.5404 | 63.48 | 51.98 | 11.5 | 0.489 | 0.2682
2021-03-06 | 1.4449 | 118.0679 | 116.1484 | 1.9195 | 120.1605 | 117.7704 | 63.64 | 52.22 | 11.42 | 0.4895 | 0.2679
2021-03-07 | 1.4292 | 118.2346 | 116.1045 | 2.1301 | 120.2905 | 117.7304 | 63.25 | 52.07 | 11.18 | 0.4896 | 0.268
2021-03-08 | 1.4443 | 118.1295 | 115.7786 | 2.3509 | 120.1705 | 117.4604 | 63.64 | 52.42 | 11.22 | 0.4881 | 0.2675
2021-03-09 | 1.3516 | 117.4031 | 116.3869 | 1.0161 | 119.4105 | 118.0604 | 63.27 | 52.23 | 11.04 | 0.4939 | 0.2712
2021-03-10 | 1.3787 | 117.0674 | 115.9186 | 1.1488 | 119.1405 | 117.5704 | 63.82 | 52.57 | 11.25 | 0.4936 | 0.2726
2021-03-11 | 1.357 | 117.4902 | 115.994 | 1.4961 | 119.4905 | 117.7004 | 63.43 | 52.55 | 10.88 | 0.494 | 0.2727
2021-03-12 | 1.3275 | 116.8455 | 115.9544 | 0.89114 | 118.8705 | 117.6104 | 63.35 | 52.41 | 10.94 | 0.493 | 0.2721
2021-03-13 | 1.4524 | 117.8256 | 115.2754 | 2.5502 | 119.8805 | 116.9104 | 63.49 | 52.24 | 11.25 | 0.4904 | 0.2717
2021-03-14 | 1.4841 | 117.1749 | 115.2406 | 1.9343 | 119.2205 | 116.8904 | 63.91 | 52.08 | 11.83 | 0.4902 | 0.2717
2021-03-15 | 1.5241 | 116.8273 | 115.4014 | 1.4259 | 119.0405 | 117.1204 | 66.08 | 53.69 | 12.39 | 0.491 | 0.2717
2021-03-16 | 1.408 | 116.9978 | 115.6075 | 1.3903 | 119.0005 | 117.2504 | 63.3 | 51.89 | 11.41 | 0.4918 | 0.272
2021-03-17 | 1.4437 | 116.7122 | 115.5512 | 1.161 | 118.8104 | 117.2604 | 64.84 | 53.01 | 11.83 | 0.4915 | 0.2719
2021-03-18 | 1.3948 | 116.796 | 115.6909 | 1.1051 | 118.8605 | 117.3404 | 63.88 | 52.45 | 11.43 | 0.4919 | 0.2718
2021-03-19 | 1.3858 | 117.1756 | 115.8514 | 1.3241 | 119.2205 | 117.4604 | 63.24 | 52 | 11.24 | 0.4925 | 0.2719
2021-03-20 | 1.4566 | 118.5776 | 115.7061 | 2.8715 | 120.6605 | 117.3504 | 63.55 | 52.47 | 11.08 | 0.4925 | 0.272
2021-03-21 | 1.3666 | 117.846 | 115.7521 | 2.0939 | 119.8505 | 117.4704 | 63.44 | 52.75 | 10.69 | 0.493 | 0.2724
2021-03-22 | 1.3143 | 117.2849 | 116.0386 | 1.2463 | 119.3005 | 117.7504 | 63.5 | 52.87 | 10.63 | 0.4943 | 0.2725