## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 26 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00236105 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF92F ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,18 | 197,66 | 201,90 | 5,49 | 58,33 | 193,17 | 196,26 | 3,97 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 4,49 | 2189 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,03 | 201,32 | 205,96 | 5,57 | 60,56 | 198,14 | 201,53 | 3,97 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 3,18 | 2291 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,83 | 198,29 | 202,63 | 5,51 | 59,06 | 194,96 | 198,17 | 3,97 | 59,05 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 3,33 | 2122 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,26 | 198,29 | 202,78 | 5,51 | 59,95 | 195,64 | 198,96 | 3,98 | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 2,65 | 2195 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,97 | 198,38 | 202,94 | 5,51 | 60,31 | 194,89 | 198,23 | 3,97 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 3,49 | 2315 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,15 | 198,40 | 203,00 | 5,51 | 60,40 | 194,65 | 198,01 | 3,97 | 60,39 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 3,75 | 2348 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,69 | 197,63 | 202,40 | 5,49 | 61,62 | 194,56 | 197,99 | 3,96 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 3,07 | 2367 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,35 | 198,01 | 202,37 | 5,51 | 59,28 | 194,47 | 197,68 | 3,97 | 59,26 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 3,54 | 2192 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,00 | 196,94 | 201,38 | 5,48 | 59,63 | 193,97 | 197,22 | 3,97 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 2,97 | 2208 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,45 | 196,59 | 200,83 | 5,47 | 58,69 | 193,25 | 196,39 | 3,96 | 58,67 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 3,34 | 2104 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,17 | 196,52 | 200,15 | 5,48 | 54,89 | 193,21 | 195,99 | 3,97 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 3,31 | 1797 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,44 | 197,08 | 200,68 | 5,50 | 54,47 | 194,27 | 196,99 | 3,99 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 2,81 | 1715 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,78 | 197,63 | 201,23 | 5,50 | 54,74 | 193,63 | 196,37 | 3,99 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 4,00 | 1792 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,97 | 197,49 | 201,23 | 5,49 | 55,63 | 193,34 | 196,20 | 3,98 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 4,15 | 1864 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,23 | 197,71 | 201,38 | 5,50 | 55,22 | 194,09 | 196,85 | 3,98 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 3,62 | 1769 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,59 | 197,78 | 201,49 | 5,50 | 55,47 | 194,76 | 197,60 | 3,97 | 55,46 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 3,02 | 1763 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,11 | 198,47 | 202,14 | 5,51 | 55,26 | 194,86 | 197,70 | 3,98 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 3,61 | 1744 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,63 | 197,99 | 201,59 | 5,51 | 54,86 | 195,13 | 197,94 | 3,98 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 2,86 | 1686 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,97 | 198,28 | 202,04 | 5,51 | 55,70 | 194,20 | 197,06 | 3,98 | 55,69 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 4,08 | 1849 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,59 | 198,06 | 201,74 | 5,50 | 55,13 | 194,06 | 196,86 | 3,98 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 4,00 | 1878 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,75 | 197,89 | 201,86 | 5,50 | 56,82 | 194,68 | 197,66 | 3,97 | 56,81 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 3,21 | 1942 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,87 | 189,35 | 193,05 | 5,36 | 55,97 | 186,12 | 188,86 | 3,96 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 3,23 | 1854 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,10 | 184,21 | 187,82 | 5,27 | 55,89 | 181,24 | 183,95 | 3,96 | 55,88 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 2,97 | 1851 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,37 | 184,31 | 187,70 | 5,28 | 54,55 | 181,33 | 183,95 | 3,97 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 2,98 | 1775 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,95 | 186,31 | 189,82 | 5,32 | 55,13 | 183,45 | 186,08 | 3,97 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 2,86 | 1792 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,48 | 186,93 | 190,53 | 5,33 | 55,64 | 183,65 | 186,29 | 3,97 | 55,63 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 3,28 | 1818 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,23 | 187,10 | 190,55 | 5,33 | 54,91 | 183,10 | 185,71 | 3,98 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 4,00 | 1759 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,49 | 187,09 | 190,58 | 5,34 | 55,27 | 184,12 | 186,76 | 3,99 | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 2,97 | 1692 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5461,71 | 5571,7 |  |  | 5366,94 | 5449,2 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 94,77 | 54671 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,98 |  |  | 5,45 | 56,90 |  |  | 3,97 | 56,89 |  |  | 9,08
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 169439,11 | 172658,09 | 164037,55 | 166423,53 | 14,08 | 14,18 | 5401,56 | 1722094 | 606 | 29531 | 191
22/03/2124:00 | 174900,82 | 178229,86 | 169404,49 | 171872,79 | 14,08 | 14,18 | 5496,33 | 1776765 | 606 | 30203 | 191
Итого: | 5461,71 | 5571,77 | 5366,94 | 5449,26 | 0,00 | 0,00 | 94,77 | 54671 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30403ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 26 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00236105 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xF92F ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 65,13 | 0,00 | 11,18 | 24 | 0
24/02/21 | 66,19 | 0,00 | 8,31 | 24 | 0
25/02/21 | 65,38 | 0,00 | 3,20 | 24 | 0
26/02/21 | 65,19 | 0,00 | 3,03 | 24 | 0
27/02/21 | 65,33 | 0,00 | 4,53 | 24 | 0
28/02/21 | 65,39 | 0,00 | 4,42 | 24 | 0
01/03/21 | 64,96 | 0,00 | 3,30 | 24 | 0
02/03/21 | 65,16 | 0,00 | 3,72 | 24 | 0
03/03/21 | 64,87 | 0,00 | 3,06 | 24 | 0
04/03/21 | 64,84 | 0,00 | 2,80 | 24 | 0
05/03/21 | 64,73 | 0,00 | 3,66 | 24 | 0
06/03/21 | 64,77 | 0,00 | 3,06 | 24 | 0
07/03/21 | 65,16 | 0,00 | 4,18 | 24 | 0
08/03/21 | 65,02 | 0,00 | 4,80 | 24 | 0
09/03/21 | 64,98 | 0,00 | 3,14 | 24 | 0
10/03/21 | 64,89 | 0,00 | 4,57 | 24 | 0
11/03/21 | 65,24 | 0,00 | 4,72 | 24 | 0
12/03/21 | 64,90 | 0,00 | 3,69 | 24 | 0
13/03/21 | 65,37 | 0,00 | 4,98 | 24 | 0
14/03/21 | 65,22 | 0,00 | 4,43 | 24 | 0
15/03/21 | 65,11 | 0,00 | 4,07 | 24 | 0
16/03/21 | 62,23 | 0,00 | 3,82 | 24 | 0
17/03/21 | 60,56 | 0,00 | 3,58 | 24 | 0
18/03/21 | 60,52 | 0,00 | 3,48 | 24 | 0
19/03/21 | 61,15 | 0,00 | 3,37 | 24 | 0
20/03/21 | 61,45 | 0,00 | 4,85 | 24 | 0
21/03/21 | 61,55 | 0,00 | 4,64 | 24 | 0
22/03/21 | 61,14 | 0,00 | 3,69 | 24 | 0
Итого: | 1796,4 | 0,00 | 120,28 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 57844,33 | 0,00 | 5823,46 | 29722 | 0
22/03/2124:00 | 59640,76 | 0,00 | 5943,74 | 30394 | 0
Итого: | 1796,43 | 0,00 | 120,28 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30403ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации