## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 26 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238816 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xDEA2 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,84 | 137,80 | 140,81 | 5,50 | 52,64 | 131,33 | 133,07 | 3,60 | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 6,47 | 2545 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,72 | 140,63 | 143,98 | 5,48 | 54,51 | 135,14 | 137,06 | 3,60 | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 5,49 | 2694 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,52 | 138,56 | 141,63 | 5,55 | 53,25 | 132,35 | 134,11 | 3,60 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 6,21 | 2557 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,94 | 138,62 | 141,83 | 5,46 | 53,94 | 133,71 | 135,60 | 3,60 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 4,91 | 2601 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,66 | 138,55 | 141,84 | 5,48 | 54,22 | 132,46 | 134,32 | 3,60 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 6,09 | 2719 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,83 | 138,53 | 141,78 | 5,51 | 54,21 | 132,47 | 134,34 | 3,60 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 6,06 | 2745 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,39 | 138,06 | 141,42 | 5,47 | 55,24 | 133,78 | 135,70 | 3,60 | 55,24 | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 4,28 | 2726 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,04 | 138,20 | 141,35 | 5,51 | 53,55 | 133,45 | 135,27 | 3,60 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 16,49 | 4,75 | 2515 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,67 | 137,67 | 140,86 | 5,47 | 53,77 | 132,22 | 134,07 | 3,60 | 53,78 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 5,45 | 2596 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,14 | 137,29 | 140,34 | 5,54 | 53,23 | 132,75 | 134,58 | 3,60 | 53,22 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 4,54 | 2405 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,80 | 137,25 | 139,89 | 5,46 | 50,22 | 131,94 | 133,56 | 3,60 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 5,31 | 2109 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,08 | 137,83 | 140,43 | 5,47 | 50,01 | 131,89 | 133,48 | 3,60 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 5,94 | 2072 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,43 | 137,82 | 140,43 | 5,51 | 50,42 | 132,78 | 134,41 | 3,60 | 50,42 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 5,04 | 2025 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,63 | 137,89 | 140,53 | 5,49 | 51,08 | 131,28 | 132,94 | 3,60 | 51,09 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 6,61 | 2176 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,89 | 138,07 | 140,71 | 5,51 | 50,79 | 132,41 | 134,06 | 3,60 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 5,66 | 2073 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,24 | 138,29 | 140,93 | 5,47 | 51,01 | 133,41 | 135,08 | 3,60 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 4,88 | 2058 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,77 | 138,62 | 141,26 | 5,48 | 50,95 | 133,47 | 135,13 | 3,60 | 50,95 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 5,15 | 2016 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,28 | 138,48 | 141,06 | 5,50 | 50,48 | 133,40 | 135,05 | 3,60 | 50,49 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 5,08 | 2007 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,64 | 138,32 | 141,02 | 5,45 | 51,32 | 133,05 | 134,74 | 3,60 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 5,27 | 2090 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,23 | 138,28 | 140,95 | 5,50 | 50,54 | 131,70 | 133,32 | 3,60 | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 6,58 | 2197 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,41 | 138,24 | 141,08 | 5,48 | 51,89 | 133,72 | 135,40 | 3,60 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 4,52 | 2224 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,53 | 132,31 | 134,94 | 5,36 | 51,05 | 127,65 | 129,24 | 3,60 | 50,99 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 4,66 | 2135 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,76 | 128,86 | 131,40 | 5,26 | 50,93 | 124,08 | 125,64 | 3,60 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | 4,78 | 2135 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,01 | 128,94 | 131,34 | 5,26 | 49,86 | 123,87 | 125,31 | 3,60 | 49,87 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 5,07 | 2051 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,60 | 130,27 | 132,79 | 5,25 | 50,42 | 125,69 | 127,18 | 3,60 | 50,42 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 4,58 | 2056 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,14 | 130,62 | 133,26 | 5,31 | 51,01 | 125,08 | 126,62 | 3,60 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 5,54 | 2104 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,89 | 130,67 | 133,13 | 5,30 | 50,63 | 124,85 | 126,37 | 3,60 | 50,62 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 5,82 | 2000 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,14 | 130,88 | 133,39 | 5,35 | 50,99 | 125,52 | 127,09 | 3,60 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 5,36 | 1970 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3815,55 | 3894,3 |  |  | 3665,45 | 3712,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 150,10 | 63601 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,65 |  |  | 5,44 | 51,86 |  |  | 3,60 | 51,86 |  |  | 14,78
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 90748,71 | 92481,13 | 83896,34 | 84880,32 | 21,97 | 22,17 | 6852,37 | 1626181 | 985 | 25907 | 18
22/03/2124:00 | 94564,26 | 96375,51 | 87561,79 | 88593,06 | 21,97 | 22,17 | 7002,47 | 1689782 | 985 | 26579 | 18
Итого: | 3815,55 | 3894,38 | 3665,45 | 3712,74 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 63601 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26606ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 26 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238816 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xDEA2 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 11,06 | 0,00 | 6,83 | 24 | 0
24/02/21 | 10,66 | 0,00 | 5,69 | 24 | 0
25/02/21 | 11,08 | 0,00 | 6,67 | 24 | 0
26/02/21 | 10,19 | 0,00 | 5,41 | 24 | 0
27/02/21 | 10,84 | 0,00 | 7,91 | 24 | 0
28/02/21 | 10,78 | 0,00 | 6,97 | 24 | 0
01/03/21 | 9,69 | 0,00 | 5,02 | 24 | 0
02/03/21 | 10,20 | 0,00 | 5,60 | 24 | 0
03/03/21 | 10,46 | 0,00 | 4,98 | 24 | 0
04/03/21 | 9,85 | 0,00 | 5,77 | 24 | 0
05/03/21 | 10,63 | 0,00 | 5,78 | 24 | 0
06/03/21 | 11,11 | 0,00 | 6,30 | 24 | 0
07/03/21 | 10,52 | 0,00 | 6,13 | 24 | 0
08/03/21 | 11,41 | 0,00 | 7,71 | 24 | 0
09/03/21 | 10,95 | 0,00 | 5,66 | 24 | 0
10/03/21 | 10,48 | 0,00 | 5,00 | 24 | 0
11/03/21 | 10,61 | 0,00 | 4,74 | 24 | 0
12/03/21 | 10,67 | 0,00 | 4,70 | 24 | 0
13/03/21 | 10,64 | 0,00 | 5,88 | 24 | 0
14/03/21 | 11,51 | 0,00 | 6,32 | 24 | 0
15/03/21 | 10,40 | 0,00 | 5,00 | 24 | 0
16/03/21 | 9,90 | 0,00 | 4,99 | 24 | 0
17/03/21 | 9,57 | 0,00 | 5,44 | 24 | 0
18/03/21 | 9,91 | 0,00 | 5,64 | 24 | 0
19/03/21 | 9,64 | 0,00 | 5,83 | 24 | 0
20/03/21 | 10,24 | 0,00 | 8,39 | 24 | 0
21/03/21 | 10,46 | 0,00 | 6,46 | 24 | 0
22/03/21 | 10,15 | 0,00 | 6,51 | 24 | 0
Итого: | 293,61 | 0,00 | 167,33 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 9277,33 | 0,00 | 6280,63 | 25925 | 0
22/03/2124:00 | 9570,94 | 0,00 | 6447,96 | 26597 | 0
Итого: | 293,61 | 0,00 | 167,33 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26606ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации