## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 28 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00239237 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x55AA ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,31 | 208,81 | 213,30 | 5,30 | 57,54 | 203,59 | 206,77 | 4,24 | 57,53 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 5,22 | 2525 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,22 | 213,40 | 218,35 | 5,34 | 59,73 | 208,67 | 212,18 | 4,23 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 4,73 | 2714 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,06 | 209,78 | 214,40 | 5,31 | 58,26 | 205,62 | 208,93 | 4,24 | 58,26 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 4,16 | 2489 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,41 | 210,44 | 215,23 | 5,35 | 59,05 | 205,16 | 208,52 | 4,19 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 5,28 | 2680 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,17 | 210,27 | 215,08 | 5,32 | 59,61 | 204,96 | 208,36 | 4,16 | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 5,31 | 2725 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,32 | 209,99 | 214,90 | 5,31 | 59,70 | 205,01 | 208,41 | 4,18 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 4,98 | 2717 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,91 | 209,39 | 214,49 | 5,34 | 60,86 | 204,97 | 208,55 | 4,29 | 60,85 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 4,42 | 2774 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,56 | 209,70 | 214,32 | 5,31 | 58,58 | 204,97 | 208,29 | 4,28 | 58,57 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 4,73 | 2563 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,16 | 208,97 | 213,67 | 5,25 | 58,84 | 203,76 | 207,07 | 4,24 | 58,84 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 5,21 | 2651 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,71 | 208,41 | 212,90 | 5,26 | 58,12 | 203,47 | 206,73 | 4,26 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 4,94 | 2470 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,32 | 208,19 | 212,03 | 5,27 | 54,16 | 203,25 | 206,10 | 4,25 | 54,16 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 4,94 | 2151 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,59 | 209,05 | 212,89 | 5,26 | 53,76 | 203,54 | 206,35 | 4,20 | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 5,51 | 2117 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,92 | 209,58 | 213,42 | 5,36 | 54,02 | 202,71 | 205,48 | 4,25 | 54,01 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 6,87 | 2206 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,12 | 209,01 | 213,01 | 5,23 | 54,86 | 203,68 | 206,56 | 4,19 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 5,33 | 2201 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,40 | 209,45 | 213,36 | 5,29 | 54,46 | 204,14 | 207,03 | 4,25 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 5,31 | 2138 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,74 | 209,85 | 213,80 | 5,29 | 54,62 | 204,57 | 207,45 | 4,28 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 5,28 | 2175 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,28 | 210,56 | 214,49 | 5,37 | 54,44 | 204,46 | 207,31 | 4,18 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 6,10 | 2168 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,76 | 210,21 | 214,05 | 5,31 | 54,09 | 204,64 | 207,50 | 4,15 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 5,57 | 2098 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,13 | 210,03 | 214,03 | 5,35 | 54,93 | 204,47 | 207,40 | 4,17 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 5,56 | 2211 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,71 | 210,03 | 213,96 | 5,30 | 54,30 | 203,63 | 206,46 | 4,19 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 6,40 | 2294 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,89 | 209,94 | 214,14 | 5,29 | 56,03 | 204,69 | 207,75 | 4,25 | 56,03 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 5,25 | 2339 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,06 | 201,00 | 204,95 | 5,17 | 55,17 | 195,66 | 198,47 | 4,17 | 55,10 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 5,34 | 2255 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,32 | 195,58 | 199,46 | 5,15 | 55,19 | 190,12 | 192,89 | 4,19 | 55,18 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 5,46 | 2256 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,54 | 195,53 | 199,15 | 5,13 | 53,92 | 190,48 | 193,12 | 4,19 | 53,91 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 5,05 | 2129 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,11 | 197,88 | 201,63 | 5,19 | 54,41 | 192,14 | 194,82 | 4,18 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 5,74 | 2204 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,65 | 198,44 | 202,28 | 5,13 | 55,00 | 192,64 | 195,40 | 4,23 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 5,80 | 2210 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,40 | 198,28 | 201,95 | 5,23 | 54,30 | 192,65 | 195,36 | 4,21 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 5,63 | 2085 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,64 | 198,74 | 202,47 | 5,20 | 54,57 | 193,10 | 195,79 | 4,21 | 54,57 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 5,64 | 2082 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5790,51 | 5907,7 |  |  | 5640,75 | 5725,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 149,76 | 65627 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,15 |  |  | 5,27 | 56,16 |  |  | 4,21 | 56,15 |  |  | 9,99
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 31915,17 | 32585,56 | 31036,85 | 31509,59 | 0,00 | 0,00 | 878,32 | 382931 | 0 | 3973 | 1
22/03/2124:00 | 37705,68 | 38493,27 | 36677,60 | 37234,64 | 0,00 | 0,00 | 1028,08 | 448558 | 0 | 4645 | 1
Итого: | 5790,51 | 5907,71 | 5640,75 | 5725,05 | 0,00 | 0,00 | 149,76 | 65627 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4655ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 28 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00239237 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x55AA ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 26,50 | 0,00 | 6,33 | 24 | 0
24/02/21 | 26,79 | 0,00 | 5,08 | 24 | 0
25/02/21 | 26,00 | 0,00 | 6,49 | 24 | 0
26/02/21 | 26,73 | 0,00 | 6,32 | 24 | 0
27/02/21 | 26,62 | 0,00 | 7,37 | 24 | 0
28/02/21 | 26,48 | 0,00 | 6,29 | 24 | 0
01/03/21 | 26,06 | 0,00 | 5,02 | 24 | 0
02/03/21 | 26,18 | 0,00 | 5,30 | 24 | 0
03/03/21 | 26,43 | 0,00 | 5,51 | 24 | 0
04/03/21 | 26,09 | 0,00 | 4,99 | 24 | 0
05/03/21 | 26,08 | 0,00 | 5,19 | 24 | 0
06/03/21 | 26,53 | 0,00 | 6,58 | 24 | 0
07/03/21 | 27,34 | 0,00 | 7,93 | 24 | 0
08/03/21 | 26,43 | 0,00 | 6,53 | 24 | 0
09/03/21 | 26,40 | 0,00 | 5,14 | 24 | 0
10/03/21 | 26,43 | 0,00 | 5,54 | 24 | 0
11/03/21 | 26,95 | 0,00 | 7,92 | 24 | 0
12/03/21 | 26,58 | 0,00 | 5,43 | 24 | 0
13/03/21 | 26,60 | 0,00 | 6,24 | 24 | 0
14/03/21 | 27,06 | 0,00 | 7,27 | 24 | 0
15/03/21 | 26,43 | 0,00 | 5,71 | 24 | 0
16/03/21 | 25,45 | 0,00 | 5,30 | 24 | 0
17/03/21 | 24,79 | 0,00 | 5,10 | 24 | 0
18/03/21 | 24,59 | 0,00 | 5,13 | 24 | 0
19/03/21 | 25,25 | 0,00 | 5,19 | 24 | 0
20/03/21 | 25,38 | 0,00 | 7,66 | 24 | 0
21/03/21 | 25,21 | 0,00 | 6,51 | 24 | 0
22/03/21 | 25,35 | 0,00 | 6,71 | 24 | 0
Итого: | 732,73 | 0,00 | 169,78 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 4158,00 | 0,00 | 981,69 | 3974 | 0
22/03/2124:00 | 4890,73 | 0,00 | 1151,47 | 4646 | 0
Итого: | 732,73 | 0,00 | 169,78 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4655ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации