## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 28 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x778A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,17 | 297,40 | 303,77 | 5,30 | 60,03 | 291,25 | 296,22 | 4,35 | 60,01 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 6,15 | 2765 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,02 | 302,90 | 309,90 | 5,21 | 62,42 | 297,97 | 303,44 | 4,39 | 62,41 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 4,93 | 2892 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,79 | 298,11 | 304,57 | 5,22 | 60,73 | 293,53 | 298,63 | 4,32 | 60,70 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 4,58 | 2664 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,24 | 298,24 | 304,98 | 5,20 | 61,66 | 294,19 | 299,46 | 4,30 | 61,64 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 4,05 | 2793 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,94 | 298,93 | 305,82 | 5,11 | 62,06 | 293,30 | 298,64 | 4,33 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 5,63 | 2980 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,14 | 299,33 | 306,26 | 5,16 | 62,17 | 292,62 | 297,95 | 4,30 | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 6,71 | 3075 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,66 | 296,87 | 304,01 | 5,20 | 63,54 | 293,08 | 298,64 | 4,31 | 63,51 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 3,79 | 2935 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,31 | 297,47 | 304,03 | 5,18 | 61,06 | 293,20 | 298,35 | 4,35 | 61,03 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 4,27 | 2699 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,99 | 296,70 | 303,38 | 5,17 | 61,47 | 291,53 | 296,73 | 4,31 | 61,46 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 5,17 | 2825 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,39 | 296,06 | 302,43 | 5,14 | 60,41 | 290,90 | 295,88 | 4,36 | 60,37 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 5,16 | 2653 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,13 | 295,36 | 300,82 | 5,16 | 56,33 | 291,36 | 295,70 | 4,34 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 4,00 | 2218 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,40 | 297,40 | 302,76 | 5,25 | 55,88 | 291,58 | 295,91 | 4,37 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 5,82 | 2235 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,74 | 297,13 | 302,58 | 5,10 | 56,22 | 291,93 | 296,33 | 4,38 | 56,19 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 5,20 | 2206 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,94 | 296,47 | 302,09 | 5,18 | 57,19 | 291,96 | 296,49 | 4,30 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 4,51 | 2239 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,18 | 297,61 | 303,13 | 5,09 | 56,69 | 292,40 | 296,87 | 4,30 | 56,66 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 5,21 | 2206 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,55 | 297,75 | 303,34 | 5,24 | 56,97 | 293,23 | 297,78 | 4,39 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 4,52 | 2198 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,07 | 299,33 | 304,84 | 5,19 | 56,72 | 293,04 | 297,55 | 4,32 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,29 | 2228 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,60 | 298,60 | 304,01 | 5,26 | 56,31 | 293,17 | 297,59 | 4,33 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 5,43 | 2162 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,93 | 298,12 | 303,78 | 5,16 | 57,25 | 293,35 | 297,95 | 4,26 | 57,23 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 4,77 | 2244 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,55 | 298,59 | 304,21 | 5,16 | 56,75 | 292,36 | 296,83 | 4,35 | 56,73 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,23 | 2355 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,73 | 298,17 | 304,10 | 5,14 | 58,48 | 293,28 | 298,01 | 4,36 | 58,46 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 4,89 | 2426 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,84 | 284,82 | 290,35 | 5,09 | 57,61 | 280,50 | 284,94 | 4,24 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 4,32 | 2288 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,08 | 277,53 | 282,99 | 4,97 | 57,59 | 272,81 | 277,11 | 4,27 | 57,57 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 4,72 | 2328 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,35 | 277,50 | 282,66 | 5,06 | 56,26 | 272,82 | 276,93 | 4,32 | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 4,68 | 2208 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,93 | 280,30 | 285,60 | 5,00 | 56,86 | 276,04 | 280,26 | 4,32 | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 4,26 | 2204 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,44 | 280,93 | 286,32 | 5,09 | 57,47 | 276,75 | 281,14 | 4,29 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 4,18 | 2179 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,19 | 281,38 | 286,62 | 5,00 | 56,64 | 276,26 | 280,45 | 4,29 | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 5,12 | 2106 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,46 | 281,92 | 287,18 | 5,14 | 56,92 | 277,16 | 281,41 | 4,25 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 4,76 | 2092 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 8220,92 | 8386,5 |  |  | 8081,57 | 8213,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 139,35 | 68403 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,95 |  |  | 5,14 | 58,56 |  |  | 4,32 | 58,53 |  |  | 7,39
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 218805,73 | 222958,80 | 211781,52 | 214972,24 | 23,38 | 23,55 | 7024,21 | 2030492 | 976 | 28479 | 330
22/03/2124:00 | 227026,65 | 231345,33 | 219863,09 | 223185,43 | 23,38 | 23,55 | 7163,56 | 2098895 | 976 | 29151 | 330
Итого: | 8220,92 | 8386,53 | 8081,57 | 8213,19 | 0,00 | 0,00 | 139,35 | 68403 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29490ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 28 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238847 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x778A ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 34,27 | 0,00 | 9,85 | 24 | 0
24/02/21 | 34,03 | 0,00 | 8,72 | 24 | 0
25/02/21 | 33,30 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0
26/02/21 | 32,88 | 0,00 | 8,96 | 24 | 0
27/02/21 | 34,08 | 0,00 | 12,69 | 24 | 0
28/02/21 | 34,82 | 0,00 | 13,96 | 24 | 0
01/03/21 | 32,73 | 0,00 | 9,39 | 24 | 0
02/03/21 | 33,15 | 0,00 | 10,83 | 24 | 0
03/03/21 | 33,68 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0
04/03/21 | 33,60 | 0,00 | 9,52 | 24 | 0
05/03/21 | 32,73 | 0,00 | 9,53 | 24 | 0
06/03/21 | 34,05 | 0,00 | 11,35 | 24 | 0
07/03/21 | 33,67 | 0,00 | 10,14 | 24 | 0
08/03/21 | 33,22 | 0,00 | 9,96 | 24 | 0
09/03/21 | 33,75 | 0,00 | 9,01 | 24 | 0
10/03/21 | 33,36 | 0,00 | 8,72 | 24 | 0
11/03/21 | 34,59 | 0,00 | 10,31 | 24 | 0
12/03/21 | 33,96 | 0,00 | 9,73 | 24 | 0
13/03/21 | 33,42 | 0,00 | 8,76 | 24 | 0
14/03/21 | 34,50 | 0,00 | 10,49 | 24 | 0
15/03/21 | 33,46 | 0,00 | 10,75 | 24 | 0
16/03/21 | 31,63 | 0,00 | 6,75 | 24 | 0
17/03/21 | 31,30 | 0,00 | 8,03 | 24 | 0
18/03/21 | 31,28 | 0,00 | 7,03 | 24 | 0
19/03/21 | 31,30 | 0,00 | 7,91 | 24 | 0
20/03/21 | 31,36 | 0,00 | 7,08 | 24 | 0
21/03/21 | 32,04 | 0,00 | 9,35 | 24 | 0
22/03/21 | 31,86 | 0,00 | 7,00 | 24 | 0
Итого: | 928,02 | 0,00 | 264,82 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 30875,09 | 0,00 | 9063,38 | 28809 | 0
22/03/2124:00 | 31803,11 | 0,00 | 9328,20 | 29481 | 0
Итого: | 928,02 | 0,00 | 264,82 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29490ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации