## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 30 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238738 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x8732 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,23 | 180,09 | 183,72 | 5,04 | 57,08 | 178,51 | 181,55 | 4,08 | 57,10 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 1,58 | 2090 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,09 | 183,62 | 187,68 | 5,08 | 59,34 | 182,43 | 185,73 | 4,10 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 1,19 | 2226 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,89 | 180,65 | 184,37 | 5,09 | 57,89 | 179,72 | 182,81 | 4,10 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,93 | 2040 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,30 | 180,80 | 184,62 | 5,04 | 58,64 | 180,01 | 183,21 | 4,13 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 0,79 | 2155 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,02 | 180,82 | 184,69 | 5,16 | 59,00 | 179,77 | 182,93 | 4,04 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 1,05 | 2234 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,20 | 181,02 | 184,99 | 5,08 | 59,00 | 179,48 | 182,71 | 4,07 | 59,02 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 1,54 | 2292 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,74 | 180,09 | 184,15 | 5,06 | 60,11 | 179,21 | 182,59 | 4,07 | 60,13 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 0,88 | 2327 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,40 | 180,00 | 183,72 | 5,05 | 57,89 | 179,54 | 182,67 | 4,08 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 0,46 | 2099 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,07 | 174,58 | 178,22 | 5,11 | 58,00 | 173,06 | 176,07 | 4,09 | 57,94 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 1,52 | 2189 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,51 | 179,59 | 183,19 | 5,04 | 57,45 | 178,36 | 181,43 | 4,11 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 1,23 | 2055 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,21 | 179,26 | 182,44 | 5,10 | 53,73 | 178,46 | 181,07 | 4,12 | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 0,80 | 1740 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,48 | 180,65 | 183,77 | 5,11 | 53,38 | 178,72 | 181,38 | 4,12 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 1,93 | 1737 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,82 | 180,38 | 183,46 | 5,12 | 53,70 | 178,94 | 181,63 | 4,14 | 53,72 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 1,44 | 1718 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,02 | 180,84 | 184,06 | 5,07 | 54,56 | 178,42 | 181,23 | 4,10 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 2,42 | 1830 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,27 | 180,40 | 183,58 | 5,18 | 54,06 | 179,27 | 182,01 | 4,14 | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 1,13 | 1720 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,63 | 180,92 | 184,10 | 5,02 | 54,30 | 179,54 | 182,30 | 4,07 | 54,31 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 1,38 | 1757 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,17 | 181,23 | 184,36 | 5,09 | 54,15 | 179,98 | 182,81 | 4,10 | 54,16 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 1,25 | 1697 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,68 | 181,15 | 184,30 | 5,11 | 53,79 | 179,91 | 182,48 | 4,12 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 1,24 | 1671 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,02 | 180,90 | 184,19 | 5,11 | 54,63 | 179,56 | 182,38 | 4,14 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 1,34 | 1768 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,62 | 181,06 | 184,20 | 5,04 | 54,00 | 179,29 | 182,04 | 4,12 | 54,02 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 1,77 | 1829 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,79 | 180,78 | 184,20 | 5,09 | 55,66 | 179,57 | 182,52 | 4,06 | 55,68 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 1,21 | 1897 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,93 | 173,15 | 176,29 | 4,99 | 54,89 | 171,77 | 174,51 | 4,12 | 54,86 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 1,38 | 1807 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,17 | 168,32 | 171,40 | 4,88 | 54,88 | 167,35 | 169,98 | 4,07 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 0,97 | 1782 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,43 | 168,59 | 171,56 | 4,89 | 53,73 | 167,29 | 169,81 | 4,09 | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 1,30 | 1702 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,01 | 170,30 | 173,36 | 4,87 | 54,22 | 169,18 | 171,78 | 4,11 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 1,12 | 1724 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,54 | 170,91 | 174,07 | 4,92 | 54,82 | 169,55 | 172,17 | 4,13 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 1,36 | 1732 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,28 | 171,52 | 174,45 | 4,94 | 54,19 | 169,10 | 171,77 | 4,06 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 2,42 | 1679 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,54 | 171,07 | 174,13 | 5,05 | 54,40 | 169,96 | 172,57 | 4,15 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 1,11 | 1618 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4982,69 | 5077,2 |  |  | 4945,95 | 5026,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 36,74 | 53115 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,03 |  |  | 5,04 | 55,76 |  |  | 4,10 | 55,78 |  |  | 10,27
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 140234,04 | 142746,91 | 136772,99 | 138839,59 | 14,44 | 14,52 | 3461,05 | 1622763 | 604 | 29075 | 647
22/03/2124:00 | 145216,73 | 147824,18 | 141718,94 | 143865,73 | 14,44 | 14,52 | 3497,79 | 1675878 | 604 | 29747 | 647
Итого: | 4982,69 | 5077,27 | 4945,95 | 5026,14 | 0,00 | 0,00 | 36,74 | 53115 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30401ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 30 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238738 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x8732 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 52,41 | 0,00 | 6,30 | 24 | 0
24/02/21 | 53,32 | 0,00 | 5,91 | 24 | 0
25/02/21 | 52,20 | 0,00 | 5,92 | 24 | 0
26/02/21 | 52,25 | 0,00 | 6,26 | 24 | 0
27/02/21 | 52,44 | 0,00 | 5,72 | 24 | 0
28/02/21 | 52,79 | 0,00 | 6,13 | 24 | 0
01/03/21 | 52,11 | 0,00 | 6,43 | 24 | 0
02/03/21 | 51,91 | 0,00 | 4,56 | 24 | 0
03/03/21 | 46,30 | 0,00 | 6,62 | 24 | 0
04/03/21 | 52,27 | 0,00 | 5,75 | 24 | 0
05/03/21 | 52,02 | 0,00 | 5,72 | 24 | 0
06/03/21 | 52,99 | 0,00 | 6,88 | 24 | 0
07/03/21 | 52,63 | 0,00 | 5,71 | 24 | 0
08/03/21 | 53,32 | 0,00 | 8,41 | 24 | 0
09/03/21 | 52,57 | 0,00 | 5,63 | 24 | 0
10/03/21 | 52,84 | 0,00 | 6,97 | 24 | 0
11/03/21 | 52,80 | 0,00 | 5,63 | 24 | 0
12/03/21 | 52,90 | 0,00 | 7,05 | 24 | 0
13/03/21 | 52,83 | 0,00 | 6,76 | 24 | 0
14/03/21 | 52,96 | 0,00 | 6,50 | 24 | 0
15/03/21 | 52,68 | 0,00 | 5,50 | 24 | 0
16/03/21 | 50,57 | 0,00 | 5,93 | 24 | 0
17/03/21 | 49,00 | 0,00 | 5,10 | 24 | 0
18/03/21 | 49,29 | 0,00 | 6,39 | 24 | 0
19/03/21 | 49,74 | 0,00 | 5,42 | 24 | 0
20/03/21 | 50,09 | 0,00 | 6,32 | 24 | 0
21/03/21 | 50,67 | 0,00 | 6,46 | 24 | 0
22/03/21 | 49,97 | 0,00 | 6,56 | 24 | 0
Итого: | 1447,8 | 0,00 | 172,54 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 37502,99 | 0,00 | 7731,37 | 29722 | 0
22/03/2124:00 | 38950,86 | 0,00 | 7903,91 | 30394 | 0
Итого: | 1447,87 | 0,00 | 172,54 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30401ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации