## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 30 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 039 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00236384 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xB4DD ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,98 | 176,49 | 180,28 | 5,39 | 55,81 | 171,71 | 174,25 | 4,11 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 4,78 | 2392 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 70,85 | 179,90 | 184,05 | 5,49 | 57,99 | 176,04 | 178,86 | 4,12 | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 3,86 | 2524 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,76 | 176,97 | 180,80 | 5,40 | 56,61 | 173,34 | 175,95 | 4,15 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 3,63 | 2338 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,03 | 176,99 | 180,98 | 5,47 | 57,16 | 173,80 | 176,46 | 4,14 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 3,19 | 2451 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,79 | 177,52 | 181,60 | 5,43 | 57,45 | 173,02 | 175,68 | 4,09 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 4,50 | 2610 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 70,91 | 177,57 | 181,65 | 5,42 | 57,51 | 172,90 | 175,57 | 4,14 | 57,51 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 4,67 | 2627 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,50 | 176,57 | 180,82 | 5,39 | 58,76 | 172,85 | 175,68 | 4,14 | 58,75 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 3,72 | 2630 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,24 | 176,88 | 180,78 | 5,36 | 56,76 | 172,89 | 175,53 | 4,07 | 56,74 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 3,99 | 2415 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,76 | 176,19 | 180,15 | 5,36 | 56,95 | 172,37 | 175,01 | 3,97 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | 3,82 | 2460 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,43 | 175,82 | 179,63 | 5,39 | 56,31 | 171,77 | 174,33 | 4,05 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 4,05 | 2341 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,13 | 175,85 | 179,12 | 5,38 | 52,67 | 171,44 | 173,70 | 4,05 | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 4,41 | 2056 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,42 | 176,84 | 179,98 | 5,41 | 52,40 | 171,86 | 174,09 | 4,13 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 4,98 | 2010 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,76 | 176,17 | 179,43 | 5,43 | 52,72 | 172,40 | 174,68 | 4,09 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 3,77 | 1952 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,91 | 176,79 | 180,16 | 5,46 | 53,53 | 171,57 | 173,95 | 4,15 | 53,53 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 5,22 | 2092 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,23 | 176,67 | 179,94 | 5,38 | 53,34 | 172,48 | 174,79 | 4,10 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 4,19 | 1952 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,54 | 176,83 | 180,19 | 5,40 | 53,47 | 172,92 | 175,32 | 4,08 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 3,91 | 1972 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,14 | 177,60 | 180,92 | 5,41 | 53,27 | 173,07 | 175,42 | 4,12 | 53,27 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 4,53 | 1974 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,61 | 176,81 | 180,08 | 5,40 | 52,81 | 173,37 | 175,70 | 4,18 | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 3,44 | 1902 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,94 | 176,92 | 180,31 | 5,44 | 53,64 | 172,99 | 175,35 | 4,11 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 3,93 | 2017 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,49 | 177,49 | 180,86 | 5,43 | 53,06 | 172,04 | 174,37 | 4,11 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 5,45 | 2118 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,63 | 176,59 | 180,09 | 5,46 | 54,61 | 173,28 | 175,69 | 4,12 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 3,31 | 2116 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,80 | 169,29 | 172,59 | 5,22 | 53,86 | 165,60 | 167,90 | 4,06 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 3,69 | 2035 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,02 | 165,14 | 168,40 | 5,14 | 53,82 | 160,72 | 162,97 | 4,07 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 4,42 | 2069 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,26 | 164,98 | 168,10 | 5,19 | 52,59 | 160,90 | 163,06 | 4,07 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 4,08 | 1957 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,87 | 166,54 | 169,72 | 5,19 | 53,17 | 162,96 | 165,13 | 4,08 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 3,58 | 1957 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,43 | 167,76 | 170,98 | 5,24 | 53,77 | 162,76 | 164,94 | 4,13 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 5,00 | 2033 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,22 | 167,63 | 170,75 | 5,24 | 53,22 | 162,63 | 164,84 | 4,06 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 1917 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,45 | 167,45 | 170,57 | 5,18 | 53,49 | 163,65 | 165,82 | 4,12 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 3,80 | 1853 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4884,25 | 4982,9 |  |  | 4767,33 | 4835,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 116,92 | 60770 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,89 |  |  | 5,36 | 54,66 |  |  | 4,10 | 54,66 |  |  | 11,22
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 132182,99 | 134677,87 | 126426,10 | 128111,79 | 22,02 | 22,11 | 5756,89 | 1695866 | 793 | 26930 | 145
22/03/2124:00 | 137067,24 | 139660,80 | 131193,43 | 132946,83 | 22,02 | 22,11 | 5873,81 | 1756636 | 793 | 27602 | 145
Итого: | 4884,25 | 4982,93 | 4767,33 | 4835,04 | 0,00 | 0,00 | 116,92 | 60770 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27755ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 30 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 039 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00236384 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xB4DD ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 60,65 | 0,00 | 8,12 | 24 | 0
24/02/21 | 61,67 | 0,00 | 7,58 | 24 | 0
25/02/21 | 60,36 | 0,00 | 7,52 | 24 | 0
26/02/21 | 60,39 | 0,00 | 7,12 | 24 | 0
27/02/21 | 61,08 | 0,00 | 9,06 | 24 | 0
28/02/21 | 61,13 | 0,00 | 8,50 | 24 | 0
01/03/21 | 60,48 | 0,00 | 7,65 | 24 | 0
02/03/21 | 60,38 | 0,00 | 7,48 | 24 | 0
03/03/21 | 60,36 | 0,00 | 7,80 | 24 | 0
04/03/21 | 59,78 | 0,00 | 7,30 | 24 | 0
05/03/21 | 59,21 | 0,00 | 6,48 | 24 | 0
06/03/21 | 59,99 | 0,00 | 8,19 | 24 | 0
07/03/21 | 59,73 | 0,00 | 7,08 | 24 | 0
08/03/21 | 60,85 | 0,00 | 8,35 | 24 | 0
09/03/21 | 60,15 | 0,00 | 7,10 | 24 | 0
10/03/21 | 60,34 | 0,00 | 7,21 | 24 | 0
11/03/21 | 60,70 | 0,00 | 7,32 | 24 | 0
12/03/21 | 59,82 | 0,00 | 6,44 | 24 | 0
13/03/21 | 60,20 | 0,00 | 7,56 | 24 | 0
14/03/21 | 61,35 | 0,00 | 9,13 | 24 | 0
15/03/21 | 60,26 | 0,00 | 7,19 | 24 | 0
16/03/21 | 57,70 | 0,00 | 6,97 | 24 | 0
17/03/21 | 56,88 | 0,00 | 8,11 | 24 | 0
18/03/21 | 56,65 | 0,00 | 6,59 | 24 | 0
19/03/21 | 57,03 | 0,00 | 6,41 | 24 | 0
20/03/21 | 58,03 | 0,00 | 8,48 | 24 | 0
21/03/21 | 57,78 | 0,00 | 8,22 | 24 | 0
22/03/21 | 57,30 | 0,00 | 6,70 | 24 | 0
Итого: | 1670,2 | 0,00 | 211,66 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 48093,26 | 0,00 | 8667,88 | 27075 | 0
22/03/2124:00 | 49763,51 | 0,00 | 8879,54 | 27747 | 0
Итого: | 1670,25 | 0,00 | 211,66 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27755ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации