## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 45 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 040 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч
Заводской номер 00236377 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x3BA3 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,25 | 433,72 | 443,75 | 5,32 | 54,40 | 419,02 | 424,24 | 4,03 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 14,70 | 6741 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,12 | 438,89 | 450,73 | 5,37 | 56,38 | 431,50 | 436,40 | 4,03 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 7,39 | 6856 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,98 | 433,04 | 443,84 | 5,33 | 55,22 | 423,55 | 428,41 | 4,03 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 9,49 | 6442 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,32 | 433,78 | 444,66 | 5,33 | 55,72 | 424,40 | 429,66 | 4,02 | 55,73 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 9,38 | 6818 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,08 | 434,13 | 445,49 | 5,33 | 56,10 | 423,27 | 428,37 | 4,03 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 10,86 | 7064 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,23 | 435,66 | 446,72 | 5,32 | 56,14 | 421,70 | 427,12 | 4,02 | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 13,96 | 7295 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,81 | 432,51 | 444,25 | 5,31 | 57,30 | 422,84 | 428,16 | 4,02 | 57,30 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 9,67 | 7228 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,49 | 432,32 | 443,51 | 5,32 | 55,40 | 423,13 | 427,78 | 4,03 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 9,19 | 6557 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,08 | 431,43 | 442,32 | 5,30 | 55,50 | 420,57 | 425,62 | 4,02 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 10,86 | 6844 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,64 | 429,74 | 440,39 | 5,30 | 55,00 | 419,94 | 424,74 | 4,02 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 9,80 | 6354 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,29 | 429,67 | 439,20 | 5,30 | 51,72 | 419,58 | 423,49 | 4,03 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 10,09 | 5444 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,55 | 431,73 | 441,00 | 5,32 | 51,45 | 420,62 | 424,62 | 4,04 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 11,11 | 5311 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,88 | 432,91 | 441,70 | 5,32 | 51,76 | 419,76 | 424,36 | 4,04 | 51,76 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 13,15 | 5435 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,06 | 432,35 | 441,89 | 5,32 | 52,37 | 419,61 | 423,85 | 4,04 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 12,74 | 5665 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,35 | 432,06 | 441,85 | 5,33 | 52,10 | 421,66 | 425,47 | 4,04 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 10,40 | 5356 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,69 | 432,99 | 442,51 | 5,32 | 52,18 | 422,49 | 426,65 | 4,03 | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 10,50 | 5482 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,24 | 435,13 | 444,02 | 5,34 | 52,11 | 422,43 | 427,12 | 4,04 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 12,70 | 5447 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,73 | 433,15 | 442,20 | 5,33 | 51,73 | 423,58 | 427,93 | 4,04 | 51,74 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 9,57 | 5216 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,07 | 434,63 | 443,90 | 5,33 | 52,37 | 421,44 | 426,06 | 4,04 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 13,19 | 5713 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,66 | 434,41 | 443,54 | 5,32 | 51,75 | 420,90 | 425,39 | 4,03 | 51,76 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 13,51 | 5807 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,83 | 433,59 | 443,43 | 5,32 | 53,22 | 422,48 | 427,08 | 4,03 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 11,11 | 6011 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,98 | 414,16 | 423,49 | 5,20 | 52,45 | 404,45 | 408,54 | 4,01 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 12,53 | 9,71 | 5657 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,24 | 403,28 | 412,70 | 5,12 | 52,34 | 394,05 | 397,71 | 4,00 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 9,23 | 5638 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,48 | 403,92 | 412,63 | 5,12 | 51,19 | 393,70 | 397,51 | 4,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 10,22 | 5438 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,05 | 409,27 | 417,90 | 5,16 | 51,72 | 397,20 | 401,47 | 4,01 | 51,72 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 12,07 | 5616 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,59 | 409,58 | 418,50 | 5,16 | 52,35 | 398,89 | 403,16 | 4,02 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 10,69 | 5520 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,34 | 410,65 | 419,47 | 5,17 | 51,73 | 397,52 | 401,54 | 4,02 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 13,13 | 5384 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,58 | 409,82 | 418,43 | 5,18 | 51,97 | 400,01 | 404,31 | 4,02 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 9,81 | 5223 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 11958,5 | 12234, |  |  | 11650,2 | 11776, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 308,23 | 167562 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,09 |  |  | 5,28 | 53,34 |  |  | 4,02 | 53,35 |  |  | 12,74
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 250294,37 | 255208,86 | 238779,84 | 241804,83 | 5402,70 | 5472,64 | 11514,53 | 3620392 | 254365 | 20110 | 902
22/03/2124:00 | 262252,89 | 267442,88 | 250430,13 | 253581,59 | 5402,70 | 5472,64 | 11822,76 | 3787954 | 254365 | 20782 | 902
Итого: | 11958,52 | 12234,02 | 11650,29 | 11776,76 | 0,00 | 0,00 | 308,23 | 167562 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21693ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 45 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 040 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00236377 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x3BA3 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 143,57 | 0,00 | 23,50 | 24 | 0
24/02/21 | 143,79 | 0,00 | 17,80 | 24 | 0
25/02/21 | 142,09 | 0,00 | 15,90 | 24 | 0
26/02/21 | 142,13 | 0,00 | 18,60 | 24 | 0
27/02/21 | 143,00 | 0,00 | 20,90 | 24 | 0
28/02/21 | 144,12 | 0,00 | 25,30 | 24 | 0
01/03/21 | 142,00 | 0,00 | 17,30 | 24 | 0
02/03/21 | 142,08 | 0,00 | 18,50 | 24 | 0
03/03/21 | 141,99 | 0,00 | 17,40 | 24 | 0
04/03/21 | 141,15 | 0,00 | 16,30 | 24 | 0
05/03/21 | 141,36 | 0,00 | 17,30 | 24 | 0
06/03/21 | 142,22 | 0,00 | 19,40 | 24 | 0
07/03/21 | 142,74 | 0,00 | 19,70 | 24 | 0
08/03/21 | 142,90 | 0,00 | 22,00 | 24 | 0
09/03/21 | 142,39 | 0,00 | 18,40 | 24 | 0
10/03/21 | 142,44 | 0,00 | 17,30 | 24 | 0
11/03/21 | 143,23 | 0,00 | 19,60 | 24 | 0
12/03/21 | 141,83 | 0,00 | 16,80 | 24 | 0
13/03/21 | 143,32 | 0,00 | 20,30 | 24 | 0
14/03/21 | 143,30 | 0,00 | 21,30 | 24 | 0
15/03/21 | 142,48 | 0,00 | 18,20 | 24 | 0
16/03/21 | 135,88 | 0,00 | 17,70 | 24 | 0
17/03/21 | 132,52 | 0,00 | 17,10 | 24 | 0
18/03/21 | 132,67 | 0,00 | 17,30 | 24 | 0
19/03/21 | 134,71 | 0,00 | 18,10 | 24 | 0
20/03/21 | 134,59 | 0,00 | 20,60 | 24 | 0
21/03/21 | 135,81 | 0,00 | 19,80 | 24 | 0
22/03/21 | 134,25 | 0,00 | 17,70 | 24 | 0
Итого: | 3934,5 | 0,00 | 530,10 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 86081,30 | 0,00 | 15321,00 | 21012 | 0
22/03/2124:00 | 90015,86 | 0,00 | 15851,10 | 21684 | 0
Итого: | 3934,56 | 0,00 | 530,10 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21693ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации