## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 47 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00238760 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x7DBC ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,83 | 317,53 | 328,29 | 5,32 | 54,47 | 317,53 | 318,14 | 3,60 | 54,48 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 4247 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 70,78 | 325,01 | 335,90 | 5,34 | 56,52 | 324,35 | 325,93 | 3,60 | 56,53 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 0,66 | 4679 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,75 | 320,40 | 330,33 | 5,27 | 55,29 | 318,85 | 320,60 | 3,60 | 55,29 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 1,55 | 4402 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 69,92 | 323,27 | 333,27 | 5,33 | 55,78 | 321,37 | 323,43 | 3,60 | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 1,90 | 4678 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,75 | 320,97 | 330,74 | 5,30 | 56,29 | 318,32 | 320,89 | 3,60 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 2,65 | 4784 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 70,85 | 322,99 | 331,45 | 5,24 | 56,25 | 315,35 | 319,14 | 3,60 | 56,26 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 7,64 | 5114 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,50 | 320,19 | 330,21 | 5,25 | 57,47 | 317,41 | 320,16 | 3,60 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 2,78 | 4969 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,21 | 321,47 | 330,23 | 5,26 | 55,52 | 316,28 | 319,32 | 3,60 | 55,52 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 5,19 | 4671 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,69 | 320,06 | 328,79 | 5,21 | 55,59 | 315,13 | 318,27 | 3,60 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 4,93 | 4771 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,43 | 318,37 | 327,61 | 5,18 | 55,11 | 315,44 | 317,76 | 3,60 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 2,93 | 4389 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 62,99 | 319,20 | 326,36 | 5,24 | 51,56 | 314,22 | 317,04 | 3,60 | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 4,98 | 3885 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,24 | 320,85 | 327,70 | 5,28 | 51,19 | 314,70 | 317,59 | 3,60 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 6,15 | 3839 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,58 | 321,22 | 328,02 | 5,28 | 51,48 | 314,32 | 317,44 | 3,60 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 6,90 | 3893 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,74 | 321,23 | 328,03 | 5,31 | 52,23 | 313,65 | 317,04 | 3,60 | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 7,58 | 4065 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,07 | 320,67 | 328,22 | 5,28 | 51,91 | 316,10 | 318,62 | 3,60 | 51,92 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 4,57 | 3800 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,38 | 322,35 | 329,24 | 5,28 | 52,01 | 315,19 | 318,47 | 3,60 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 7,16 | 4007 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 62,97 | 322,40 | 329,57 | 5,28 | 51,98 | 317,29 | 320,19 | 3,60 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 5,11 | 3788 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,41 | 321,62 | 329,18 | 5,23 | 51,54 | 317,34 | 319,78 | 3,60 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 4,28 | 3701 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,79 | 322,00 | 329,22 | 5,24 | 52,34 | 316,38 | 319,38 | 3,60 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 5,62 | 3958 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,34 | 323,45 | 330,05 | 5,26 | 51,62 | 312,79 | 316,21 | 3,60 | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 10,66 | 4291 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,49 | 321,36 | 329,27 | 5,26 | 53,23 | 317,07 | 319,89 | 3,60 | 53,24 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 4,29 | 4152 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,69 | 308,41 | 315,36 | 5,14 | 52,37 | 302,09 | 305,17 | 3,60 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 12,32 | 6,32 | 4100 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 64,94 | 299,57 | 306,61 | 5,10 | 52,20 | 294,70 | 297,45 | 3,60 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 4,87 | 4049 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,16 | 299,76 | 306,72 | 5,02 | 51,11 | 294,64 | 296,93 | 3,60 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 5,12 | 3853 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,71 | 302,90 | 310,01 | 5,10 | 51,64 | 298,31 | 300,79 | 3,60 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 4,59 | 3872 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,28 | 304,06 | 311,02 | 5,10 | 52,26 | 298,79 | 301,60 | 3,60 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 5,27 | 3907 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,04 | 304,68 | 311,07 | 5,09 | 51,69 | 297,44 | 300,48 | 3,60 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 7,24 | 3800 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,25 | 304,42 | 311,30 | 5,14 | 51,92 | 299,77 | 302,41 | 3,60 | 51,93 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 4,65 | 3672 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 8870,41 | 9093,7 |  |  | 8734,82 | 8810,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 135,59 | 117336 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,77 |  |  | 5,22 | 53,30 |  |  | 3,60 | 53,31 |  |  | 12,47
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 187305,91 | 190898,86 | 179002,26 | 181316,85 | 3996,75 | 4048,01 | 8303,65 | 2650282 | 187033 | 20104 | 907
22/03/2124:00 | 196176,32 | 199992,63 | 187737,08 | 190126,97 | 3996,75 | 4048,01 | 8439,24 | 2767618 | 187033 | 20776 | 907
Итого: | 8870,41 | 9093,77 | 8734,82 | 8810,12 | 0,00 | 0,00 | 135,59 | 117336 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21690ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 47 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238760 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x7DBC ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 102,61 | 0,00 | 14,62 | 24 | 0
24/02/21 | 104,87 | 0,00 | 11,93 | 24 | 0
25/02/21 | 103,14 | 0,00 | 14,55 | 24 | 0
26/02/21 | 104,01 | 0,00 | 13,25 | 24 | 0
27/02/21 | 103,23 | 0,00 | 14,58 | 24 | 0
28/02/21 | 103,86 | 0,00 | 17,45 | 24 | 0
01/03/21 | 103,03 | 0,00 | 13,27 | 24 | 0
02/03/21 | 103,32 | 0,00 | 14,35 | 24 | 0
03/03/21 | 102,82 | 0,00 | 15,29 | 24 | 0
04/03/21 | 102,41 | 0,00 | 12,86 | 24 | 0
05/03/21 | 102,13 | 0,00 | 11,96 | 24 | 0
06/03/21 | 102,80 | 0,00 | 14,29 | 24 | 0
07/03/21 | 103,05 | 0,00 | 13,91 | 24 | 0
08/03/21 | 103,10 | 0,00 | 14,67 | 24 | 0
09/03/21 | 102,96 | 0,00 | 11,99 | 24 | 0
10/03/21 | 103,45 | 0,00 | 13,71 | 24 | 0
11/03/21 | 103,31 | 0,00 | 11,51 | 24 | 0
12/03/21 | 103,16 | 0,00 | 12,01 | 24 | 0
13/03/21 | 103,14 | 0,00 | 12,99 | 24 | 0
14/03/21 | 104,12 | 0,00 | 16,24 | 24 | 0
15/03/21 | 103,03 | 0,00 | 11,84 | 24 | 0
16/03/21 | 98,82 | 0,00 | 13,81 | 24 | 0
17/03/21 | 95,76 | 0,00 | 15,46 | 24 | 0
18/03/21 | 96,05 | 0,00 | 14,00 | 24 | 0
19/03/21 | 97,06 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
20/03/21 | 97,43 | 0,00 | 14,34 | 24 | 0
21/03/21 | 97,71 | 0,00 | 14,78 | 24 | 0
22/03/21 | 97,50 | 0,00 | 12,86 | 24 | 0
Итого: | 2847,8 | 0,00 | 385,12 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 60137,12 | 0,00 | 9931,81 | 21011 | 0
22/03/2124:00 | 62985,00 | 0,00 | 10316,93 | 21683 | 0
Итого: | 2847,88 | 0,00 | 385,12 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21690ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации