## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 49 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 042 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00236104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x732B ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,71 | 142,42 | 146,05 | 4,62 | 53,92 | 138,60 | 140,03 | 4,45 | 53,91 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 3,82 | 2292 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,69 | 146,06 | 149,91 | 4,66 | 55,78 | 141,07 | 142,78 | 4,45 | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 4,99 | 2575 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,63 | 143,60 | 147,47 | 4,62 | 54,62 | 138,99 | 140,43 | 4,39 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 4,61 | 2381 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,82 | 143,79 | 147,66 | 4,64 | 55,15 | 139,35 | 140,82 | 4,46 | 55,14 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 4,44 | 2474 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,67 | 143,65 | 147,45 | 4,63 | 55,52 | 139,27 | 140,86 | 4,40 | 55,52 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 4,38 | 2540 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,74 | 143,46 | 147,48 | 4,62 | 55,60 | 139,17 | 140,63 | 4,44 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 4,29 | 2533 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,44 | 142,75 | 146,94 | 4,62 | 56,60 | 139,29 | 140,84 | 4,46 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 16,84 | 3,46 | 2580 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,13 | 143,14 | 146,95 | 4,62 | 54,73 | 139,15 | 140,61 | 4,45 | 54,71 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 3,99 | 2400 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,57 | 143,18 | 146,64 | 4,61 | 54,89 | 137,96 | 139,71 | 4,46 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 5,22 | 2503 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,35 | 142,72 | 146,34 | 4,60 | 54,54 | 137,54 | 139,04 | 4,46 | 54,52 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 5,18 | 2365 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,82 | 142,16 | 145,49 | 4,60 | 51,30 | 137,90 | 139,00 | 4,47 | 51,29 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 4,26 | 1976 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,06 | 143,26 | 146,31 | 4,63 | 50,86 | 137,82 | 139,13 | 4,39 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 5,44 | 1995 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,40 | 143,50 | 146,41 | 4,64 | 51,17 | 137,74 | 139,18 | 4,44 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 5,76 | 2018 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,57 | 142,52 | 145,99 | 4,63 | 51,97 | 138,69 | 139,78 | 4,45 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 3,83 | 1975 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,90 | 142,03 | 145,68 | 4,64 | 51,68 | 139,97 | 140,88 | 4,41 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 2,06 | 1831 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,21 | 143,73 | 146,90 | 4,63 | 51,78 | 138,38 | 139,71 | 4,43 | 51,78 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 5,35 | 2034 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,80 | 143,07 | 146,56 | 4,64 | 51,75 | 139,95 | 140,97 | 4,37 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 3,12 | 1866 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,22 | 143,19 | 146,52 | 4,63 | 51,37 | 139,54 | 140,58 | 4,42 | 51,37 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 3,65 | 1867 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,61 | 144,19 | 147,17 | 4,63 | 51,98 | 138,04 | 139,66 | 4,44 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 6,15 | 2106 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,14 | 143,80 | 146,92 | 4,63 | 51,26 | 138,10 | 139,46 | 4,39 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 5,70 | 2112 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,33 | 143,09 | 146,58 | 4,62 | 52,78 | 139,38 | 140,69 | 4,41 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 3,71 | 2112 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,53 | 137,46 | 140,81 | 4,54 | 52,17 | 132,71 | 133,89 | 4,38 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 4,75 | 2059 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,82 | 133,72 | 136,87 | 4,49 | 51,94 | 129,44 | 130,74 | 4,40 | 51,93 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 4,28 | 2055 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,98 | 133,73 | 136,84 | 4,48 | 50,83 | 129,09 | 130,29 | 4,39 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 4,64 | 1971 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,55 | 135,32 | 138,25 | 4,52 | 51,34 | 130,62 | 132,05 | 4,42 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 4,70 | 2002 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,13 | 136,37 | 139,17 | 4,53 | 51,98 | 130,20 | 131,77 | 4,33 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 6,17 | 2083 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,89 | 135,85 | 138,83 | 4,52 | 51,48 | 130,57 | 131,88 | 4,34 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 5,28 | 1930 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,08 | 135,50 | 138,60 | 4,54 | 51,68 | 132,10 | 133,38 | 4,30 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 3,40 | 1835 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3957,26 | 4052,7 |  |  | 3830,63 | 3868,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 126,63 | 60470 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,63 |  |  | 4,59 | 52,88 |  |  | 4,41 | 52,87 |  |  | 13,75
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 22224,80 | 22772,30 | 21247,99 | 21467,79 | 18,52 | 18,66 | 976,81 | 365061 | 807 | 5121 | 0
22/03/2124:00 | 26182,06 | 26825,09 | 25078,62 | 25336,58 | 18,52 | 18,66 | 1103,44 | 425531 | 807 | 5793 | 0
Итого: | 3957,26 | 4052,79 | 3830,63 | 3868,79 | 0,00 | 0,00 | 126,63 | 60470 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5801ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 49 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 042 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.06 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00236104 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x732B ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 23,23 | 18,21 | 6,47 | 24 | 0
24/02/21 | 24,05 | 18,07 | 5,74 | 24 | 0
25/02/21 | 23,65 | 17,71 | 4,88 | 24 | 0
26/02/21 | 23,64 | 17,91 | 5,61 | 24 | 0
27/02/21 | 23,51 | 18,07 | 6,59 | 24 | 0
28/02/21 | 23,60 | 17,87 | 6,98 | 24 | 0
01/03/21 | 23,31 | 18,39 | 5,46 | 24 | 0
02/03/21 | 23,42 | 18,15 | 5,90 | 24 | 0
03/03/21 | 23,58 | 17,75 | 7,62 | 24 | 0
04/03/21 | 23,65 | 17,43 | 6,42 | 24 | 0
05/03/21 | 23,39 | 17,75 | 5,65 | 24 | 0
06/03/21 | 23,61 | 17,36 | 8,22 | 24 | 0
07/03/21 | 23,70 | 17,37 | 6,76 | 24 | 0
08/03/21 | 23,36 | 18,08 | 5,90 | 24 | 0
09/03/21 | 22,91 | 19,00 | 4,70 | 24 | 0
10/03/21 | 23,73 | 17,46 | 8,29 | 24 | 0
11/03/21 | 23,25 | 18,55 | 5,07 | 24 | 0
12/03/21 | 23,29 | 18,28 | 6,05 | 24 | 0
13/03/21 | 23,85 | 17,28 | 6,92 | 24 | 0
14/03/21 | 23,76 | 17,31 | 7,88 | 24 | 0
15/03/21 | 23,26 | 18,37 | 4,93 | 24 | 0
16/03/21 | 22,74 | 16,71 | 5,10 | 24 | 0
17/03/21 | 21,97 | 16,74 | 5,45 | 24 | 0
18/03/21 | 22,06 | 16,38 | 5,83 | 24 | 0
19/03/21 | 22,19 | 16,85 | 6,74 | 24 | 0
20/03/21 | 22,66 | 16,18 | 7,38 | 24 | 0
21/03/21 | 22,49 | 16,43 | 6,45 | 24 | 0
22/03/21 | 22,02 | 17,60 | 5,24 | 24 | 0
Итого: | 649,88 | 493,26 | 174,23 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 3940,78 | 2824,24 | 1313,38 | 5121 | 0
22/03/2124:00 | 4590,66 | 3317,50 | 1487,61 | 5793 | 0
Итого: | 649,88 | 493,26 | 174,23 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5801ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации