## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 49 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 044 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238821 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x6161 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,80 | 144,59 | 147,69 | 4,71 | 53,13 | 140,93 | 142,83 | 4,50 | 53,12 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 3,66 | 2296 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 70,68 | 147,16 | 150,53 | 4,76 | 55,05 | 144,59 | 146,70 | 4,53 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 2,57 | 2428 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,62 | 145,05 | 148,17 | 4,73 | 53,91 | 142,14 | 144,14 | 4,51 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 2,91 | 2277 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 69,84 | 145,05 | 148,32 | 4,73 | 54,38 | 142,89 | 144,87 | 4,51 | 54,38 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 2,16 | 2352 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,61 | 145,16 | 148,52 | 4,72 | 54,58 | 142,25 | 144,25 | 4,50 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 2,91 | 2471 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 70,74 | 145,19 | 148,52 | 4,73 | 54,69 | 142,15 | 144,11 | 4,51 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 3,04 | 2480 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,34 | 144,92 | 148,37 | 4,71 | 55,74 | 141,53 | 143,65 | 4,51 | 55,73 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 3,39 | 2577 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,11 | 144,76 | 147,97 | 4,72 | 54,04 | 142,11 | 144,09 | 4,50 | 54,03 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 2,65 | 2311 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,61 | 144,30 | 147,54 | 4,71 | 54,20 | 141,40 | 143,34 | 4,49 | 54,19 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 2,90 | 2366 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,31 | 143,79 | 146,90 | 4,70 | 53,70 | 141,16 | 143,09 | 4,49 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 2,63 | 2227 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 62,99 | 144,16 | 146,80 | 4,72 | 50,58 | 140,33 | 142,01 | 4,51 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 3,83 | 1964 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,26 | 144,62 | 147,26 | 4,72 | 50,18 | 140,93 | 142,62 | 4,51 | 50,18 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 3,69 | 1910 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,60 | 144,50 | 147,14 | 4,73 | 50,53 | 141,25 | 142,95 | 4,52 | 50,53 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 3,25 | 1891 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,78 | 144,72 | 147,48 | 4,73 | 51,36 | 140,66 | 142,39 | 4,51 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 4,06 | 1982 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,09 | 144,69 | 147,40 | 4,72 | 51,06 | 141,52 | 143,27 | 4,51 | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 3,17 | 1887 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,42 | 144,81 | 147,51 | 4,72 | 51,29 | 141,96 | 143,70 | 4,51 | 51,29 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 2,85 | 1887 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,01 | 145,25 | 147,89 | 4,73 | 51,16 | 142,12 | 143,86 | 4,51 | 51,15 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 3,13 | 1859 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,48 | 144,86 | 147,49 | 4,73 | 50,77 | 142,28 | 143,97 | 4,51 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 2,58 | 1810 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,79 | 144,96 | 147,70 | 4,73 | 51,43 | 141,77 | 143,55 | 4,52 | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 3,19 | 1939 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,31 | 144,84 | 147,53 | 4,72 | 50,58 | 141,71 | 143,43 | 4,51 | 50,58 | 0,00 | 0,00 | 12,73 | 3,13 | 1984 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,49 | 144,88 | 147,76 | 4,72 | 52,12 | 141,82 | 143,69 | 4,50 | 52,12 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 3,06 | 2080 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,64 | 138,40 | 141,06 | 4,63 | 51,23 | 136,09 | 137,79 | 4,46 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 2,31 | 1962 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 64,88 | 134,97 | 137,59 | 4,58 | 51,18 | 132,20 | 133,87 | 4,42 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 2,77 | 1978 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,12 | 134,94 | 137,38 | 4,59 | 50,08 | 132,26 | 133,90 | 4,42 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 2,68 | 1881 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,68 | 136,84 | 139,42 | 4,60 | 50,47 | 133,10 | 134,76 | 4,44 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 3,74 | 1974 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,27 | 136,95 | 139,59 | 4,62 | 51,32 | 133,87 | 135,55 | 4,46 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 3,08 | 1915 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,07 | 137,01 | 139,57 | 4,62 | 50,79 | 133,48 | 135,16 | 4,45 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 3,53 | 1843 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,28 | 137,33 | 139,90 | 4,63 | 51,04 | 134,18 | 135,88 | 4,46 | 51,04 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 3,15 | 1826 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3998,70 | 4079,0 |  |  | 3912,68 | 3963,4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 86,02 | 58357 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,74 |  |  | 4,69 | 52,16 |  |  | 4,49 | 52,15 |  |  | 13,57
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 102729,27 | 104797,71 | 97212,56 | 98281,65 | 13,92 | 13,95 | 5516,71 | 1525216 | 517 | 25523 | 402
22/03/2124:00 | 106727,97 | 108876,71 | 101125,24 | 102245,07 | 13,92 | 13,95 | 5602,73 | 1583573 | 517 | 26195 | 402
Итого: | 3998,70 | 4079,00 | 3912,68 | 3963,42 | 0,00 | 0,00 | 86,02 | 58357 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26605ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 49 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 044 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.06 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238821 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x6161 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 22,39 | 16,85 | 7,11 | 24 | 0
24/02/21 | 22,53 | 18,09 | 5,91 | 24 | 0
25/02/21 | 22,21 | 17,58 | 5,81 | 24 | 0
26/02/21 | 22,08 | 18,02 | 7,01 | 24 | 0
27/02/21 | 22,30 | 17,45 | 7,15 | 24 | 0
28/02/21 | 22,33 | 17,35 | 7,53 | 24 | 0
01/03/21 | 22,38 | 17,13 | 7,16 | 24 | 0
02/03/21 | 22,19 | 17,63 | 5,65 | 24 | 0
03/03/21 | 22,19 | 17,36 | 6,41 | 24 | 0
04/03/21 | 21,98 | 17,53 | 6,08 | 24 | 0
05/03/21 | 22,32 | 16,68 | 6,28 | 24 | 0
06/03/21 | 22,33 | 16,84 | 7,10 | 24 | 0
07/03/21 | 22,24 | 17,15 | 6,22 | 24 | 0
08/03/21 | 22,51 | 16,55 | 8,32 | 24 | 0
09/03/21 | 22,29 | 17,26 | 5,82 | 24 | 0
10/03/21 | 22,21 | 17,51 | 6,10 | 24 | 0
11/03/21 | 22,36 | 17,39 | 6,26 | 24 | 0
12/03/21 | 22,17 | 17,70 | 5,99 | 24 | 0
13/03/21 | 22,33 | 17,24 | 6,71 | 24 | 0
14/03/21 | 22,31 | 17,28 | 7,45 | 24 | 0
15/03/21 | 22,19 | 17,35 | 6,33 | 24 | 0
16/03/21 | 21,03 | 16,97 | 5,27 | 24 | 0
17/03/21 | 20,62 | 16,16 | 5,20 | 24 | 0
18/03/21 | 20,60 | 16,32 | 4,90 | 24 | 0
19/03/21 | 21,21 | 15,68 | 6,96 | 24 | 0
20/03/21 | 21,10 | 16,17 | 6,18 | 24 | 0
21/03/21 | 21,15 | 15,88 | 6,92 | 24 | 0
22/03/21 | 21,14 | 16,22 | 6,07 | 24 | 0
Итого: | 614,69 | 477,34 | 179,90 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 17772,50 | 12003,80 | 7363,96 | 25925 | 0
22/03/2124:00 | 18387,19 | 12481,14 | 7543,86 | 26597 | 0
Итого: | 614,69 | 477,34 | 179,90 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26605ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации