## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 49 в 4 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 045 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238845 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x6C7F ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,68 | 168,61 | 172,20 | 4,68 | 54,26 | 164,60 | 166,90 | 4,37 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 13,42 | 4,01 | 2462 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 70,44 | 171,48 | 175,37 | 4,72 | 56,04 | 167,98 | 170,48 | 4,40 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 3,50 | 2649 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,27 | 169,20 | 172,83 | 4,69 | 54,75 | 165,53 | 167,90 | 4,38 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 3,67 | 2469 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 69,68 | 169,55 | 173,35 | 4,70 | 55,33 | 165,98 | 168,39 | 4,39 | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 3,57 | 2611 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,32 | 169,48 | 173,32 | 4,69 | 55,59 | 165,46 | 167,86 | 4,38 | 55,59 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 4,02 | 2701 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 70,55 | 169,08 | 172,96 | 4,70 | 55,86 | 165,54 | 167,97 | 4,38 | 55,87 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 3,54 | 2666 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,00 | 168,72 | 172,74 | 4,69 | 56,87 | 165,60 | 168,13 | 4,37 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 3,12 | 2713 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 68,78 | 169,20 | 172,87 | 4,69 | 55,04 | 165,10 | 167,44 | 4,37 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 4,10 | 2528 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,44 | 168,11 | 171,84 | 4,68 | 55,34 | 164,57 | 166,94 | 4,36 | 55,34 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 3,54 | 2546 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 67,86 | 167,48 | 171,05 | 4,67 | 54,62 | 164,71 | 167,02 | 4,37 | 54,62 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 2,77 | 2355 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 62,80 | 167,53 | 170,64 | 4,68 | 51,49 | 164,10 | 166,22 | 4,37 | 51,49 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 3,43 | 2052 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,08 | 168,14 | 171,21 | 4,69 | 51,18 | 163,91 | 165,94 | 4,37 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 4,23 | 2029 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,43 | 168,85 | 171,96 | 4,70 | 51,51 | 164,10 | 166,18 | 4,38 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 4,75 | 2063 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,63 | 168,09 | 171,21 | 4,69 | 52,32 | 164,27 | 166,43 | 4,38 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 3,82 | 2080 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 62,87 | 168,12 | 171,24 | 4,69 | 51,94 | 164,49 | 166,63 | 4,38 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 3,63 | 2006 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,25 | 169,05 | 172,17 | 4,70 | 52,18 | 165,03 | 167,19 | 4,38 | 52,18 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 4,02 | 2062 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 62,79 | 169,32 | 172,44 | 4,70 | 52,03 | 165,83 | 167,99 | 4,39 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 3,49 | 1983 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,34 | 169,24 | 172,30 | 4,71 | 51,78 | 165,06 | 167,21 | 4,39 | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 4,18 | 1981 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,60 | 169,08 | 172,26 | 4,70 | 52,32 | 165,13 | 167,29 | 4,38 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 3,95 | 2095 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,16 | 168,99 | 172,16 | 4,70 | 51,50 | 164,37 | 166,46 | 4,38 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 4,62 | 2187 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,35 | 169,20 | 172,56 | 4,68 | 53,14 | 165,60 | 167,78 | 4,37 | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 3,60 | 2237 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,40 | 161,36 | 164,45 | 4,60 | 52,22 | 158,12 | 160,19 | 4,33 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 3,24 | 2118 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 64,60 | 157,75 | 160,77 | 4,55 | 52,21 | 153,43 | 155,43 | 4,29 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 12,39 | 4,32 | 2156 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 62,94 | 157,72 | 160,60 | 4,56 | 51,18 | 153,78 | 155,70 | 4,30 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 3,94 | 2034 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,51 | 159,44 | 162,44 | 4,58 | 51,68 | 155,50 | 157,46 | 4,31 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 3,94 | 2070 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,07 | 159,96 | 163,08 | 4,59 | 52,35 | 155,87 | 157,90 | 4,31 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 4,09 | 2067 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 62,87 | 159,86 | 162,80 | 4,60 | 51,86 | 155,80 | 157,78 | 4,32 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 4,06 | 1948 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,14 | 159,90 | 162,89 | 4,60 | 52,21 | 156,04 | 158,03 | 4,33 | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 3,86 | 1930 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4662,51 | 4755,7 |  |  | 4555,50 | 4616,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 107,01 | 62798 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,53 |  |  | 4,66 | 53,17 |  |  | 4,36 | 53,16 |  |  | 12,35
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 26505,37 | 27135,36 | 25362,28 | 25624,95 | 17,86 | 17,94 | 1143,09 | 391002 | 597 | 6849 | 6
22/03/2124:00 | 31167,88 | 31891,07 | 29917,78 | 30241,79 | 17,86 | 17,94 | 1250,10 | 453800 | 597 | 7521 | 6
Итого: | 4662,51 | 4755,71 | 4555,50 | 4616,84 | 0,00 | 0,00 | 107,01 | 62798 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7534ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Поселковая, 49 в 4 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 045 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.06 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00238845 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x6C7F ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 12,30 | 10,34 | 5,46 | 24 | 0
24/02/21 | 12,00 | 11,00 | 4,55 | 24 | 0
25/02/21 | 11,76 | 10,78 | 4,51 | 24 | 0
26/02/21 | 12,73 | 11,13 | 4,78 | 24 | 0
27/02/21 | 12,75 | 10,93 | 5,50 | 24 | 0
28/02/21 | 12,06 | 10,82 | 5,09 | 24 | 0
01/03/21 | 12,44 | 11,39 | 5,45 | 24 | 0
02/03/21 | 12,38 | 10,74 | 4,70 | 24 | 0
03/03/21 | 11,82 | 10,58 | 4,64 | 24 | 0
04/03/21 | 11,64 | 11,26 | 3,58 | 24 | 0
05/03/21 | 11,65 | 10,65 | 4,51 | 24 | 0
06/03/21 | 11,86 | 9,58 | 5,12 | 24 | 0
07/03/21 | 13,00 | 10,35 | 5,72 | 24 | 0
08/03/21 | 11,17 | 10,13 | 5,21 | 24 | 0
09/03/21 | 10,37 | 9,77 | 3,95 | 24 | 0
10/03/21 | 12,52 | 10,65 | 5,05 | 24 | 0
11/03/21 | 13,08 | 11,38 | 4,27 | 24 | 0
12/03/21 | 12,28 | 10,69 | 4,76 | 24 | 0
13/03/21 | 12,63 | 10,83 | 4,94 | 24 | 0
14/03/21 | 12,59 | 10,40 | 4,79 | 24 | 0
15/03/21 | 13,43 | 11,67 | 4,72 | 24 | 0
16/03/21 | 12,45 | 11,12 | 6,60 | 24 | 0
17/03/21 | 12,87 | 10,37 | 11,32 | 24 | 0
18/03/21 | 12,85 | 10,34 | 9,77 | 24 | 0
19/03/21 | 12,43 | 10,35 | 7,35 | 24 | 0
20/03/21 | 12,31 | 10,45 | 5,44 | 24 | 0
21/03/21 | 11,93 | 10,45 | 4,92 | 24 | 0
22/03/21 | 11,67 | 10,21 | 5,13 | 24 | 0
Итого: | 342,97 | 298,36 | 151,83 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 2670,82 | 1585,22 | 1669,85 | 6855 | 0
22/03/2124:00 | 3013,79 | 1883,58 | 1821,68 | 7527 | 0
Итого: | 342,97 | 298,36 | 151,83 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7534ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации